# 关于智能配电装置在电气自动化系统中应用论文_邓君

（广西电网有限责任公司河池供电局 547000）

摘要：随着经济社会的不断发展，整个社会的用电需求不断加大，电气自动化系统的发展迫在眉睫。电子自动化系统，充分利用通信网络的效力，实现数字化的分层，保障电量生产的可靠性和开放性。本文从智能配电装置在电气自动化系统中的应用出发，简要分析智能配电装置的特点和优势，重点探讨智能配电装置在电气自动化系统中的应用效果，以更好地推动智能配电装置的广泛应用和电气自动化系统的不断发展。

关键词：智能配电装置；电气自动化；自动化系统；装置电气

一、智能配电装置应用的作用

电子自动化系统，是当今社会极为常见的一种综合自动化系统，凭借通信网络的时效性和便捷性，依托监控软件平台，实现发电机组容量的不断扩大，参数的不断提高。随着用电需求的不断增加，智能配电装置在电气自动化系统中的应用越来越广泛，随着当前计算机技术、电力电子技术、网络通信技术、微电子技术的高速发展，智能配电装置的设计和功能得到了广泛的发展空间，提高了电量参数自动检测、控制和故障处理的能力，并有效提高了网络通信技术的功能性、可靠性。智能配电装置的质量一定程度上保证了电网的有效运行和工业的持续用电，实现配电网络的透明化、信息化，推动了配电系统的多功能性、可操作性、集成性，有效处理了信息处理、采集、传送、管理、优化。

二、智能配电装置的特点和优势

智能配电装置，有助于实现全局监测，提高计算机集中控制的能力，促进信息的传输和发送，促进自动化的高程度发展，提高供电设备和供电的安全性，智能配电装置在电气自动化系统中的应用，通过键盘就可以改变相应装置，进行系统操作，避免现场操作的困难和安全隐患，以提高自动化系统操作的安全性。智能配电装置在电气自动化系统的应用，有效集合设备参数，及时分析设备故障及故障发生的原因，及时解决故障，降低维修费用，简化系统结构，提升装置设备的可靠性和准确性，提高工作量和工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆智能配电装置，能够提供较大的信息量，提高在线分析和离线管理的能力，改变了传统意义上的信息更新方式，及时更新生产数据，提高电力生产各个过程各个环节的生产管理，改变生产管理信息不全面都能状况，提高信息准确性和及时性。

三、智能配电装置在电气自动化系统中的应用及效果

1 智能配电装置的应用增强了电气自动化系统的实时监测智能配电装置在电气自动化系统中的应用，可以有效提高电子自动化系统的实时监测：

（1）减少了窃电。

对于电力系统而言，窃电行为由来已久，通过安装诸如智能仪表这类的智能配电装置，可以进行远程监视和监测，可以帮助供电企业准确地了解到窃电的来源和窃电的位置，以便最大程度上减少企业用电损耗和经济损失。

（2）有效缓和了用电需求的增长。

智能配电装置在用电量高速发展的今天，应用极为广泛。在住宅区或商业区，通过装设智能仪表可以有效收集不同时间段的电力消耗数据统计，以便进行阶段性、时间性计费，并能够通过数据分析，帮助用户了解电能消耗时段，以便在高峰时期减少用电，平衡配电网的负荷，缓解高峰需求，保证供电稳定充足，保障电价稳定。

2 智能配电装置的应用提高了电气自动化系统的服务水平

智能配电装置的应用，还能有效提高电子自动化系统的服务水平。在应用智能配电装置的时候，可以通过远程监视与控制的方式，有效延长关键配电网络的资产寿命，并能够有效进行故障预测，进而改善客户服务。传统的供电设施，依赖于点对点的通信系统，为了对供电系统进行实时监控，需要在配电网络上设故障指示器和开关，并将其连接到中央控制室，此外，还需要为其创建专门的通道以便信息的及时发送和传输。但是，在这个过程中，设备会出现连接不完全的情况，配电网络管理复杂，受到很大限制。智能配电装置，有效解决了全面监测问题，通过分组网络对整个供电流程进行实施监控，以传感器取代了故障指示器，提供预测数据，及时提醒工作人员注意并解决出现的故障，及时派遣维修人员解决处理，保证正常供电用电。

3 智能配电装置的应用增强了电气自动化系统的运作效率

智能配电装置的应用还能够有效提高电气自动化系统的运作效率，有效增长延长配电网络设备的寿命，预测配电网络可能出现的故障。智能配装电装置，提高了数据采集的速度，扩大了监控对象，保障了通信系统的有效性和可靠性，削减通信成本，跨越原有通信设施的限制，扩大通信网络容量，便于实现通信系统管理，有助于及时了解故障出现的原因和出现的位置，提高检测效率，及时维护和提高修理速度，提高整个电力系统的效率和电气自动化系统的功能。智能配电装置在电气自动化系统的应用，改变了传统的供电模式和用电方式，转变了传统上人工为主机器参与的现状，提高了自动化水平，提高了用户参与度，促进了我国电力事业的不断发展，提高了经济效益和社会效益。智能配电装置在电气自动化系统中的广泛应用，与智能配电装置的特点和优势必不可分，不仅能够有效提高电气自动化系统的运作效率、服务水平，而且能够有效提高电气自动化系统的实时监测，实现全面检测，及时预测故障发生的可能性，了解故障发生的具体位置和大致原因，以相应地找寻解决办法，缩短维修时间，提高维护效率，提高智能配电装置的使用寿命和周期，保障供电的正常性和稳定性，促进电气自动化系统的不断完善和发展，改善服务质量，塑造良好的企业形象。

参考文献：

[1] 刘健，倪建立.配电自动化系统[J].北京：中国水利水电出版社，2009（05）.

[2] 赵广轩.浅谈智能配电装置在电气自动化系统中的应用[J].神州，2012（24）.

[3] 高伟杰.化工企业供电网络自动化系统的应用和研究[D].郑州大学，2010.

论文作者:邓君

论文发表刊物:《电力设备》第03期供稿

论文发表时间:2015/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cec50fad2d7b5d7abe54c2c1.html