# 住宅建筑室内健康性设计方法论文_郎毅

江苏东都建筑设计研究院有限公司 223600

【摘 要】随着人们生活水平的提升，也更加关注日常居住的健康性。在本文中，将就住宅建筑室内健康性设计方法进行一定的研究。

【关键词】建筑室内；健康性；设计方法

1 引言

室内环境是人们日常居住的重要环境，一个具有健康特征的环境，能够保证居住者在精神以及身体上都能够处于良好的状态。而在现今人们对居住要求不断提升的情况下，更是需要能够做好建筑室内的健康性设计，以此对室内居住者的健康性作出保证。

2住宅建筑室内健康性设计方法

2.1 热环境控制

热环境是室内设计重要的一个环节，在实际设计时，需要从以下方面入手：第一，要做好遮阳隔热的考虑。在闷热的夏季，热辐射是导致室内出现闷热情况的主要原因，对此，在室内设计时，要在向阳方向的窗户上方做好遮阳棚的搭设，并对百叶窗帘进行安装，以此在增强间隔的情况下避免太阳光直接对室内进行辐射。同时，该种方式还能够在降低室内风对流情况的基础上更有利于冬季室内的保温；第二，在室内结构设计时，需要对室内的自然通风进行充分的考虑，在留出对流空间的基础上保证室内能够具有穿堂风；第三，植物也具有遮挡阳光的作用，能够在对热辐射进行吸收的同时有效的起到隔热的作用。对此，可以在阳台位置适当的栽种攀援类型植物，以此能对墙壁的热量进行有效的吸收，并起到遮阳的效果；第四，要做好室内灯光的选择。对于建筑室内热环境来说，其不仅同室内通风以及温度等条件具有联系，同室内居住者的心理因素以及主观感觉等也具有密切的关联。在同等的室内通风条件以及温度环境下，如果灯光为冷色调，则会在夏季给人们一种凉爽的感觉，而如果灯光为暖色调，则会使人们感受到温暖的感觉；第五，要做好保温隔热材料的选择，现今部分较为先进的材料能够在对室内湿度、温度进行调节的基础上使室内具有更好的舒适度；第六，当以自然方式不能够获得良好热环境的情况下，则可以在室内通过加设空调以及排气扇等方式对室温进行调节。

2.2 光环境控制

光环境控制可以从以下方面入手：第一，尽量以自然方式采光。在所有的光源中，自然光往往能够给人更好的享受以及舒适感觉，对此，在室内设计时可以通过侧窗的设置将自然光引入到室内。如果因为楼层等关系自然采光不能够满足需求，再考虑采用人工辅助方式采光；第二，在阳台与室内位置，可以对落地窗等透明隔断材料进行设置，以此加强室内的自然采光效果；第三，在窗户下方，需要选择高度较低的家具，避免家具体积过大、高度过高对室内的自然采光产生影响；第四，在室内装修材料设计时尽量少使用光滑以及亚光材料，避免出现反光现象；第五，尽可能选择平衡的照明方式，避免某个区域亮度过大。

2.3 声环境控制

室内噪声如果过大，将直接对室内居住者的生活安静、舒适程度产生影响。在噪音防治方面，需要隔声以及吸声两个方面进行考虑。其中：吸声是指通过措施的应用减少室内存在的反射声；而隔声则是尽量的减少室内的透射声。通过正确室内设计方式的应用，则能够对室内噪声污染情况进行较好的解决：第一，在对室内格局进行规划时，需要对室内动、静两个功能区进行良好的分隔，避免动区所产生的噪音对静区产生较大的噪声干扰；第二，在客厅这个室内的主要活动区域，在装修设计时需要尽可能的选择具有良好隔音性能的材料，以此保证客厅活动所产生的噪音不会传到卧室之中；第三，墙壁不应当过于光滑。因为当室内墙壁过于光滑时，在活动产生声音之后就会产生回响，以此使室内噪音音量增加。对此，在装修时可以选择硅藻泥、壁纸等具有较好吸音效果的材料，以及软包等方式降低噪音。同时，也可以通过文化石等材料的应用将墙壁表面变得相对“粗糙“，以此使音量在产生后经过多次折射起到降低噪声的效果。此外，在墙上挂图片、画框的方式也能够在降低噪音折射的同时起到良好的装饰效果；第四，在室内光线选择时，也要尽可能选择具有柔和特征的光线，因为如果室内灯光光线、墙壁等颜色较为刺眼，往往会对居住者神经系统产生干扰的同时使其对于噪声具有更为敏感的特征。而通过光线、墙壁、天花板等柔和光线的选择，则能够在意识以及精神层面提升人们对于噪音的抵抗力；第五，家具选择上，可以适当多选择木质家具，由于木质材料具有多孔的特征，能够较好的对噪声进行吸收；第六，做好室内的绿化工作，通过室内花卉的培养，不仅能够起到室内的环境美化作用，还能够具有较好的吸声效果；第七，为了能够降低室外噪音干扰，则需要在室内设置双层以及具有良好隔音性能的窗。

2.4 空气质量控制

空气也是室内居住的重要因素，如果装修材料污染、烹饪产生油烟过多且没有得到良好的处理，就会对居住者的健康造成较大的影响。对此，需要从以下方面入手：第一，使用绿色材料。在现今装修中，来自装修材料的污染可以说是对室内控制质量造成影响的重要内容。对此，就需要在装修中尽可能使用绿色装修材料，即对于人体生活、使用不存在危害、没有污染的材料。由于现今市场中所具有的材料种类众多，我们可以从以下方面对材料的绿色环保性进行检查：首先，看材料是否在当地生产，材料是否为可更新材料制作。其次，看材料是否具有再利用特征。最后，看材料在生产过程中是否产生有毒副产品，是否通过我国相关验证。在经过上述方式对材料的绿色、环保特征进行验证之后，再对其选择应用；第二，除了装修材料选择具有环保特征材料之外，在格局布置时需要尽可能选择独立式的厨房，并安装独立的隔断。独立式厨房能够有效避免实际烹饪过程中所产生的油烟等串入到其他房间，以此对室内的空气质量作出保证。而在厨房内，也需要安装好油烟机、止逆阀以及换气扇，做好油烟的处理；第三，在卫生间设计上，需要尽可能设置有卫生间窗，以此保证卫生间通风的通畅性，更有利于不良气体的排放。而如果根据实际情况无法设置窗，则需要做好机械排风设施的安装。

3 结束语

在上文中，我们对住宅建筑室内健康性设计方法进行了一定的研究，在实际设计中，需要能够从声音、空气、热环境以及室内光这几方面入手，通过对各项因素的科学处理提升室内的健康设计水平。

参考文献：

[1]冉永红.浅析新型建筑设计的节能理念与技术应用[J].市场研究.2012（04）：62-62.

[2]种道坤.人居室内环境与暖通空调[J].科技资讯.2012（11）：227-227.

论文作者:郎毅

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第11期

论文发表时间:2016/8/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ceeadf002538f5f14f3a4384.html