# 配电线路防外力破坏方法探讨论文_蒋军

界首市虹源电力工程有限公司 236500

摘要：配电线路的安全运行对于国民生产生活的正常进行具有有着至关重要的作用。但是在实际的运行过程中，影响电力稳定的因素有许多，除了电力系统运行过程中的各种故障外，还包括外力破坏因素。如何有效地对输配电线路的外力破坏行为进行防范已经成为电力行业关注的重要问题。本文主要对配电线路防外力破坏隐患防控和整治工作进行了探讨，并为保证电力系统的高效运行提供一些建议。

关键词：配电线路；外力破坏；电力系统；运行；故障

在配电线路运行的过程中，经常会因为一些外力破坏的因素而发生一些意外事故，严重威胁配电网的安全性，影响国家与人民的生命安全，带来较大的直接和间接的经济损失。为了进一步确保供电的稳定性、可靠性与安全性，电力企业必须要加大对配电线路房外力破坏法的探讨。

一、外力破坏配电线路的原因分析

1、自然因素

由于我国幅员辽阔，地理环境与气候环境复杂多变，所以对电力配电线路的影响比较大。现阶段，对供电企业输配电线路造成外力破坏的自然因素包括大风、雷击、暴雨、冰雪等自然灾害使得输配电线路倒杆、断线，停电事故屡屡发生，不仅给供电企业造成巨额经济损失，极大地影响了我国国民经济的发展，同时也对国家电网的安全运行，人民生命安全和财产构成极大地威胁，同时在社会上造成了极大地负面影响。

2、违规操作

①电缆沟设计考虑不周，没有考虑到该地区地势低洼易积水，电缆沟排水功能不足；②配电部没有积极开展相关技术措施进行电缆沟清理；③运维班人员不足和缺少电力电缆预防性试验工具，没有开展定期预试；④施工人员安全意识淡薄，野蛮施工；⑤运维人员对于线路日常维护工作不到位；⑥对线行保护区内的土建施工监控不到位；⑦电缆安健环标识管理不到位。

二、外力破坏工作中存在的问题

1、观念淡薄

电力企业自身对配电网线路防外力破坏的工作做得不足，对配网防外力破坏工作的重视度不够，从而给非法破坏配电网络的不法分子带来了方便，对破坏输配电线路的行为打击力度不够，以至于供电企业输配电线路的外力破坏问题始终难以从根本上得以解决。

2、突发事件应急预案不足

供电企业对于环境应急机制的建设及各种突发事件应急预案的缺失。如何能够在危险发生之前进行一定的干预和控制，降低事件发生的严重性，值得相关部门深思。

3、各个部门欠缺合作机制

很多公民对输配电线路的保护意识不足，并不认为是自己份内的事，更有甚者不仅不保护输配电网，反而为一己私利破坏电网设备，使得电网设备遭受到更多的外力破坏。与此同时，政府及供电企业之间在进行输配电线路的防外力破坏工作时做不到有效的整合和统一，无法实现政企、内外、上下结合和密切合作，这也成为了供电企业输配电线路的防外力破坏工作中存在的问题之一。

三、配电线路防外力破坏防止措施

1、确定配电线路隐患规则标准

根据工作需要应该对隐患规则标准进行明确的划分，主要内容有等级、职责分工、管理内容与措施。在这种情况下外部隐患等级有三类：可分类为紧急、重大、一般共三类。职责分工有：主要是管理部门内部处理事件的横向联系沟通机制的分工，明确部门、班组所应负责的管理工作及管理职责。具体的管理措施：主要是外部隐患管理工作流程，包括计划编制、外部隐患发现、登记、报告、受理分析、整治、检查验收、归档及分析总结、绩效考核等闭环管理环节。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、减少外力破坏隐患

①建立易积水的电缆沟（井）“黑点”档案，雨天过后立即组织对“黑点”进行特巡，发现积水及时采取排水措施，防止电缆本体及其附件长期浸水运行。②对于存量风险高的电缆排查需要电缆振荡波试验项目进行运行状况排查，排查出来的隐患电缆需要更换一定数量的电缆中间头来消除隐患，项目年中调整时，要增加电缆及附件此部分相关项目和费用。③对新投运电缆在做交接试验时，推广振荡波局部放电测试工作。④建立施工路段黑点档案，开展定期性的巡视工作。运维人员和道路施工单位双方在现场进行确认电力线路走向，要求道路施工单位按规定在电力线路周围5m以外施工。⑤规范、完善配电设施标志警示牌：根据线行实际情况，设置配电设施现场警示牌、标志、宣传栏；对有地埋电缆通过的交通路口（段），特别是顶管地埋电缆路段，要加大警示牌密度。⑥主动联系施工方（或业主）了解施工规模、地点分布、施工工期，对施工人员进行有效的安全技术交底，确保保护措施到位。对施工人员进行有效的安全技术交底后，双方签定电力设施安全保护工作告知书。⑦新建电缆线路在竣工资料中必须移交电缆埋设深度及线路走向坐标（包括顶管段的剖面图）的竣工测量资料，应把好该竣工资料验收关。

3、全面加强配电线路的巡查与管理

电力企业要安排工作人员定期对配电线路进行巡查，尤其是对于那些偏僻地区与外力破坏事故多发地区，更是要加强巡查力度，对发现的问题要及时予以解决。电力企业要设置专门的外部协调部门，及时与工程的建设、监理等单位进行协调沟通，并结合施工选址内的电力设施进行施工技术与方法探讨，确保在施工途中不会出现配电线路遭到破坏的情况。还要安排专员时刻跟进施工单位的施工进度，当施工过程中出现有可能影响电力设施正常运行的情况时，要及时采取有效的应对方法来确保配电线路安全。

4、制定突发事件应急预案

为了解决供电企业在输配电线路防外力破坏工作中环境应急机制的建设及各种突发事件应急预案缺失的问题，相关部门应该根据各个季节特点，提前掌握天气状况，随时作调整，积极做好事故预防。在事故和危险发生之前，进行有针对性的干预和防护，降低事件发生的概率，以达到保护供电企业输配电线路，有效预防外力破坏的作用，实现供电企业的稳定发展。

5、配电线路受外力破坏的重要隐患点的督查

根据实际情况，对于那些容易受到外力破坏的重要配电线路进行防外力破坏联防机制，在必要的情况下，采取特殊重点巡视。要重视线路运行维护工作。实行领导分点分段包干负责制度，定期、定点深人班组以及线路现场进行及时的监督、排查，对各级相关人员以及设备主人对配电线路的外部隐患区域的了解情况进行及时检查，实时掌握线路外力隐患情况，协调解决线路和班组上出现的主要困难和重点问题。

6、进先进的技术来防护配电线路安全

在信息科技技术水平不断提高的今天，各种先进技术不断出现在电力企业的电力生产、运输等环节，大大促进了电力企业的电力系统的安全可靠运行。但是对于配电线路安全的监督管理工作还不够完善，需要进一步加大配电线路的技术投入，以确保其安全可靠运行。比如在外力事故多发地区以及配电线路相对来说比较重要的路段安装报警器，当发生线路被偷盗行为时，可以及时察觉并报警。同时，采用变压器防盗锁防止不法分子偷盗变压器。而为了确保这两项设备可以更好的进行防护工作，还要充分结合GPS定位系统的强大定位功能，以便快速锁定事故地点，严打犯罪分子，保护配电线路的安全。

结语：

综上所述，电力企业要对不同施工段的线路受外力破坏隐患点进行详细分析，在此基础上制定有效的预防方案，及时采取整治措施，降低外力事故在输电线网中的事故比例，促进电力系统的有序稳定运行。

参考文献

[1]高挺超. 供电企业开展输配电线路外力破坏防范工作的策略探析[J]. 技术与市场，2015，12：106-107.

[2]容荣彪. 解析配电线路外力破坏隐患防控和整治工作[J]. 企业技术开发，2015，36：102-103.

[5]于洁. 输电线路防外力破坏预警系统研究[D].华北电力大学，2015.

论文作者:蒋军

论文发表刊物:《电力技术》2016年第9期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cf65328dac21ca481d1e272c.html