# 城市改造工程中市政道路排水管道施工技术分析论文_ 王盼

摘要：近年来，我国经济水平在不断的提高，城市改造工程也在不断的完善。在城市改造工程中，市政道路排水管道的施工是基础性工作,也是非常重要的工作。因此，在市政道路工程当中需要严格对施工质量进行把控，提升道路排水管道施工水平，继而确保城市道路更强的排水能力。本文介绍了市政道路排水工程的概述，并且分析了城市改造工程中市政道路排水管道施工中存在的一些问题，最后阐述了道路排水管道施工的相关技术要点。

关键词：城市改造工程；市政道路；排水管道；施工技术

引言

由于城市发展规模的不断逐渐扩大，对市政工程道路排水管道施工质量要求越来越高。通过科学应用市政工程道路排水管道施工工艺，不但可以提高城市雨污水的排放效率，而且能够显著提升居民的生活质量。因此，本文重点探讨市政工程道路排水管道施工技术应用要点。

1市政道路排水工程概述

市政道路排水工程就是通过管道设施将人们的生活以及企业生产过程中产生的污水和废水等及时排除和处理的过程，以减少对环境产生的影响，保护生态环境，为人们营造良好的生活和工作环境，促进企业正常生产运营。所以，市政道路排水工程的重要任务是依据国家相关环境保护的法律法规，对城市污水进行综合治理与利用，在城市改造过程中发挥不可或缺的作用。但是在市政道路排水工程施工过程中，施工影响因素很多，会对施工质量和施工过程产生直接影响，甚至会引发安全事故，增加隐患，比如，自然条件因素、人为操作失误、劣质的施工材料等，这些是市政道路排水工程的施工控制要点。

2城市改造中市政道路排水管道施工中主要问题表现

2.1规章制度不完善

市政道路排水管道在进行施工的时候施工人员往往会根据规章制度开展施工操作，在进行施工的时候必须要保证有法可依、有章可循，最终才能够提高施工效率和水平，但是，我国一部分施工单位本身的管理制度还不是十分的完善，不能够起到及时的约束作用，远远不能满足新时代快速发展的需求，给施工管理工作带来了较大的难度。

2.1管道在连接中存在错位现象

针对城市改造过程中市政排水系统来说，其排水管道属于重要的连接系统，可以将废水、污水等和排水系统进行连接，由此满足污水排放要求。另外，如果排水管道存在问题，不仅会影响到排水系统正常运作，甚至会影响市政道路工程的整体质量。排水管道的连接处由专业人员进行精准计算和校对，确保管口能够与实际要求相符，提升工程整体质量。但在实际中的道路排水管道施工中，一些施工者未能做好管道测量，使得管道在连接中发生错位的现象。管道错位的形成原因在于工作人员失误所导致，而工作人员的职业素养如果未达到标准要求，也将会对整体工作质量和效率带来影响。

2.2市政道路排水管材与配件存在质量隐患

在市政道路排水工程中，施工材料主要是管材，所以，工程质量在很大程度上受到了管材质量的影响，因此，市政道路排水工程对管材的质量要求十分严格，也是极易存在问题的环节。比如，若管材采购环节出现问题，会导致劣质管材进入施工现场，导致施工质量出现问题，造成返工和各类隐患；由于施工人员技术不过关，管材出现不均匀沉降，影响后期投入使用，并且会引发渗水等问题；配件质量问题也会影响排水系统的性能，而且配件施工属于施工细节，处理不当会带来严重的质量隐患，还会降低排水设施的排水能力。

2.4施工团队素质问题

在城市改造中市政道路排水工程时，一些施工团队为了增加自己的利益，降低施工成本，而选择一些价格低廉而质量不达标的排水管道，这种质量不达标的排水管道不仅在使用中的隔音效果不好，影响人们的日常生活，而且经过长期使用之后，会出现漏水、磨损等质量问题，这种问题的出现不仅影响市政道路排水系统的正常运行，而且需要进行大量的维修、更换，进而增加了成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3城市改造工程中市政道路排水管道的施工技术要点

3.1施工前准备工作的有效开展

市政道路排水管道施工前应做好相应的准备工作，通过勘查施工现场情况，明确图纸数据和实际情况，制定完善的施工方案，降低误差产生，保障市政工程能够如期完成。市政道路排水管道施工会对附近居民的正常生活带来影响，要求工作人员要提前和居民进行沟通和交流，针对施工现场开展合理的规划，最大限度降低排水管道施工影响度，尽量不给居民带来麻烦。其中，管道的测量是关键工作，要求施工者要严格按照要求开展测量，杜绝因测量失误而影响到施工质量。

3.2土方开挖与排水管道安装技术要点

在城市改造过程中，市政道路排水施工前准备工作完成后，作业人员需要进行土方开挖与管道铺设。因为市政道路排水管道位于地下，对城市改造起到良好的维护与美化作用，在具体的施工环节，作业人员需要开挖沟槽，结合施工场地土层特点，加强防护，防止发生滑坡与塌方现象。在铺设排水管道时，作业人员要进行规范操作，重点检查排水管道的各项参数是否满足规定标准要求，并将各个管道接口进行有效连接，避免出现漏水现象。市政道路排水管道铺设结束后，试验人员需要开展闭水试验，并进行有效的回填，为了进一步提升管道的回填质量，施工单位需采用人工方式进行回填。在回填之前，作业人员要结合周围环境，将沟槽内部的杂物彻底清理，并加强支护，保证构造具有良好的支撑强度，防止土壤回填之后发生沉降现象。

3.3雨水孔施工技术要点

雨水孔施工技术是进行市政道路排水管道建设的重要因素，雨水孔施工技术的使用可以有效防止一些地区的洪涝现象，还可以有效改善市政道路的用水现象。由于给排水管道的位置在市政道路的下面，只有雨水孔保证连接紧密，才可以有效的清除道路上堆积的水分，由此可见，雨水孔施工技术在市政道路建设中的重要地位。雨水孔在道路积水排放的过程中需要承受较大的强压力，这也是雨水孔施工技术可以有效保持结构相对稳定的根本原因。同时，优良的施工技术可以有效提升雨水孔的承载能力。对雨水孔施工进行设计施工的过程中要注重三个方面。（1）主要对雨水孔进行预留位置的设计，把位置设在最根本的范围之内，以便于发挥雨水孔最直接、显著的作用。（2）要科学设计标高，确保标高和中心校处在较为科学合理的方位。（3）要对雨水孔的内井进行缝补处理工作，只有确保雨水孔的内井壁是绝对封闭的，才能保证不会出现渗漏的问题。

3.4土方处理回填技术要点

管道在进行回填之前必须要对沟槽内的杂物进行清理工作，回填的材料必须要满足相关规定和标准，必须要实现分层对称的回填工作，控制好腋角位置以及管顶的压实度，最终才能够避免土体因为侧压力不足而出现的偏差，重视细节质量的控制工作，才能够真正地提高我国市政排水管道工程的质量和安全。

结语

伴随着城市化进程的快速发展，我国的城市化服务越来越精细化、人性化。市政排水工程的建设就是为了方便人们的日常生活，所以市政排水工程的建造具有非常重要的意义，因此市政排水工程的质量就得到了更高的关注。为了确保市政排水工程的质量，施工队在进行施工时一定要注意施工材料的质量以及施工细节。只有将市政排水工程的质量提升，整个排水系统的建设才具有意义。

参考文献

[1]刘广革.浅谈市政道路排水工程施工质量缺陷的防治管理[J].绿色环保建材，2019（5）：126，128.

[2]张利娟.预防市政工程排水管道施工的质量通病[J].建材发展导向，2019，17（16）：73-75.

[3]刘文勋.浅谈建筑给排水工程技术现状分析及发展趋势[J].居舍，2019（24）：43.

[4]孙剑.浅析市政排水管道工程管理现状及质量控制措施——以宁化城区道路为例[J].建材与装饰，2019（19）：125-126.

[5]刘兆爱，周继超，梁萍.市政工程中道路排水管道施工技术要点的研究[J].中外企业家，2019（17）：140.

论文作者: 王盼

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cf7181a15088225d9b97093d.html