# 刍议电力调度自动化安全防护问题论文_韩义辉

（国网山东莱阳市供电公司 山东莱阳 265200）

摘要：科学技术的不断进步和发展提高了电力系统自动化水平。电力系统的安全运行直接影响着人们的生活和国民经济的发展。电力调度对电力系统的发展具有重要的作用，而电力系统的自动化发展影响着电力调度的正常运行。

关键词：电力调度自动化；安全防护

一、电力调度自动化进行安全防护的意义

电力系统核心就是电力调度控制业务，首当其冲的就是要建立一系列的安全防护的措施。而我们所说的应用系统的安全策略就是最高级别的安全防范策略措施，它是整个安全系统的核心。假如在制定的安全策略上出了一些不可避免的问题，就会给系统安全性带来极大的威胁，导致整个系统的安全性建设处于一个非常被动的境地，不利于电力发展。所以我们在制定调度自动化系统的安全策略时，要注意从系统的不同方向开展，从而制定出合理有效的安全保护措施。电力系统的发展促使电力调度自动化系统迈向了一个新的台阶，在迎接新的发展与机遇的同时，电力调度自动化的安全防护问题也面临着新的挑战。在现今，电力调度中心的任务是各个独立的个体组合起来的总体，它包含了多个独立运行的系统，而整个系统的高效运行需要各个系统之间的协同作用，只有各自发挥功能，才能提高整个系统的运行速度，实现大量数据的处理，提高系统的兼容性。在网络信息技术的不断提高和不断进步的今天，电力调度自动化系统也在不断配合自己的发展需求，不断地提升自我功能，不论是在技术方面，还是系统规格方面，都在不断创新和提高。我们在对电力调度自动化系统进行改造时，不能忽视其安全保护措施，要不断加强安全策略的制定。

二、电力调度自动化安全防护存在的问题

2.1工作人员管理方面存在问题

工作人员作为电力调度自动化系统的直接管理者，时刻影响着电力调度自动化系统的工作状态，对于电力调度自动化系统的安全防护责无旁贷。信息技术的更新非常快，这也就要求各岗位工作人员需要不断加强专业学习，更新自己的知识结构。一些工作人员对于设备的操作方法不熟练，缺乏灵活应变的能力，出现安全问题时不能够及时妥当处理，导致出现电网安全问题。同时，一些工作人员工作的时候比较随意，缺乏安全管理意识和责任意识。电力调度自动化系统本身就是个复杂的系统，如果工作人员粗心大意，不注重工作细节的话，特别是现在由于各个系统间联系非常紧密，一旦某一个系统发生故障，就有可能导致所有的系统出现故障，造成电网安全事故。

2.2系统本身也有一定的缺陷

电力调度自动化系统本身的更新速度非常快，尤其是在一些目前仍处于转型阶段的电力公司。在这样的情况下，系统难免会面临一些待解决的问题。首先，电力调度自动化系统需要各种硬件支持，电力调度自动化系统是24小时不间断运行的，长时间的超负荷运行以及一些自然因素和外部因素对系统设备造成了一定的负面影响，导致系统设备出现了老化现象，对系统的安全运行造成了一定的影响。同时，电力调度自动化系统执行的是无人值班模式，这能够减少一定的工作人员，但是，在建设该系统时，由于施工不够细致认真，导致系统中留下了一些安全隐患，很容易引发安全事故。

三、安全防护问题的解决对策

3.1加强运行管理

提高电力系统的运行管理水平，有利于保证电力调度自动化系统的安全运行，包括以下四方面：①建立健全的运行管理制度，以实现制度化、有章可循的管理体制；②明确企业各个岗位工作人员的职责，将责任落实到个人，以保证各项工作的顺利完成；③定期检查电力设备，及时更换老化的机械设备；④对于电力系统自身的问题，应及时组织人员进行有效处理，以保证电力系统的安全运行。

3.2加强技能培训

由于电力系统的技术更新较快，因此，必须定期对工作人员进行技能培训，定期更新专业知识结构，以保证工作人员所掌握的专业技术能适应现代信息技术、满足自动化发展的需求。不仅要扩宽工作人员的理论知识面，也要培养其自动化操作的能力，以便更好地运用到实际工作中。

3.3建立完善的监督机制

为了保证电力系统的安全运行，必须建立完善的安全监督机制，加强责任制的落实，以提高工作人员的执行力度。在进行各项工作时，必须要保证计划准备、检查督促和验收考核等工作到位，才能保证各项工作顺利进行。

四、安全管理措施

4.1应用软件管理

工作人员在进行电力调度时，必须保持高度的安全意识，且要明确合理运行安全自动化应用软件的意义。做好权限分级，在电力系统软件操作的各个模块中应有系统管理人员、系统监督人员和软件维护人员等。系统管理人员具有最高的管理权限，掌握密码修改和设置软件功能等权限；监督人员既可以发挥操作人员的职能，也能对操作人员进行监督。只有保证了电力系统软件参数的准确性和配有软件防护措施，才能有效减少电力故障的发生，从而保证电力系统的安全运行。

4.2网络备份

网络备份是在数据范围较大和存在时间限制的情况下，对电力系统软件运行中的系统进行准确记录和恢复的防护功能。安全系统中的分割系统是指从数据所在的系统复制到另外一个独立的数据储存系统。在电力系统中，网络备份主要分为场点内备份、场点外备份和系统备份三类。网络备份在电力调度自动化安全防护中所发挥的作用在于：在遭遇自然或人为事故时，其作为安全系统硬件设备的安全防范措施，能有效限制访问和抵御黑客攻击，从而确保数据库的安全和完整，且能为数据的备份和恢复奠定基础。通常情况下，历史操作数据能储存1～3年，且要按照月份进行备份。其备份内容是各类参数和改动后参数的实时备份，需对应Unix和NT配备相对应的备份系统。需要注意的是，网络备份的策略需要根据电力系统的运行状态以及安全防护目的进行选择，这样才能保证备份功能的充分发挥。网络备份策略的比较与分析如表1所示。

4.3服务器的安全防护措施

随着病毒程序的攻击性越来越强，且越来越隐蔽，在电力调度运行工作中，必须编写维护服务器单机系统安全的防护程序，才能提高数据录入的安全性，从而确保服务器的安全运行。企业在电力调度中，必须要选择合理、可行、权威的杀毒软件，定期或不定期地对服务器进行查杀。由于杀毒软件仅仅能起到内部防护的作用，而黑客的入侵属于外部安全问题。因此，为了避免黑客攻击服务器，必须做好服务器的安全防护措施，阻拦黑客攻击电力系统，从而实现电力调度系统安全防护的目的。

结语

综上所述，电力调度自动化安全防护水平的高低和电力系统的安全运行有着较为紧密的联系，由此可见，需要从设备的软硬件以及人员素质两个方面着手，做好安全防护工作，保证电力调度安全以及电力系统的稳定安全运行。

参考文献：

[1]陈婧雯.电力调度自动化安全防护问题分析[J].科技传播，2013.

[2]史建平.浅谈电力调度自动化安全防护问题[J].科技创新与应用，2013.

作者简介：

韩义辉（1966.10.08），男，学历：中国石油大学（华东）电气工程及其自动化专业 本科，单位：国网山东莱阳市供电公司，研究方向：电力调度。

论文作者:韩义辉

论文发表刊物:《电力设备》2016年第16期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cfa83572afdf68609b9bb6e9.html