# 建筑工程质量检测技术应用研究论文_蒋明

桐庐县阳光建筑工程检测有限公司 浙江杭州桐庐县 311500

摘要：近年来，社会进步迅速，我国的建筑工程质量检测行业的发展也有了进步。现阶段建筑工程领域当中仍然存在一些问题，如果想要从本质上解决这些问题，那么建筑企业就需要认识到工程质量检测的重要性，建筑工程质量检测的重要性可以分为下文中所说的几点：首先质量检测可以从本质上对建筑施工质量做出保证，在实际施工的过程当中，建筑企业就可以通过对工程质量进行检测，对目前工程项目质量情况形成清晰的认识。其次，质量检测可以对施工设备及材料的质量做出保证，设备的精准性及材料的质量会直接对建筑工程项目整体性质量造成一定影响，在积极开展工程质量检测工作的背景下，可以保证施工环节中使用到的材料及设备满足现行标准中提出的要求。最终，质量检测可以对质检项目的质量安全做出保证，在建筑工程质量检测工作进行的过程中，检测人员是否规范化的职责范围内的各项工作，直接关系到监测工作是否可以顺利完成，在建筑工程项目检测工作进行的过程中，检测人员可以及时发现建筑工程项目当中存在的问题，并施行有效性比较强的措施来解决问题，以免建筑工程项目当中存在质量问题，对投入运行的建筑物安全性及稳定性造成影响。

关键词：建筑工程；质量检测技术；应用研究

引言

建筑工程的质量的好坏和工程项目完成后的使用期限以及使用的效果有着密切的联系，经过有效合理的工程检测，能够及时发现建筑工程项目的存在的质量问题，因此，工程检测在建筑工程的建设中，对质量的把握起着很关键的作用，综合分析建筑项目相关的情况，选择与之相匹配的工程检测的方法，然后再对建筑项目展开相关的检测工作，能够解决建筑项目中存在的质量问题。本文提出了一些相关的工程检测方式，分析了工程检测在建筑工程质量控制中的不足以及其所发挥的作用。

1建筑工程检测工作的重要性分析

由于中国建设项目的数量和规模不断扩大，各界人士也对建筑项目的质量提出了新的要求。为了有效提高建筑质量，建筑公司除了加强对于自身的质量管理外，还应密切注意工程质量的检测。工程检查是结合适当的检测技术对建设项目质量进行的系统评估，以获得建设项目质量检测的结果。施工公司可以根据相关的测试结果及时纠正施工中所有的问题。对于建筑工程质量的检查分为建筑材料检查和建筑物基本结构检查。建筑材料的检查尤其包括钢筋、混凝土、原材料的检查，以及建筑用砂浆和防水材料的质量控制。主体建筑结构的检测包括混凝土回弹的检测，桩基的检测，楼板厚度的检测，钢筋保护层厚度的检测，钢筋数量分布的检测，净空尺寸结构垂直度的检测等。通过对建设项目的检测，建设部门可以及时发现并纠正在项目建设中遇到的问题，这对于控制和提高建设质量非常重要。

2建筑工程质量检测行业的发展历程

到目前为止，建筑质量检测行业的发展经历了15年~20年的历史，大致可以分为3个阶段。（1）1985年以前是第一阶段。此阶段，质量检验行业仅以实验室的形式存在。一个是科研机构内部实验室，另一个是建筑企业内部实验室。建筑企业内部实验室的存在主要是为企业自身提供检测服务。而科研机构内部实验室，在一定程度上具有教研性质。（2）1985年10月21日，城乡建设环境保护条例发布建筑工程质量检测的相关工作规定。从那时起，建筑业多元化的形势应运而生。全国各地大量地建立起了带有政府色彩的检测机构。因为背景原因，几乎垄断了建筑业所有检测任务。虽然时间很短，但成立不久就成为测试市场的主力。（3）这一现象在2005年开始发生变化。当时中国出台了相关政策，将检测机构定义为中介机构的政策。其运行不能有从属关系或其他利益和组织授权的行政机关。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑工程质量检测技术应用

3.1落实施工现场检测

由于建设项目的施工现场包括多种施工材料和施工人员，并且施工过程相对复杂，因此在施工现场的施工过程中，往往也最容易发生各种隐患。要加强对施工现场的检查和监测，必须采取以下步骤：首先，要制定清晰的检查计划。有关部门应明确建筑物质量检测的内容和顺序，并根据建筑工地实际情况制定相对应审查计划。第二，提交测试。在对建筑构件的质量进行检查之前，检查部门必须提交监控系统的测试计划，其中必须指出相关的工程信息、测试时间和测试方法等。第三，检查和监督。有关的监督管理部门要不间断的对检测工作的进展情况进行检查，并进行随机抽查，以达到检查结果监测的目的，防止检查工作中出现“走形式”的情况，影响施工的质量。

3.2增强结构实体检测性能

在建筑工程施工的场地，进入施工地点的所有成品以及材料在通过质量检测之后，一定要强化其结构实体的检测，综合建筑工程项目的实际情况，按照施工设计的相关标准，在正常的维护和使用的情况，以及满足施工设计的要求下，务必要确保建筑工程符合性能高、持久性强、安全性高等要求。建筑工程的施工会受到很多不同因素的影响，从而给建筑项目的使用性能带来损害。在检测建筑项目的结构实体的过程中，要合理评估建筑项目的可靠性，增强建筑结构的持久性以及安全性，保证建筑项目的施工质量。

3.3端正自身工作态度

工作人员的工作态度直接关系到检测结果的准确性，在后续检测中需要对工作人员进行道德培训，检测人员需要正确对待工作，对其中的问题进行合理的处理。此外在处理中确保检测模式的有序性，从开始检测前，进行现场的勘察和检测，在样品空间形式检验中，可进行附加试验，及时检查，如果存在问题进行校准处理。检测单位的工作人员在具体检测中对各项内容有一定的了解，在培训中强化道德培训和技能培训等，员工对行业检验工作的内容有一定的了解，在检验时确保客观公正，不能出现个人感情。在样品的选择中进行校正和检验，在实际检测中，不要随机更改测试报告。依据当前的规范要求得知，在实际检测中，学会随机应变，尤其是针对性强的样品，在取样中确保科学测试，只有合理采用检测仪器，才能确保检测的有效性。

3.4强化工程检测管理文件进行完善

由于工程质量测试包含越来越多的材料和方法，为了确保测试有序进行，不但需要制定可靠的测试计划，还需要相关部门应加强对测试管理文档的改进。由于建设项目的建设会出现许多跨学科和跨专业的情况，因此对不同学科、不同专业和不同材料进行单独检查是必要的。测试部门必须严格遵守测试计划和相关的检测标准。测试结果和样品应适当保存，以减少由于人为错误而导致错误测试结果的可能性。在技术检查期间，检查人员可以适当参考该建筑方案并根据其调整检查计划。

结语

工程质量检测是确保质量的基础和关键，在检测中结合具体数据和指标等，需要进行管理体系的进一步完善。工程质量监督管理部门如何科学采用现有的技术形式是关键，可从市场化管理的角度入手，有序进行控制。本次研究中通过端正自身工作态度、掌握行业发展规范、提升检测报告的科学性、完善质量检测的发展策略等入手，做好建筑工程质量检测工作，促进整体的进步和发展。

参考文献

[1]毛铁.建筑工程中新技术应用之我见[J].科技致富向导，2011（29）：293.

[2]唐永毅.建筑工程检测新技术的应用与发展[J].广东建材，2006（5）：91–92.

[3]盛文钊.关于建筑工程检测技术的探讨[J].科技创新与应用，2014（28）：244.

论文作者:蒋明

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cfb271aa1d2eb80c8979fa01.html