# 变电设备检修试验中的问题与应对策略范亚红论文_范亚红

摘要：目前，随着我国社会经济和科学技术的快速发展，对于变电设备的检修试验来讲，以往的检修试验方式已经不能满足现在电力系统实际运行需要，同时还存在多方面的问题。为了可以确保我国电力系统的稳定发展，本文就对变电设备检修试验中存在的问题进行分析，并提出相应的解决措施。

关键词：变电设备；检修；试验；问题

电在整个社会的发展过程中扮演着不可缺少的重要角色，这就使得变电设备检修工作变得越来越重要。在符合相关规定的情况下，科学、合理的变电设备检修能够在最大程度上保证基础设备和财产、人身的安全。本文通过理论知识和实践经验的相互结合，深入探究了变电设备检修过程中存在的各种问题，进而给出了如何解决的相关方法，以保证国内电网的正常运作，希望本文能对变电设备检修工作有一定的参考价值。

1 变电检修试验工作关键问题分析

1.1设备状态方面的问题

①当变电设备自身不完整，与设备检修产生变动时，设备检修及试验水平将大幅降低；②对变电设备实施检修实验时，相关工作人员需要结合自身专业知识与工作经验，对设备施以仔细的观察与分析研究，但很多工作人员并没有对此引起足够重视，忽略了设备运行时的各项细节，这样一来，不仅会使设备潜在缺陷与故障难以被及时发现，而且在经过一段时间的运行后，设备缺陷与故障将不断扩大，产生安全事故；③状态检修落实不到位，状态检修，其主要目的在于将保证设备安全与运行可靠性作为基础，采取状态综合评价、风险识别与评估等策略，给出设备的检修决策，使设备运行始终处在安全可靠的状态，并将检修成本控制在合理范围内。状态检修作用十分显著，在引入状态检测后，相关技术人员在办公室就可以掌握设备历史与当前运行状态，同时对其未来予以准确预测，对有故障隐患的设备，还能组织专家通过网络进行远程诊断，给出检修决策。但从实践来看，状态检修的落实并不到位，存在诸多实际问题，影响其应有作用功能的正常发挥。

1.2缺乏高素质的检修人员

通过上文分析已经得知，变电检修工作本身属于一项非常复杂、单调的工作，一方面对操作程序有着非常严格的要求，另一方面还对手法、技术含量等有着较高的要求，同时其还具有较高的专业性，所以对变电设备相关检修人员提出了很高的要求。但是就目前我国大多数电力企业的实际情况来说，很多检修人员缺乏定期专业培训，不能掌握最先进的检修技术，另外也有很多检修员缺乏专业的培训，这就直接导致他们的专业技能和水平都无法达到变电设备检修工作标准的要求。

1.3缺乏比较完善的检修试验方案

一方面，工作人员在进行检修和试验时，由于缺乏完善的检修试验方案，因此，负责检修试验的工作人员在工作过程中很难做到恰当地进行合作与配合，从而很容易出现工作上的失误；另一方面，在缺乏完善检修试验方案的情况下，面对变电设备在运行过程中出现的突发情况，工作人员一般会变得手足无措，无法正确解决，从而导致工作不能继续正常开展，极易导致安全事故的发生，不仅会给变电设备的检修试验工作带来阻碍，而且还可能危害工作人员的生命安全。

1.4检测试验仪器方面的问题

在实际的检修试验过程中，通常会用到很多类型的仪器、设备，如果这些仪器、设备存在问题，存在较大偏差，则会对最终的试验结果造成严重影响。产生这一问题的主要原因为：一般在正式的变电检修试验工作前，需要对所有仪器、设备进行检查、校核与标定，只有完成这一步骤，且确认达到合格，才能在检修试验中使用。而很多检修试验人员忽略了这一步骤，直接使用仪器设备，导致最终的检测试验数据和设备实际情况存在较大偏差。此外，检测试验专业仪器设备还能得到有效管理，防止其在使用和存放过程中发生破坏、故障，这样不仅会造成损失，还会对检测试验造成影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5电力企业间缺少沟通

由于不同地区供电系统的电力企业所承担的责任各不相同，且不同区域的供电管理也是由国家电网公司和南方电网公司所分担，使得电力企业之间缺少一定的沟通交流。与经济欠发达地区相比较而言，经济较为发达地区的技术和设备要更加优化，但是其相关经验和资源无法实现有效的共享，使得相对落后地区对相关问题无法实现有效的预防和及时的处理。

2 解决变电设备检修试验问题的措施

2.1工作人员应当加强对检修试验工作的重视

想要提高检修试验工作的质量，工作人员应当意识到加强检修试验工作的重要性。为此，电力企业内部应当做好相关指导和教育。电力企业应当多在企业内部开展相应的教育和培训活动，通过这些活动，让工作人员认识到加强检修试验工作的重要性。另外，电力企业也可以制订严格的规章制度，规范工作人员的检修试验工作。在实际的检修试验工作中，电力企业应当严格分配工作人员的工作，并制订相应的奖惩制度，通过这种方式，让工作人员在行动中认识到检修试验工作的重要意义，并调动工作人员工作的热情，提高工作人员工作的积极性与主动性。

2.2促进电力企业之间的沟通交流

对于电力企业之间缺乏有效沟通交流的问题，我国电力企业的相关负责人要对其予以高度重视，尽可能的创造企业管理层之间的交流机会，彼此之间相互学习，争取在行业内部形成统一的政策和管理体制。电力企业应定期组织变电设备检修试验工作的经验交流活动等，使得工作人员之间能够实现良好的沟通，对相关问题的解决能够掌握多种的方法，对检修试验实际工作中需要注意的问题进行共享，最终形成同级单位之间相互帮助和合作的关系。除此之外，电力企业之间还应该建立健全信息共享机制，有经验丰富、资源丰富的先进企业带动相对落后地区电力企业，进而推动我国电力行业的可持续发展。

2.3提高检修人员的整体素质

变电检修工作本身属于一项非常复杂、单调的工作，一方面对操作程序有着非常严格的要求，另一方面还对手法、技术含量等有着较高的要求，同时其还具有较高的专业性，所以对变电设备相关检修人员提出了很高的要求。①加大对相关人员的专业技术的培训力度，定期组织员工进行专业技术学习，还可以聘请检修专家学者进行知识讲座，进而能够在最大程度上使员工能够获取最新最先进的变电检修知识，及时掌握电力设备在国内外的动态发展情况；②加大对检修工作人员专业知识的学习的督促，及时对其学习情况进行考核，确保他们的专业能力和考绩相符合，进而能够有效地降低在实际检修工作中出现误差的概率。

2.4积极引入新技术、新设备、新方法

实际表明，通过新技术、新设备和新方法的引入能有效提高变电检修试验水平，在保证检修试验质量的同时，提高效率和准确性。为此，电力企业必须重视并做好这项工作。一方面，应加强学习、交流，吸取业界成熟、先进的做法，并根据自身实际情况加以改进，形成一种适应自身条件的新检修试验方法；另一方面，增加投入，包括经济投入与人员投入，新设备和新技术的引入都需要大量资金，电力企业应认识到这样可以创造的长期效益，增加这一方面的投入，进而从根本上避免损失，同时做好人才培养，确保引进的设备能有专门的技术人员操作，从而使其发挥应有作用效果。

3 结束语

综上所述，变电设备检修中，强化变电设备检修试验实效性，针对变电设备检修试验过程中遇到的问题，给予有效的解决，结合应用现代化系统工具，实现对变电设备检修的科学化管理，不仅可以保证供电企业的电力设备正常运行，也有助于提高我国变电设备检修试验质量。

参考文献

［1］范琪，朱晓华，毛东进，等.变电设备检修试验的完善化研究［J］.科技展望，2016，26（31）：103.

［2］刘枚.变电站设备检修试验工作重点［J］.农村电工，2017，25（8）：45-46.

［3］姚卫民，黄安朝.变电站一次设备检修及试验方法［J］.中国新通信，2017，19（13）：143.

论文作者:范亚红

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cff9e189a4871ddeeabcd52d.html