# 提高火电厂运行经济性的探讨论文_晏飞

（华润电力六枝有限公司 553400）

摘要：火电厂在我国的国民经济发展中有着举足轻重的作用，是我国主要的一次性能源应用领域，对于我国火电厂以及火电企业的一些运行管理和经济性发展的管理展开研究。而提高我国的火电厂运行经济性着重要从本文所阐述的三个方面进行展开。

关键词：火电厂；国名经济；运行经济管理

一、火电厂运行经济全业务链控制

在火电厂综合运行经济性管理的进程时，首先我们得买来煤炭而煤炭的价格就是我们需要考虑控制的一项指标，也要注意煤炭的热值、含硫指标，然后还有通过燃烧煤炭来供电。与此同时，内部一个链条就要进行工作，第一点就是要把煤炭融合，以便于锅炉的燃烧进程，锅炉与机器在运行的时候，将会对机器有大量的损耗，因此在中间一段时间要有几个月的时间来进行修补，但是这时候得买很多辅助性的材料，还要组建一个非常专业的施工团队，这些都时我们要考虑的业务链控制指标。

大容量的火电厂燃料消耗情况可以用以下数据证明是比较客观的。假设一个工作正常的30万kw火电厂，他的总工作效率为38%，在一天之内的标准消耗量为2300顿。全厂总效率n=26%-43%，也就是说火电厂机组燃料有70%左右都被以不同形式消耗掉。

火电厂综合运行经济性管理工作是非常重要的，火电厂运行经济性管理就是为了对比指标数据，从而对工厂运行经济性管理状况进行深入分析，从而促进火电厂的经营发展。火电厂可以通过聘请专业的人员来完善火电厂运行经济全业务链，同时，还要根据火电厂运行经济性管理创新的实际情况。在进行火电厂运行经济全业务链构建中，克服死板缺乏弹性的条例形态制度，这就可以通过合理地利用火电厂体系来完善火电厂技术。完善火电厂的运行经济性管理体系和经济创新体系还可以使得一些数据在处理的过程中能够进行及时的更新，这样一来就会不因为数据过时而阻碍火电厂运行经济全业务链的发展。

在火电厂运行经济性管理中，一定要充分利用信息数字化，这样才能够更好地保障火电厂运行经济性管理进行的更加完善。因为信息数字化可以更好的保存数据，并且更好的整理数据信息，还可以为火电厂运行经济性管理提供更好的方案，以此来促进火电厂运行经济性管理创新。信息数字化是当今时代发展的产物，它作为一种技术可以更好的为企业提供发展策略，并且还可以为企业运行经济性管理方法进行预测评估。总之，充分利用信息数字化对于火电厂提高运行经济性具有重要的意义以及价值。

我们应该提起供给链，在国内很轻易把供给链跟物流等同起来。但实际，供给链理论内涵应该包括物流、信息流、资金流等，最重要的就是链上的信息协同。从新产品的开发，火电厂就开始与合作伙伴进行沟通；物料的采购与供给商协同；工厂内部的经营业务决策分析是上游和下游信息充分把握基础上，根据销售情况和物料供给情况来进行协同决策；销售是与市场、销售队伍、渠道批发商，客户服务和终真个协同工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、火电厂全费用要素控制

然而，在火电厂中还存在很多的问题，这就需要火电厂能够及时解决存在的问题，从而促进火电厂提高运行经济性的创新与发展，这也有利于提高服务质量，并且对于火电厂的经营与发展也具有非常重要的意义及价值。输煤系统是火电厂的重要组成部分，其安全可靠运行是保证电厂实现安全、高效不可缺少的环节。输煤系统的工艺流程随锅炉容量、燃料品种、运输方式的不同而差别较大，并且使用设备多，分布范围广。作为一种具有本安性且远距离传输能力强的分布式智能总线网络，lonworks总线能将监测点做到彻底的分散（在一个网络内可带32000多个节点），提高了系统的可靠性，可以满足输煤系统监控的要求。所以在这一方面上的费用控制也是务必实施的。

现代的锅炉效率一般在90%-94%，在锅炉的热损失中，排烟损失q2和机械不完全燃烧热损失q4是最主要的两项，q2=4-8%，q4=0.5-5%，所以为了控制经济成本主要采取控制q2、q4。

在火电厂提高运行经济性过程中，首先要具有足够的资金，并且对全费用要素进行控制。火电厂可以通过提供更多的资金来促进工厂的全费用要素发展，也需要充足的资金来聘请专业人员。同时，火电厂的全费用要素控制一定要根据时代发展的潮流和信息发展的实际情况发展技术，当然也要通过全费用要素控制形成自己的技术核心，这样也有利于形成强大的竞争力，这样也可以更好的促进火电厂运行经济性管理。

当然，在火电厂提高运行经济性中，一定要根据实际情况制定正确的策略。绝对不可以盲目从众，不可以利用传统老旧的运行经济性管理方法，要具有创新精神。同时，也不可以模仿其他火电厂的运行经济性管理方法，这样才能更好的保障火电厂符合企业发展要求。而且，要以人为本，以人民的利益为出发点以及落脚点，这样才能更好的保障火电厂发展是符合时代要求以及人民的需要。总之，火电厂运行经济性管理一定要以实际情况为出发点，坚持实事求是的原则，才能更好的促进火电厂的发展。

三、火电厂全员参与经济成本控制

在火电厂中，几种常见的测量变送器也是需要我们去考虑的，它的成本也与工厂中的运行经济性成本控制相挂钩，比如像：开关量皮带速度变送器、皮带跑偏开关、煤流开关、皮带张力开关、煤量信号、金属探测器、皮带划破探测、落煤管堵煤开关、煤仓煤位开关。每一种测量的必测器和他们将要去对接的接点都需要进行严格的成本控制，促进火电厂的良好的运行经济性管理。

在科技高速发展的今天，火电厂要想更好的发展经营，就必须建立合理的经济成本控制系统，这是一项提高运行经济性的方法。火电厂可以更好的改革运行经济性管理模式，从而适应时代发展的潮流，不断地对技术进行改革。如果火电厂缺乏科学的运行经济性的方法，那么就不利于企业的经营与发展，当然也会影响到国家经济的发展。同时，火电厂的运行经济性管理创新，能够更好的满足时代改革发展的需要，从而实现火电厂决策的科学化与合理化，这也是火电厂提高运行经济性的基础条件。

火电厂的运行经济性管理创新离不开全员参与经济成本控制，这也是火电厂提高运行经济性的基本要求。所以，火电厂一定要对于全员进行定期的培训，减少全员参与成本，并且提高他们的综合素质和职业技能，当然也要培养他们工作的责任心，这也是利用最少的资源获得最大的效益。当然，参与的全员具有专业性和技术性可以更好的应用数字化技术，并且还可以积极努力的为火电厂的运行经济性管理创新作出新的贡献。如此一来，才能更好的促进技术的提高，从而促进火电厂体系的完善。

四、总结

找出火电厂运行经济性存在的问题，并且能够及时的解决存在的问题，同时，也是为了更好的研究“全业务链控制”、“全费用要素控制”、“全员参与成本控制” 这三个方面，从而促进火电厂的运行经济性管理创新与发展。当然，本文的研究也是企业时代发展的要求，同时也是为了找出节省企业运行经济性管理成本，实现运行经济性管理、决策的优化。

火电厂提高运行经济性可以更好的发展工厂的经济，这样也有利于节约火电厂运行经济性，从而实现工厂经济效益的最大化。火电厂通过运行经济性管理创新可以完善厂内本来存在的一些缺陷，从而摆脱个人情绪在工作中的影响和干扰，火电厂提高运行经济性可以促进工厂在国民经济中的作用，这样能够更好的促使火电厂管理工作的效率，从而将火电厂的经营和发展提升一个档次。

参考文献：

[1]马文晖；白育宁；现场总线控制系统在火电厂的应用[J]；中国新技术新产品；2011年18期

[2]郑志强；电厂泵与风机节能技术探讨[J]；才智；2011年18期

[3]谢志滨；某火力发电厂主厂房建筑施工技术探讨[J]；黑龙江科技信息；2011年26期

论文作者:晏飞

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d068025c073242e2335f95a5.html