# 建筑工程中的土建施工技术的现状及其要点论文_倪雪

黑龙江省腾飞建筑安装有限责任公司齐齐哈尔分公司 黑龙江齐齐哈尔 161000

摘要：市场经济的深入发展为建筑行业提供了更多发展机会，同时也对建筑行业提出了新的挑战和要求。因此只有与时俱进与改良技术并行才是建筑行业保持持久生命力的关键所在。万地高楼从地起，土建施工技术在整个建筑工程实行中处于重要地位，故而再强调其重要性也不为过，牢牢抓住其核心才能为企业在激励的市场竞争中获得有利地位，赢得市场名誉。

关键词：建筑工程；土建施工；现状；要点

1 导言

随着城市经济的发展与建筑工程事业的发展，我国的土建工程规模越来越大，建筑施工企业之间的竞争变得越来越激烈。建筑企业要想在工程建筑市场中立于不败之地，就要采取措施加强对土建施工技术的研究，为提升建筑企业的市场竞争力与经济利益提供技术支撑。

2 土建施工技术现状

2.1混凝土的施工技术

在土建施工的整个环节当中，混凝土施工技术对于整个土建施工技术起着至关重要的作用。因为混凝土的比例必将会影响着整个土建工程的质量，混凝土的配比主要是利用一些水泥、水、细骨料、化学外加剂以及矿物质等材料按照一定的比例混合而成。在混凝土进行混合的过程当中能够影响混凝土强度的因素有很多，其中水灰比的配比度关系着混凝土的最终强度问题。除此之外在进行施工的过程当中混凝土很容易发生放热反应，如果放热过多还会导致地面大面积的出现裂缝，这将会为土建工程的工程质量带来一定的影响。由于可见在土建施工的过程当中，注重混凝土的配置比是十分重要的。

2.2屋面的施工技术

在土建施工的过程当中对屋面的施工是一个关键的环节，在对屋面设计当中需要考虑到对屋面防水性能的设计，在所有的建筑行业当中，防水性能的设计都是非常重要的。现在我国在建筑方面的防水设计已经有了很大的进步，其中融入了一些先进的科学技术，例如在防水材料当中很多都是一些具有高分子合成的材料，其具有极高的防水性能。在传统的建筑屋面防水材料当中曾经有着一些致癌的物质，这些物质掺杂在屋面的施工当中，将会在很大程度上对人们的自身健康造成一定的影响。现代的屋面防水设计当中都是采用了较为结实耐用并且价格合理的高分子材料，这种较为先进的防水材料不仅仅在性能上十分的耐用，并且还具有环保性，没有污染，是一种长期利用的建筑工程材料。

2.3防水技术

在土建施工的过程当中，能否良好的运用防水技术是一项十分重要的技术，在土建的施工和建设当中，一般情况下都要在防水工程当中做好防渗透工作，这项技术在当今的科学技术当中能够得以有效的展开，现在一般的防渗透技术都是应用在了屋面上，一些较为先进的涂膜都是非常的薄，对于屋面的自身功能不会产生任何的影响。除此之外在建筑工程外墙的防水技术上也有着先进的技术手段，技术人员可以根据特定的比例将胶水和水泥混合在一起进行涂刷，这样的涂刷效果是非常显著的。能够让外墙充分的发挥自身的防水作用。

3 建筑土建工程施工技术要点分析

3.1关于建筑工程土建施工的外墙技术要点

建筑工程土建施工的外墙是整个施工的基础工程，所有的技术都是在外墙的基础之上开展的。所以保证土建工程外墙的施工具有重要的作用。在建筑外墙中，预先的风口应该按照图纸的设计进行，材料也应该按照一定的比例混合，以保证材料的施工质量，在这些基础的工作完成之后再进行外墙的粉刷，很多的施工企业在施工的过程中走一步是一步，完全不考虑后果，出现粉刷完成之后，才发现通风口没有设置，进行二次施工的现象，这样不仅仅会对于施工的质量造成一定的影响也会影响施工的进度，增加施工的成本。在土建工程施工技术中，外墙出现的孔洞要与图纸进行确认，不能草草了事，因为在建筑外墙出现的孔洞，如果位置不正确很可能影响外墙的质量，使外墙的受力发生变化。以及外墙上管道的焊接是否合格，都是土建工程外墙施工的过程中需要注意的问题。

3.2关于建筑工程土建施工在防水方面的施工要点

建筑工程的防水性能是建筑工程的一项基础性能。所谓的防水性能一般体现在防雨上。首先在材料的选择上面应该选择雨水的渗透性小的材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工中，土建施工人员必须做好雨水立管的截面所占的装饰空间与包管的装饰工作，这样才能保证土建工程防水的质量。在铺设屋内的排水管道时，应该沿着外墙柱子的外侧进行，如果在土建工程混凝土柱子的中心就要垂直铺设。

3.3建筑钢骨架的施工技术

混凝土是建筑土建工程主体的“肉”，结构就是其中的“骨架”，钢骨架是建筑主体成型、稳固不和或缺的角色。在建筑施工中，首先要架设比较规则的钢架结构，为混凝土的浇筑做好结构上的准备。目前使用广泛的钢架施工技术有钢结构安装、钢材焊接技术、高强度螺栓施工技术等。但在新的社会背景下建筑工程的发展突飞猛进，一种新型的建筑结构开始在业界出现并逐渐推广应用，即大跨度结构传统的钢结构施工技术难以完成如此高难度的结构，施工为了解决这个工程难题，一种全新的钢结构施工技术也应运而生。预应力钢结构技术，并在实际施工应用中获得了令人满的效果。

3.4屋面防水施工技术

房屋建筑是人们生活生存的“庇护所”，要求具备良好的防雨水、防渗漏等基本性能。因此，在建筑物的整体施工中，屋面防水施工是其中极为关键的一部分，它的施工质量的高低直接影响到房屋的正常使用，也是决定建筑物使用寿命的重要因素之一。就目前情况看业界普遍使用的屋面防水施工技术大体有两种：即卷材防水施工技术和刚性防水施工技术。卷材屋面防水施工技术是一种通用性很强的防水施工技术，其主要利用一些合成型高分子卷材作为施工材料，并使用粘合剂粘合待屋面的基面，这种施工技术相对比较简单施工耗时也短，施工完毕即可进行使用。而刚性防水施工技术同样具有自己的特色，其技术原理是利用砂浆或混凝土添加膨胀剂和粘合剂等化学制剂加强屋面结构层的抗裂性能和致密度。这种防水施工技术不需要采购额外的卷材，但施工流程稍显繁琐，且施工完毕后需要等待一段时间才能投入使用，但其具有防水能力强，维护简单耐温能力也很好。

4 土建施工技术在建筑工程中的应用的研究

4.1土建专业在建筑工程的配合应用

土建专业在建筑工程施工的过程中，需要做到以下三项配合内容：一是当混凝土施工技术所用到的机械设备进入机房之后，土建专业就需要及时地采取封堵措施，以免一些专用的机械设备零件丢失或者损坏，同时要特别地写清楚每一种机械设备所要承担的施工范围与施工重点，在模板合模之前，要有各个专业的管理人员签字确认的会议纪要做根本依据；二是要采取措施严格地审核建筑工程各个专业所申报的机械设备运输的吊装计划，尽全力落实机械设备的长高宽与重量所要占据的空间与设备运输管道的最终走向；三是工程建筑的设计人员与施工人员要根据施工场地的地质条件与气候条件的调研数据，制定针对模板、局部梁的加固对策，特别是土建专业的工作人员要对每一个专业所预留的孔洞的位置、标高以及截面进行细致地检测，在确定准确无误之后，在进行混凝土的浇筑作业。

4.2土建专业在配合建筑外墙结构施工时的注意事项

土建专业在配合建筑工程外墙结构施工的过程中，需要注意的事项包括以下三点：一是建筑工程中的土建专业结构风道的施工就是指利用建筑工程中的结构外墙作为正压送风的风道、消防系统中的排烟风道以及卫生间的送风通道，将制作好的钢丝网固定在设计好的位置上，接着按照相应的比例将108型的胶水和水泥配合在一起，最后进行粉刷；二是在土建施工的过程中，要明确机械设备的甩口位置、干管的走向与位置、甩口的方式与截面，要讲建筑楼板、钢筋混凝土的板墙上的预留洞孔和设计图纸上的位置与尺寸进行比对复核，接着讲复核后的数据仔细记录，最后形成会议纪要；三是要仔细地检测土建施工中管口的焊接是不是合格，新接上的立管上口的风度是不是符合设计要求。

5 结论

土建是整个建筑工程中最重要的一部分，土建施工技术是一个复杂且漫长的工作，是建设工程施工质量的重要保证，土建施工质量的好坏直接关系着人民生命财产的安全与国家的经济效益。因此，我们在建筑工程土建施工中，不断的对土建施工存在问题的案例进行总结研究，并制定有效的措施来提高土建施工技术。只有认真严肃的掌握好土建施工质量，建筑企业才能在日益激烈的市场竞争中取得长久的发展。

参考文献

[1]张捷，王超.建筑工程土建施工技术要点探析[J].门窗，2013

[2]孙静.孙刚建筑土程中几种关键土建施土技术分析[J].城市建设理论研究，201

[3]肖森.土木工程基拙施工技术要点当议[J].江西建材，2014

论文作者:倪雪

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第28期

论文发表时间:2018/2/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0802515785dfe0957f8143f.html