# 自动化控制技术在节能环保领域的应用分析论文_张源

新疆中泰阜康能源热电厂 新疆乌鲁木齐 830000

摘要：随着我国的经济不断地发展，伴随着环境的问题也日益突出。我国人民在追求物质生活的同时，节能环保的意识越来越受到重视，保护环境可持续发展也成为了我国基本国策。在过去为了发展经济，工业产业的发展速度越来越快，换来的是破坏环境的代价实现经济的发展。但为了长远的可持续发展，在节能环保领域我国投入了大量的人力物力。在技术的研发中，将自动化控制技术应用到节能环保领域，从而有效地提高了节能环保效果。本文将通过几个领域举例来分析自动化控制的具体应用，阐述自动化控制技术给节能环保带来的意义。

关键词：节能环保；科技创新；自动化控制技术

中图分类号：X830

文献标识码：A

引言

随着我国经济水平的不断提升，我国社会民众对于生态环境的重视程度也不断提高，并且也开始注重使用自动化控制技术来提高实现节能环保，真正贯彻我国关于绿色低碳等多个方面的理念。就当前国际范围内的实际情况来看，大部分国际上的国家都开始重视节能环保，并将其融入到了自身国策中。这也说明了节能环保在世界范围内都已经被纳入到了战略体系中。而在我国过去多年的发展中，各个工业产业的发展速度越来越快，但同时对于我国生态环境的影响也变得非常显著。为了实现长远可持续发展的整体目标，我国必须要重视并贯彻节能环保相关理念措施，并将自动化控制技术融入其中，提高最终的节能环保效果。

1在节能环保中应用自动化控制的重要性

将自动化控制应用在节能环保中，可有效地达到节约效果，实现保护环境的目的。第一，自动化技术的应用可以有效地提高在对设备的控制，可实现统一处理在整个设备系统运行过程中产生的各类信息。从而有效地将各个运行的设备互相配合，降低了在系统运行中的能耗，达到节能降耗的目的；第二，将自动化控制技术应用到节能环保中，可以更好地促进实现节能环保现代化管理，通过市场环境的调节达到技术的控制。可以实现我国在环保领域快速发展，进一步拉近我国与国际的发达国家之间存在的技术差距。另外，通过自动化控制技术在节能环保中的应用，将更好地促进节能环保实现智能化、自动化管理，有效地完成各类环保目标，更好的落实我国在节能减排、保护生态环境的战略方针；第三，自动化控制技术的应用，转变了传统节能环保模式，为环保事业现代化构建提供了技术保障。特别是近年来，工业制造升级改造，自动化控制技术的实施，能够更好地保障节能环保技术，推动现代环保节能事业的健康发展。

2自动化控制技术在节能环保领域的应用分析

2.1在化工领域实现自动化的应用

在过去经济发展的历程中，我国在化工行业的发展速度非常的有限，尤其是在能量的消耗比较的显著。然而，自动化控制技术的应用可以在现在的化工行业中创新加工技术，实现节能降耗目的。如果在化工行业中能够全面将自动化控制技术应用到生产中去，可以更好地优化产品生产流程，达到节能的效果。通过构建自动化系统和自动化设备的应用，实现在化工技术上的创新。通过技术上的创新，可以更好地实现预期生产目标，达到化工生产中节能降耗的效果。一方面自动化控制的应用能够对整个产业结构重新调整，转移高能耗的产业。另一方面，通过自动化控制技术的应用，显著减少了企业在生产中产生的能耗，实现节能降耗的目标。特别是化工领域的特殊性，通过自动化技术的实践应用，能够更好地降低能耗，达到环保效能。

2.2在供热产热领域的应用

在供热产热领域的能源消耗上和对环境的污染是非常的严重的，通过自动化控制技术在领域中的全面应用可以大大的改善目前现状，提升供热产热领域在环保中的贡献。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆主要采用自动化控制技术与真空炉体相结合，在节能方面上通过对内部的液压、高压等系统的自动化控制，能够实时监控到真空炉体内的运行状态，有效的保证每个环节都能达到节能降耗的目的。在自动化控制中，重点关注电极升降精确度的控制和在通讯系统中自动化管理，能够实时保证真空炉的正常运转，显著减低在产热中的能耗，从而有效的贯彻绿色制造的指导思想，实现对环境污染物的净化。

自动化控制技术的应用促进变频技术的创新。在技术上更新了传统的控制观念，在换热站的内部通过自动补水装置的设置实现变频的控制。同时，在补水的装置中通过配备具有吸水功能的隔膜罐、补水泵等确保水能够正常的供应。在设置恒压控制模块时，将变频与计算机通讯相互连接起来实现对补水装置实时监控。在变频设备中对补水水流流速和循环泵参数的设置，可以实现统一频率进行控制。还可以将变频进行自动化控制和人为控制两种控制模式，在供水管道、回水管道增加各种传感器等，对水的压力、起压强度、温度、管内温度等实现自动化控制。通过自动化控制技术，实现运行状态的实时监控，以更好地落实节能环保技术要求，确保设备良好运行状态。

2.3变频控制技术的创新和应用

自动化控制技术在供热产热领域下可以促进变频控制技术的创新。例如更新传统的控制理念，在换热站内部配置变频控制自动补水设置，同时，在补水设备中配置一些具有吸水功能的隔膜罐，并准备好两个补水泵，方便设备用水的正常运行和储存。另外，变频控制设备的“一拖二”配置创新，需要注意设置恒压控制模式，留出变频柜并与计算机通讯设备连接起来，从而实现补水装置的实时监控。以上工作准备好后，依据设计的补水流速和流量来配置循环泵，循环泵的安装设置应在两台以上，且选择同一的变频拖动。变频控制技术可设置为自动化控制和人为控制相结合的模式，并在供水管道、回水管道中设置多种传感器，包括水压传感器、温度传感器等。设置传感器的目的是要随时收集管道内的信息，例如水压、气压信息、水温度、管内温度等。

2.4电厂自动化管理下的节能环保应用研究

新型的自动化控制技术在电厂中主要是利用变频技术以及碳素焙烧控制技术完成的。众所周知，传统的碳素焙烧技术工艺繁多复杂，因此利用自动化控制技术对其进行创新，可以实现工艺的高效率，节约人力物力，提高电力企业的经济效益。此外，将自动化控制技术应用在电场工艺流程中，也能对资源的消耗起到控制作用。电场变频技术主要是利用变频器控制送风机的送风量，在电厂工艺流程中应用变频技术所需消耗的成本非常高，但此项技术对电锅炉内的燃烧进行有效的变频调速，因此广泛应用于电厂领域中。新型自动化控制技术改革下碳素焙烧技术和变频技术若从节能环保领域出发，能很好的实现节能环保、降耗减排；若从企业综合效益出发，则能提高经济及环保效益。

结束语

综上所述，随着自动化控制技术的不断发展，在节能环保领域的应用，正转变传统节能环保技术，提高了节能环保效能。在本文探讨中，自动化控制技术依托技术优势，在节能环保领域的应用成效显著，对于改进环保节能模式，发挥了重要作用。在笔者看来，自动化控制技术在节能环保领域的应用，主要在机械制造、化工及供热产热等领域。通过自动化控制技术的有效实施，确保环保节能技术的有效落实，保障节能环保效能，以落实“节能、环保”工作要求。

参考文献

[1]林火灿.自动化控制技术在节能环保领域的应用研究[J].科技视界，2018(19):200-201.

[2]丁知临.新型自动化控制技术在节能降耗中的应用[J].低碳世界，2017(24):17-18.

[3]江婷.机械加工工艺中的自动化控制技术探析[J].低碳世界，2017(23):35-36.

[4]贺利平.自动化技术在电厂节能减排中的应用与研究[J].黑龙江科技信息，2016(10):157.

论文作者:张源

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/8/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0c5b3d6410ef61874307115.html