# 城市燃气管道安装技术和施工管理论文

新时期，随着城市化建设，城市燃气工程工作也迎来新发展，为了进一步保证城市燃气管道安装质量，要重视结合有效的安装技术，不断加强施工管理能力，从而才能促使管道工程施工质量不断提高，希望本文的研究，能够为相关工作开展提供有效保证。

三月三，我约他去山上放风筝，他欣然允诺。这天，看得出来他的兴致很高，他的头发高高地梳起，饱满亮泽，哇，可以拍飘柔广告了，想到这里，我扑哧一笑。他傻气地问我，你这个笨丫头，又在笑话我什么。我赶紧敲一下自己脑袋，别又嬉皮笑脸，今天我可是有任务的。

城市燃气管道安装技术和施工管理

◎王清鹏

提高城市燃气管道安装水平是必要的，在此过程中，需要相关工作人员提高工作认识，加强技术应用效率，以此才能不断保证施工质量，有效的提高服务效率，进一步推进城市化发展，下面具体分析。

## 一、城市燃气管道安装技术

### 1.燃气管道接入的技术方法。

燃气管道接入是指将燃气从燃气输送的主管道接入住户室内燃气管的方法。从接入方式的角度分析，燃气管道接入总共有两种方法。第一种是从地上将燃气从燃气主管道中引入住户室内燃气管中。这种方法在现阶段以天然气作为燃气使用中尤为适用。在管道安装时间上，一般而言，当主体建筑完成建筑之后就可以在地上开展燃气管道的安装工程。在具体安装位置的选择上，一般选择燃气管道以建筑物外墙为基准进行铺设工程。然后选取特定的高度位置将燃气由室外引入住户的室内。而根据具体住户选择燃气接入点的高度不同，又可以将燃气接入的方式分成高位和低位两种。其中，高位铺设方式是指将燃气的立管完全安装在建筑物的外墙上，仅仅是使用一个横管将燃气从建筑物室外引入室内。而低位安装则是指在离地面六十五厘米的距离内就将燃气引入住户室内。从安装管道的材料上分析，对于燃气管道的室外部分，管道所使用的材料需要是没有连接缝的钢管材质以保证燃气管道不会发生任何形式的泄露。而对于燃气管道的室内部分，则要求使用镀锌的钢管。另外一种燃气管道接入方式是地下接入法。顾名思义，所谓地下接入法就是燃气管道从建筑物的第一层直接穿过建筑物外墙进入室内的方法。由于管道的主体大部分在地下，因此在安装的过程中需要提前为日后的清洁和维修工作预留一个出入口。通过分析地上和地下对燃气的接入可以看出，从施工技术难度的角度分析，地上接入燃气管道的方式较地下接入燃气管道的方式具有明显的优势。

### 2.燃气管道中立管安装的技术方法。

在对建筑物的室内部分安装立管时在安装位置选择上需要注意禁止安装在卧室、卫生间以及潜在有腐蚀性物质的区域内。一般而言，立管都会安装在厨房和走廊。这样不仅有助于日后维修，还方便了用户使用燃气。同时，如果对于没有通气孔的厨房，在引入立管的时候要注意为厨房增加至少一个通气孔以保证当燃气发生泄漏的时候能够及时透气将燃气扩散出去。在进行活接头的安装工作中，需要注意所使用的垫片厚度保持在1.5毫米以下。对于垫片材质的选取上则应以聚四氟乙烯材料为主，而禁止选取石棉等易燃烧的物质作为垫片。对于将管道和设备法兰连接时则要注意所选取法兰的材质应于之前燃气管道所选取的钢管材质相同。同时，在进行法兰的密封时需要仔细检查密封垫的密封效果以确定燃气在输送过程中不会发生泄漏的危险。

城市燃气管道安装施工管理期间，具体包括以下几点内容：

## 二、城市燃气管道安装施工管理

（2）检验材料设备验收与布管情况。接收管材、零部件、设备并对其质量进行验收，管材运输到布管网线处，为安装提供方便。

### 1.管理内容。

在此过程中应该合理安排燃气入户引入管。燃气管道建设完成后，要与燃气入户引入管相连接才能够让居民正常使用燃气，燃气入户引入管的施工方式主要有2种，即地下引入法和地上引入法。地下引入法指的是室外的燃气管道从建筑物下面向上穿过首层厨房和房屋基础引入室内的方法，引入管与地面保持0.5m的高度，在引入管上加设套管，把引入管接入室内。在使用地下引入法引入燃气管道时，地下管道最好使用无缝钢管，地上管道最好使用镀锌钢管，并使用普通钢管作为套管，使用这种方式进行燃气管道引入的方法比较隐蔽、美观，不会对建筑的整体效果产生较大影响。地上引入法指的是在建筑施工完成之后，在无法从地下引入的情况下从建筑物外墙穿入室内的施工方法。地上引入法可以采取的施工技术包括高立管引入和低立管引入两种，高立管引入指的是在建筑物外墙上完全敷设立管，并使用分支管道分别接入用户家中。低立管引入法指的是在与地面距离0.5～0.8m的区域把燃气管道引入室内。

（6）沟槽回填。技术管道安装之后，马上展开布管沟槽回填操作。采用分层夯实的手段，接近管道层，以免破坏性物体的影响。待完成沟槽回填之后，对回填表面进行整理，使表面平整，解决凹凸问题，保证无残土。

式中：θr和θs分别为残留含水率和饱和含水率,cm3/cm3；h为负压即水吸力值,cm；α、m、n为经验拟合参数，其中m=1-1/n；α为与土壤初始排水有关的参数，在数值上等于进气压力值的倒数，n、m决定特征曲线的形状。

加强城市燃气管道安装施工管理过程，要以具体工作实际为主，通过不断引用先进施工技术，能够促使施工管理水平不断提高，从而确保相关工作顺利开展。

（4）安装管道。保证管道沟底。支架与设计规范相符，待检验之后方可进行安装。安装过程中注意管件的清理。针对弯头与弯管等的安装需要准确校对设计规范，确保零部件厚度、尺寸的规范性。

（5）焊口焊接。严格按照《城镇燃气输配工程施工及验收规范》等展开焊口焊接工作，并且做好质量检验，以免日后运行过程中出现任何问题。此外，需要在管道上方需要埋设警示带。

（3）安装土方工程、架构工程中的管网线路。

这段修辞语篇中，使用了“系统”“物质”“信息”“能量”“结构性”“巨涨落”“振荡”“结构”等科学术语，这些词语书面语色彩很浓，抽象性很强，表意准确。在句子使用方面，以句号为标记，这个片断由230多个字组成，但仅仅有5个句子，每句平均将近50个字。尤其是第二句有将近70字之多，从相关方面加以限制和约束，以准确表意，试图弄清“系统在与外部环境相互作用过程中，又促进了自身结构关系的变化”的根本原因，具有较严密的逻辑性。

（1）测量放线。对管道的实际走向进行测量，并且在施工现场设置桩点，校正管道，施工前需要进行技术交底。

目前rGERD的治疗尚无肯定的长期疗效，而导致rGERD治疗失败的原因是多因素的，如患者依从性差、PPI快代谢、抑制胃酸不足、不正确的用药时间、解剖异常、精神心理异常[10，11]，为此各国研究者努力探索安全有效、不良反应少的治疗方法，在药物、内镜和外科手术等方面制定了多种治疗策略，目前各种疗法尚缺乏长期有效有证据。

（7）管道的清理与试验。通过空压机等相关设备清理管线。待清理结束之后进行干燥处理。最后展开管道试验，严格验收是否存在管道压力、泄漏问题以及阀体等向问题。

### 2.内、外部关系的协调。

根据现场安排，管理人员提前进入施工现场，组织搭建临时设施，熟悉施工现场和周围环境。与业主进行沟通协商解决施工过程中与其生产的不便和矛盾，确保顺利施工。开工前应有经审核批准的该项目施工方案和经批准的开工报告方可进行施工。

### 3.落实各项计划。

（1）落实临时用水、用电计划，落实材料临时卸料点的位置。（2）落实料库与材料加工场地。（3）落实机械设备、机具计划，组织车辆、机具、设备进入施工现场，进行施工现场的封闭、警示。4）落实技术资料、技术人员、劳动力的配备，组织施工人员进入现场，对全体人员进行技术、质量、安全交底。5）施工队伍准备。6）资金。7）合理布置施工平面，接通水、电、搭设临设施。

4)用步骤2)中得到的局内点集合重新估计模型，因为随着后续局内点的加入，步骤1)中的估计模型已经不是最优模型；

## 三、结束语

总之，通过实践分析，只有加强燃气管道安装以及施工管理管理力度，才能起到安民生，保稳定的目的。现阶段，随着管理方式不断创新，开始在燃气管道工程广泛应用，并取得了一定的效果。作为相关技术人员，要加强专业水平，从而才能确保管道安装与施工管理工作有效开展。

（作者单位：哈尔滨中庆有限责任公司道外第二营业分公司）

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0cd3ce50928b43223dfd9cc.html