# 关于大型医疗设备维护管理的思考论文_黄亮

黄亮

（惠州市中心人民医院 516001）

【摘要】 随着医疗技术水平的不断发展，大型医疗设备在医院发挥着不可或缺的作用。大型医疗设备属于高精尖仪器，自身成本较高，然而，维护意识欠缺和维护技术落后使大型医疗的使用寿命和生命周期比较短暂。针对大型医疗设备维护管理更加科学化，本文提出了几点建议，以期保障医疗设备正常稳定的运行。

【关键词】 大型医疗设备；科学化；维护管理

【中图分类号】R197.32 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2015）18-0316-02

随着当前我国医学技术水平持续发展，各医院和医疗机构都在根据自身需求引进先进的医疗设备。大型医疗设备的数量和质量是衡量一家医院现代化和医疗技术水平的重要标志。对提高疾病的诊断效率、缓解患者病痛、提供优质的医疗服务和提升医院知名度都十分有益。因此，保证大型医疗设备的完好性和重复使用性，降低维护保养费用已成为各个医院科学化管理探索的重点问题。本文着重分析了当前大型医疗设备的维护管理现状，并提出了针对性的对策。

1.大型医疗设备的维护管理现状

1.1 大型医疗设备维修技术落后

大型医疗设备的维修需要具有综合知识水平的专业维修人员，然而，在医院维修团队中，一些维修人员自身综合素质欠缺，维修水平偏低，技能不够专业，医院也没有定期地对他们进行培训，致使整体维修水平偏低。医院在维修的投入经费不够，维修人员使用陈旧落后的维修工具，不能高效完成维修工作，影响了维修工作的顺利进行。

1.2 大型医疗设备的定期维护意识缺乏

大型医疗设备，主要属于高精尖的仪器，具有定期维护的意识并做好日常的保养以及必要的检测工作，对及时发现问题，保证良好运行都十分有必要。然而，但医院采用的常规医疗设备较多，维修工程师的检修工作任务量较大，不能及时对大型设备进行维修，影响了设备的正常使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆多数医院管理人员认为，在设备出现故障时进行维修即可，并没有重视日常的保养工作。再加上管理困难，维修成本耗资巨大，导致医院的定期维护意识不够，加速了大型医疗设备的损耗，缩短了使用寿命。

1.3 大型医疗设备维护交流的技术平台缺失

在目前的大多数医院，大型医疗设备的应用还是比较普及的。医院自我维修能力的缺乏，加上越来越多厂商把维护信息私密化，加重了医院设备维护保养的困难。然而，医院之间并没有搭建一个用于交流经验技术的平台供大家沟通，导致经验极度缺乏并且各医院及医疗机构无法有效借鉴，医院医疗设备的展开也不是很顺畅，更在某种程度上阻碍了设备的维护保养。

1.4 大型医疗设备管理制度不完善

为了满足竞争激烈的社会形势，一些医院不断引进高精尖的大型医疗设备，但却没有配套的设备维护管理体制，分工的不明确以致出现管理混乱的状况。一般而言，设备维修人员仅根据经验和自我感觉对设备进行维修调试，并没有重视设备的保护和减少减少设备的损耗。另外，医院也未形成一套完善的奖惩以及问责制，并且设备的监管情况存在较多问题，严重影响了设备的维修。

2.关于大型医疗设备维护管理的对策

2.1 提升大型医疗设备维护队伍水平

大型医疗设备正向着数字化、智能化方向发展，新技术和新成果的涌现加速了设备更新换代。医院的管理层应引起高度重视，设法提高设备维修团队的专业维修水平以及职业综合素质水平，以创建一支高水平的维修队伍。在采购大型医疗设备时，医院应要求厂家对维修人员的技术培训作为谈判的一项常规。同时，定期开展专业培训，进一步进修和学习交流，及时了解和掌握新设备的使用和维护技能。维修人员也应加强理论知识的学习，提高自身综合素质，不断研究创新，寻找更为有效的维护和保养方法，提高维修效率，延长设备的使用寿命。

2.2 做好大型医疗设备定期护养工作

医院积极宣传大型医疗设备维护管理工作的重要性，同时，应当筹备一定的维修资金保证维修工作的顺利进行。把设备的日常检修和维护保养工作常态化，通过定期的检修，及时发现设备的问题，减小了设备维修的工作量。将设备数量与类型和维修人员合理安排分配，针对性地开展工作。从设备的单人维护到分类维护，并把个人维护和分组维护相结合，加强分工协作，减轻维护人员的任务量，从而提高维修工作效率。

2.3 搭建大型医疗设备维护交流的技术平台

操作人员的护养意识欠缺，各医院维修队伍技术发展不平衡，在一定程度上，无法匹配医疗设备更新换代的速度。迫切需要搭建一个用于交流经验技术的平台，实现资源整合与共享，满足大家及时沟通交流，帮助一些相对弱势的维修团队了解新理论，掌握新技术，实现整体的维护管理水平的提升。另外，借助平台可以实现信息的收集，将不同种类设备，不同的维修条款细致化、规范化，防止厂家售后服务的不规范行为。

2.4 完善大型医疗设备设备的维护管理制度

对于医疗设备的管理应做到科学有方，建立相应完善的维护保养制度，使医疗设备的应用价值最大化。对于精密贵重仪器要有专人来进行管理；使用人员按照操作规程认真谨慎地使用；对于设备要经常不定期的进行检查，发现有异常情况存在要停止使用并检查故障原因，将其排除保障功能的正常使用；还要保证设备室的温度、湿度、日照以及通风状况与设备相适应。建立完善的验收制度。坚持对设备进行保养，可建立设备维修档案，对于出现损耗的设备要有必要的记录，对其图纸或者说明书应保管得当，对其维修时间和故障损害程度也要做详细的记录，修理后的状况也应认真登记。建立完善的考核制度，明确奖惩制。提高维修人员的责任感，同时充分调动工作积极性，保证维护人员严格遵守设备操作规范，减少人为因素出现的问题。

结束语

大型医疗设备在提高疾病的诊断效率、改善医疗服务和提高了医院知名度等方面发挥着越来越重要的作用。做好设备的维护管理工作，保证设备的完好率和使用率对管理者提出了更高的要求。完善各项配套制度，加强维护队伍的建设对提升医疗设备管理水平和提高设备使用效益具有重要的现实意义。

【参考文献】

[1] 叶淑华，石鑫，郑艳珠.探讨医疗设备的维护管理[J].中国医学装备,2014.

[2] 王敬芳.基于大型医疗设备的管理维护对策初探[J].大家健康,2014.

论文作者:黄亮

论文发表刊物:《医药前沿》2015年第18期供稿

论文发表时间:2015/9/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d0df0dff13674304f365b254.html