# 浅析工程管理在电力工程现场管理中的应用论文_刘晓丽

广西汉锐电气有限公司 广西壮族自治区南宁市 530000

摘要：目前，建筑工程的质量与人们的生产和生活息息相关，对建筑的使用寿命有很大的影响。工程试验作为施工的关键环节，与施工的各个环节密切相关。近年来，国家大力投入建筑业，带动了建设项目的快速发展，建设项目的质量安全控制自然被纳入后期建设项目的重要事务和运用。工程测试中采用的技术有：红外热成像检测技术、射线检测技术和磁粉检测技术。施工企业需要充分分析这些技术，并根据工程实际情况采取合理的对策。企业还应重视工程试验，大力提高试验技术水平，有效控制工程质量。

关键词：工程管理；电力工程；现场管理；应用

导言：建筑工程质量控制的结果直接影响到建筑工程的整体质量，影响到人的生命财产安全。因此，在建设质量控制的过程中，应采取科学有效的方法，牢牢把握核心内容，明确重点。建筑工程试验是保证建筑工程质量达到标准要求的重要措施。

1建筑工程检测的主要内容分析

建筑工程检测覆盖了工程的所有内容，涉及到工艺、结构、材料等许多方面，在建筑工程建设施工的过程中，工程检测对于建筑工程质量控制具有十分重要的指导作用。建筑工程检测主要包括以下内容：

1.1 建筑材料检测

针对建筑材料的检测，不仅包括对原材料的检测，同样需要对半成品和成品材料的质量进行检测，保障其性能的完整性。这部分工作的专业性较强，需要聘请专业的检测机构，对于检测不合格的材料，严禁用于建筑施工。

1.2 建筑结构实体检测

建筑结构实体检测，目的是为了保障建筑工程结构的安全性，同时和建筑工程质量之间也存在着紧密的联系。建筑结构实体检测的内容如下：混凝土强度检测、相关构件尺寸检测、钢筋保护层厚度和间距检测等。

1.3 建筑节能检测

近年来，为了实施可持续发展战略，绿色建筑受到越来越多的关注，建筑工程一直是耗能的。因此，节能测试现在也是工程测试的一部分。节能试验主要是对建筑部分的保温系统、材料组成和保暖设备的运行进行试验。

1.4地基检测

地基试验的内容包括桩基试验、基坑监测和振动试验。其中，桩基试验主要采用低应变和静荷载试验，以掌握桩基的承载力和完整性。基坑监测的重点是周围环境的安全、混凝土温度测量和地基加固检测。最后，振动测试是通过检测机器或结构在工作环境中的振动来分析机器或结构的性能。

2建筑工程检测中存在的问题

2.1 缺乏统一的工程检测标准

近年来，中国建筑业虽取得了较快的发展，但建筑市场逐步改善，但在工程测试方面，一方面仍缺乏统一明确的检验标准，无法有效抑制工程检测行为，同时也不能保证测试结果的可靠性。由于缺乏专业和统一的工程测试标准，在实际测试过程中，往往出现不确定材料或技术的无根据情况，严重影响了工程测试的有效性。随着我国城市化的不断深入，建筑行业目前正处于高速发展的阶段，市场上的新材料和新技术层出不穷，若是不能尽快对相关检测标准进行完善统一，必将导致工程检测工作形同虚设，从而影响到建筑工程的质量。

2.2工程检测设备较为落后

随着工程复杂性的不断提高，对工程测试设备的专业性和准确性的要求也不断提高。但是，由于区域经济发展的不平衡，我国不同地区的技术水平存在很大差异。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆许多建筑工程检验单位的设备配置普遍不完善，严重影响了工程检验工作的有效开展。特别是在施工桩结构的试验过程中，以及在其他直接关系到工程质量的工程中，要求试验结果的准确性更高。一旦检验质量受到测试设备缺乏的影响，整个建筑工程的质量将受到影响。

2.3检测仪器问题

测试仪器是工程测试的重要工具。其准确性和可操作性直接影响到工程测试的质量。在考虑经济效益的同时，应选择现代仪器设备，重视品牌和质量，定期进行仪器验证和日常维护维护。确保测试数据的准确性、科学性和可比性，准确反映工程质量，消除仪器设备与证书不符、漏检、不在验证有效期内的现象。目前检测技术不断发展，涌现出大量先进的检测仪器作为存储材料，对建筑工程的检测起到了很大的作用。施工企业必须合理选择检测仪器，并使所选仪器符合相关技术标准，定期进行验证，以保证检测结果的安全。但是，在具体工程检测中，有的企业为降低成本，往往选择价格比较便宜，不满足相关质量标准的仪器，这就严重影响了建筑工程检测结果，难以控制好建筑工程的质量。

3建筑工程检测对策分析

3.1加强内部监督

施工项目要完成，必须保证施工质量符合施工要求。在建筑工程施工过程中，可以通过以下几点对建筑工程质量进行管理。一是建立完善的质量检验制度，对工程建设质量进行监督管理，及时发现质量问题，及时解决。二是更加重视工程检查员的工作环境和培训，通过高质量的培训提高检查员的检测水平。

3.2加强质量部门之间的协调和沟通

对于建筑工程的质量检验工作，不是一个部门完成的，而是通过多个检验部门的团结协作，科学地分析了建筑工程中存在的问题，并制定了相应的改进措施。在建设项目质量检验管理中，建设单位住户需要加强不同检验部门之间的合作，通过及时沟通，分析建设项目存在的问题，保证建设项目的正常发展。此外，施工单位内部还需要尽快建立完善的管理模式，对各个检测部门之间的协作工作制定对应的管理流程和方法，从而保证建筑工程检测人员能够对建筑工程的施工质量进行科学的监督和管理。

3.3加强工程检测重视程度

对于施工单位，他们对施工项目的质量检查不够重视。甚至有些建筑单位也认为质量检查只是例行活动。他们在日常建设中不重视工程试验结果和对策。在建筑工程完成后引起了各种问题。为此，建设项目的领导人员需要更加重视建设项目的质量检验，安排对口单位对建设项目在建设过程中的检验进行监督和管理，出现问题后要多加注意。从根本上解决了建筑质量的问题。

3.4 提高工程检测人员的综合素质

工程检查员的专业素质和工作态度也是影响工程测试效果的重要因素。因此，有必要提高工程检查员的综合质量，以便为建筑工程的质量控制提供充分的支持。在这方面，我们可以加强对测试人员的培训和教育，使他们了解和掌握各种测试技术和过程，同时形成良好的工作态度，以尽量减少人为因素对测试结果的影响。工程检查员的专业培训主要包括两个方面：①专业能力培训。在建筑工程检测工作正式开始之前，要做好全部检测人员的职前培训，使其在全面了解建筑工程各项信息的基础上，掌握建筑工程施工方案的要点。以此为依据对专业技能知识进行巩固或是更新，保障检测人员能够针对工作中遇到的问题采取有效的手段进行解决；②培养端正的工作态度。工程检测工作人员只有具备良好工作态度，才能严格的按照检测标准和工作程序落实各项工作，实现各项检测技术的高效应用，保障检测结果的精确性和可靠性。

结束语

综上所述，工程检测是工程质量控制的重要内容，对于建筑工程施工各个环节的有效落实具有十分重要的作用。因此，在建筑工程项目建设施工的过程中，相关单位必须意识到工程检测的重要性，各部门之间要通力配合为检测工作的顺利开展提供便利，只有这样才能获得更加精确的检测结果，切实的提升建筑工程质量，为建筑行业的健康发展奠定坚实的基础。

参考文献：

[1] 祁民轩. 建筑工程材料检测试验及常见问题[J]. 工程技术研究,2018(6):119.

[2] 李永军. 建筑材料试验检测中质量的影响因素与解决措施[J]. 科技经济导刊,2017,(32):45+22.

[3] 李治国, 张宁. 建筑材料试验检测中影响质量的原因与解决措施[J]. 交通世界( 工程技术),2018(12):84-85.

[4] 郭帅. 工程检测对建筑工程质量控制的影响及重要性分析[J]. 住宅与房地产,2017(23):173.

[5] 熊坚. 工程检测对建筑工程质量控制的影响及重要性分析[J]. 低碳世界,2017(36):233-234.

论文作者:刘晓丽

论文发表刊物:《防护工程》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1133c4cd8ce59ea3d114961.html