# 电能计量采集运维工作的思考论文_,吴晶

摘要：电能作为我国社会和经济发展的主要能源，占据着重要位置。电能计量采集运维工作直接关系到用户的实际利益，需相关人员加大对电能计量采集运维工作的重视，以确保电能计量的精确性，进一步促进电力企业的可持续发展。因此，简述了开展电能计量采集运维工作的必要性，并提出了有效提升电能计量采集运维水平的主要措施，以期为相关人士提供参考。

关键词：电能计量；采集运维；工作；思考

1 前言

在现代先进技术的支持下，物联网技术得以迅速的发展，并且其具有的优势越来越明显，因此应用的范围越来越广泛。随着电力系统的不断发展，物联网技术被大规模的应用，物联网技术技术在电力系统电能计量信息采集上发挥着不可小觑的重要作用，大大提高了电能计量信息采集的精度和准确性，并且更加有助于电力系统的高效率运行，同时还有助于节能。因此，应该注重加强电力系统电能计量信息采集物联网技术，以此提供电力系统的运行质量。?

2 用户电能计量的几种方式

2.1IC卡型电能计量方式

随着时代的发展与进步，IC 卡逐渐被应用于电能计量工作中，成为了一种电能计量方式。通过对这一工作方式的应用，有效的降低了工作人员的工作负担，提升了工作效率，同时也有效的提升了电能计量结果的准确性。而这种方式在实际工作中的应用，都是采用的预付费模式，要求用户预先储值买电，然后再进行电能的使用。

2.2自动抄表电能计量方式

在互联网技术发展演化的今天，很多科技都和计算机互联网的应用结合在一起。如今，电能的计量也可以通过智能化的计量仪器进行自动测量，再通过和互联网连接起来把测量的数据传送给电力管理部门。这样的方式无疑是时代进步的象征，然而这种自动抄表的电能计量方式还在成长和完善中。不过随着科学技术的研发，自动抄表的电能计量方式，在可以预见将未来遍布到每一户人家。电力管理部门对于电能计量的统计和管理将实现更加高效快捷的运行模式。

3 电能计量采集运维工作存在的问题

3.1电能计量采集运维工作量大，工作效率低

在部分仍使用传统手工型电能计量方式的农村中，电力抄表人员需要挨家挨户抄表，耗费人力大，并且偏远地区配备的运维人员不足，工作量大。另外，电力系统在随着科学技术的进步而不断更新，部分工作人员未及时更新完善相关技术，缺乏相应的运维技术，不能完成当前新型电能计量采集运维工作，对一些问题不能及时有效解决，从而给电力企业带来不必要的损失。

3.2系统故障种类繁多，故障定位解决困难

电能计量采集运维系统涉及对象有：智能电能表、采集终端、采集主站、本地通信信道和远程通信信道。有调查统计显示，目前的电力故障类型多达近百种。而故障定位工作又比较困难，电力公司的运维工作人员一般很难快速准确地确定故障发生位置以及故障原因，所以不能及时采取措施处理故障。

4 提升电能计量采集运维工作效率的措施

4.1线损计算的自动化?

线损计算的自动化，主要从两个方面分析，第一，计算过程的自动化，如线损率;第二，对线损分析对象展开，创建自动化实验对象。在上述线损模型的建立下，单一使用线损对象模型，还不能满足对其计算的要求，因此，需结合实际需求，建立实际的线损模型，在原先计量自动化形式下，总结并收集和四分线损有关的内容和对象整理出来，自动化的建立研究对象。一般情况下，会在开始阶段，结合现在电能计量自动系统的有关设备资料，建立全面、高效的模型关系，将线损模型中需要分析的内容总结出来，制定电量的组成明细。并在实验后期，针对计量采集自动化中的资源，包括其中改动的内容，进行针对性的监控和管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，还通过监控，分析并增减分析对象。此时需要注意的是，电网中电能计量采集数据的明细中，在此线损模式的构建下，可能不会产生对新馈线的分析内容。因此在进行计算的时候，明确输出和输入电能的对象，并对其进行详细处理，对所有内容都进行解析，令其成为更加有价值的计量采集资料。然后按照产生的资料，最终计算计量采集系统中的电量，这样就能快速计算出输出和输入电量。在已有的任务中，利用线损模型，进行计算和分析，进行有目的的调度，可以有效的得出线损数据。?

4.2采取有效的计量故障预防措施

电能计量采集以及运维工作故障发生具有无法预见性，所以电能采集以及电能计量工作等方面都会存在着一定的偏差，为了减少电能计量出现故障，可以采用以下几种方式解决。（1）在电能计量过程中，严格地检查电能表以及二次负荷的状况，同时要定期性地检查电能计量设备。（2）针对电能计量二次回路，运维公司首先要建立防止故障发生的管理制度，不能随意地停止以及改用设备。（3）加强管理电能计量倍率，当互感器改变以后，需要重新计算以及检查倍率状况。（4）在进行封闭电能计量过程中，其重点工作是保护电能设备安全运行，这样才能有效地保证其正常运行。

4.3增强电能运维人员的职业素质

电能计量运维工作人员的职业素质会对电力采集以及运维效果造成较大的影响。所以，电能计量企业的运维工作人员需要提升自身的业务水平，在日常工作中需要认真学习以及更新知识，在实践过程中总结电能运维工作经验，最终促进自身业务能力以及职业素质提高。在新的发展时期，我国的科学技术水平在迅速地提升，在电能计量工作过程中已经完全普及了网络化与智能化的方式。但是，大多数工作人员没有顺应社会发展的步伐，计算机知识水平与能力相对匮乏。因此，电力企业需要对工作人员的计算机知识进行重点性的培养，不断提升工作人员的计算机操作能力，使其能熟练地调试以及安装相关的设备。另者，电力企业需要向外引进一些拥有较高综合素质水平的人才，促进自身企业员工的素质水平提高。

4.4采取科学有效的方式控制电能表?

控制方式的选择是决定智能电能表控制有效性的关键，但是由于各地区在控制形式和技术水平上都各不相同，所以智能电能表的开关设置就会显得非常重要。如果开关设置不够合理，不仅无法维持智能电能表的正常运行，也会提高计量故障发生的概率，对计量的准确性产生巨大影响。通常可以将开关设置为外置开关，既能确保其结构的合理性，也能够实现远程控制，总之外置开关的优势主要有两个方面，一是可以满足不同客户的需求与降低电能表的制造成本。二是可以充分体现出智能电能表的计量功能，有效提升了其使用的稳定性。?

4.5改进用户使用电网的安全性和方便性

从用户用电的安全性和方便性入手，很有必要加强电力供应工程质量的监管力度，在进行各种供电设施的设计中，防止用户与电表或表箱的直接接触。其供电企业可以利用电力信息采集系统，建立一个用户信息相关的平台，为用户的缴费和充值提供便利。

5 结语

综上所述，随着信息科学技术水平的快速发展，社会对电能的需求越来越高，这也给电力企业的电能计量运维工作带来了更大的挑战和困难。因此，电力企业工作人员要顺应时代的发展，不断地学习新知识，提升自身的业务能力。并且在实际工作中要采取合理的方式预防故障的发生，加强电能计量的监督工作，防止电力设备遭到人为的破坏以及窃电情况的发生，最终促进电能运维工作的顺利开展，提高电力企业整体的工作效率。

参考文献

[1]罗雅之.计量自动化系统在计量运维工作中的作用[J].信息通信,2017(11):127-128.

[2]杨悦辉.分析计量自动化系统在计量运维工作中的应用[J].中国新技术新产品,2016(21):14-15.

[3]陈英娇,汪龙.电力计量大数据对计量装置运维的应用[J].科技创新导报,2018,15(17):48,50.

[4]王宝萱.电能计量采集运维及故障处理探析[J].技术与市场,2017,24(10):64-65.

论文作者:,吴晶

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d13b3ebf0ce3e6f5fc0f8b81.html