# 建筑电气设计安装问题及解决对策论文_王庆沪

安庆横江集团有限责任公司 安徽省安庆市 246001

摘要：近年来由于人们生活条件越来越好使得其对居住环境的要求愈发严格，而这也就成了建筑工程改革的必要原因，而要想对现有的建筑工程系统改革成功，使其能够满足现代人们对建筑物的要求，很重要的一点就是要对现代建筑的根基建筑工程电气系统进行改修工作，电气系统之所以能成为现代建筑的根基，其根本原因就是现代建筑大都是半机械或者机械化，而机械的运转靠的就是电能，因此电能对建筑行业的发展能够起到决定性的作用。本文就建筑电气设计安装问题及解决对策进行简单的阐述。

关键词：建筑电气设计安装；问题；解决措施

当前建筑工程电气设计安装技术相对于先前已经有了较大进步，但其中仍旧存在一定的问题，严重地限制了建筑电气设计安装水平的提升，同时给建筑工程电气运行的安全性与稳定性带来了较大威胁。

1建筑电气设计安装现状

当前，建筑工程建设规模越来越大，所含功能也越来越多，因此，建筑工程电气设计安装已经成为了当代建筑实现智能化的关键性技术之一。再加上当前人们生活水平地提升，给建筑电气设计安装工作提出了更高的难度。现阶段，建筑电气设计安装市场竞争较为激烈，对建筑电气设计安装企业而言，提升建筑电气设计安装质量，优化建筑电气设计安装策略，已经成为其提升自身核心竞争能力，拓展自身经营市场的关键手段，特别是当前我国建筑行业整体下行严重，给建筑电气设计安装的性价比提出了更高的要求，建筑电气设计安装企业为了保证自身的生存，必须设计安装出最优的建筑电气。但是，建筑电气设计安装质量的提升并非一朝一夕之功，其中仍旧存在一定的问题，应当对其中存在的问题进行针对性分析。

2建筑电气设计安装应遵循的原则

①应当严格地遵循我国针对建筑电气设计安装所颁布的相关法律法规，国家针对建筑电气设计安装所制定的法律法规具有较强的适应性，因此，为了更好地保证建筑电气设计安装的质量，必须严格的遵循对应的技术规范和法律法规。

②建筑电气设计安装应当和建筑物具体功能相符合，这就需要在具体设计安装的过程中，应当以用户的需求为出发点，确保建筑电气设计安装的针对性和实用性。

③建筑电气设计安装应当遵循节能减排的原则，当前建筑工程的建设应当遵循绿色建筑标准，这就需要在进行材料及设备的选择时，应当在满足使用要求的基础上，选择些环境友好且低能耗的设备。

④应尽量选择使用先进的建筑电气设计安装技术，当前建筑电气设计安装技术更新较快，为了更好的提升建筑电气设计安装的先进性，应当适当的采用建筑电气设计安装新技术，更好地推动建筑电气设计安装技术更新的良性发展。

3当前建筑电气设计安装中存在的问题

3.1建筑电气设计安装电线敷设存在问题

目前的大部分建筑电气设计安装过程中，大部分的电线都是交叉重叠敷设的，施工中一些管线经常出现弯死、折断等现象。还有一部分的电线敷设的深度比较浅，这位接下来的装修留下了很大的隐患。一些线头在接入电箱中没有将其捋顺，导致很多线都缠绕在一起，一些电线长度过长，而一些电线有比较短。在进行外部的保护管铺设时没有按照标准设置保护圈，并且在拐弯的地方没有设置相应的过度盒。在进行电线的焊接过程中，一些电线管子上的金属毛边没有处理很容易将电线刮坏，并且焊接的长短不一，严重的影响整个建筑的设计安装质量。

3.2建筑电气设计安装防雷接地存在的问题

对于建筑安全比较关键的建筑电气设计安装就是防雷接地的问题了，实际的设计安装施工中，一些施工人员对于施工材料的不了解，自身素质的不过关，导致建筑电气设计安装中存在着很大的防雷接地质量问题。其主要表现是，焊接部位的搭接不够结实，容易断裂。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆焊接处的焊渣没有进行处理，并且没有进行相应的防锈处理，这样会影响到避雷效果。而在进行主体焊接时，一些钢筋的接搭过程中应该使用的圆钢被偷换成不符合施工标准的螺纹钢，在进行防雷引线的设计安装时直接的采用对接焊接方式处理，严重的影响到了防雷的效果。

3.3建筑电气面板、插座、开关及配电箱安装中存在的问题

建筑电气设计安装中存在很多的小的问题也需要进行解决，像电气面板、插座、开关及配电箱安装中的一些小的问题。主要体现在像配电箱的箱体没有与建筑墙体贴合，导致箱体很容易进入一些杂物，影响电气安全。还有就是在配电箱的表明进行开孔，根本没有按照相关的标准进行施工，导致箱体中的很多线头都裸露在外面，容易产生危险。一些插座、开关的设计不够合理，预埋点太深或者与设计的标准高度不符，余下的电线太短不易进行连接。

4解决建筑电气设计安装问题的相关对策

4.1建筑电气设计安装管线敷设问题处理措施

对于建筑电气设计安装施工中电线的敷设问题的有效改善措施是，要按照科学设计的标准进行配管下料，并且施工现场的监理工程师需要时刻进行质量把控，出现不符合标准的施工时，立即叫停施工即可整改。而在进行配管的选择时要将实际施工中遇到弯曲等设计在内，做到各个连接线管的相互匹配。在选择薄壁钢管与镀锌管施工时，要进行严格查看是否符合施工要求。实际施工中发现选择的配管长度过长，应该选择适合的位置进行过度盒的安装，但是这个过度盒只是帮助电线进行穿越的，并不能进行接线。对钢管进行切割施工时，不能使用切割机，要人工使用钢锯进行操作，并且必须将钢管口的毛边进行抹平处理。将施工中使用的每一根管材的质量进行严格的检查，对其弯曲能力、化学性能等进行检测以外还需要保证管材的尺寸符合施工要求。实际的施工中要将关口封住，避免一些杂物进去，并且需要注意的是需要防止三个以上的线管同时在一个位置上交叉出现。

4.2建筑电气设计安装中防雷接地问题处理措施

针对建筑电气设计安装中关于防雷接地施工中的一些问题处理措施，首先需要根据实际的建筑物的使用性质与具体结构进行相关的防雷措施设计，对施工人员进行相关的技术培训，保证施工中的质量。避免在进行引线焊接时，直接采取焊接方式进行搭接焊接，并且搭接的长度需要是钢筋直径的六倍。所以选择圆钢比螺纹钢更加符合。最后需要加强对避雷管线的管理工作，加强对焊接位置的检查，及时发现问题，以便能够进行重新焊接，并将焊接的残渣进行清除，同时还要进行防锈处理。

4.3建筑电气面板、插座、开关及配电箱设计安装问题处理对策

针对建筑电气面板、插座、开关及配电箱设计安装问题进行有效的改进方法是，将有螺丝的地方进行加固，使配电箱与墙壁紧挨在一起。在同一幢建筑中使用的开关尽量做到一致，方便出现问题后的维修。并将地线、零线、相线分别用不同的颜色电线进行区分，避免出现接错线的问题。建筑中的开关、插座等高度需要结合实际的使用情况进行设计，做好开关、插座等设施的防水、防潮设计。

5小结

当今社会各种产业都在快速发展，城市建筑产业也不例外，而要想使得我国的建筑电气行业能够在使用过程中满足人们对安全用电以及建筑物美观、牢固等需求，就需要相关管理人员与工作人员上下一心，齐心协力的合作了。另外在最近一次对我国现代建筑电气的调研中发现，我国目前的建筑电气行业还存在设备使用不当、线路设计不够符合规范等现象，严重影响了工程的如期完成，因此，针对这种情况，就要求相关的管理负责人员能够加强对设计内容规范性的约束力度。

参考文献

[1]高刚.刍论建筑电气安装工程存在的问题与解决对策[J].四川水泥,2015,04:15.

[2]姚志坤.建筑电气安装技术及问题解决对策[J].黑龙江科技信息,2015,05:124.

[3]黄周伦.浅谈建筑电气安装中的常见问题及解决办法[J].江西建材,2015,15:214.

论文作者:王庆沪

论文发表刊物:《基层建设》2017年3期

论文发表时间:2017/5/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d16dbdd6f675f2e7baa81e09.html