# 装表接电中的隐患问题及处理对策研究论文_付晓梅

摘 要：伴随着国家科技的发展，国民生活水平也有了显著的提高，而作为主要能源的电力，人民群众对其的需求量也与日俱增。离开了电，当今社会中的大部分生产生活都将面临停产，因此在供电过程中的稳定性以及安全性就成为了电力企业首要追求的目标。在电力系统的构筑中，装表接电处于最后一步，也是最重要的一步，本文就装表接电过程中出现的隐患问题提出自己的看法并提出一些意见。

关键词：装表接电；隐患问题；处理对策

在电能的具体使用中，装表接电对于供电企业以及用户都有着非常重要的意义。供电表的意义在于能够公平的让用户与供电企业进行电力交易。而在装表接电的过程中，常常由于种种原因会出现隐患，这种隐患是对人民生命财产安全的严重威胁。针对于这种问题，供电公司应该提出相应的解决方式，进而保护用户的切身利益，下面将对这些问题进行详细的分析。

一、装表接电过程中存在的隐患问题

通过实际工作的总结，装表接电中出现的问题主要存在于三个方面，分别是偷电、用户表故障、接电安装，下面将对三个问题进行逐一地分析。

（一）偷电问题

这种情况出现于很早之前，而伴随着科学的发展，偷电的手段也随之水涨船高。越来越多的偷电手段出现，使得偷电行为更加隐蔽。对于偷电行为，有关部门应该明确的颁布管理与处罚条例。但是当今的偷电手段已经越来越多样化，供电管理部门仍旧无法彻底杜绝偷电行为。目前被公开的偷电手段主要有以下几种：不使用电表而绕过供电公司的管理；改装电表来达成偷电目的；从他人或者企业处偷偷接电，让他人或者企业蒙受损失。这些偷电手段大多数都是以电量表为中心，绕过电量表或者毁坏电量表进行偷电。偷电行为是非常可耻且违法的，这样的行为不仅仅给供电单位以及国家的电力系统造成了损失，更是一种让周边住户用电安全系数降低的危险行为，所以有关部门应该坚决杜绝偷电行为[1]。

（二）关于用户电表的故障问题

在供电企业装表接电结束后，还要对用户电表使用过程中出现的故障问题进行处理。这种处理不仅仅是供电企业的分内职责，更是一种对于用户用电安全负责到底的态度。而在为用户维修电表的过程中，随着用户的不断增多，供电企业对于用户电表的维护难度也随之增加。很多时候都因为用户的用电不当，导致电表的损毁，而随着电力用户的不断增加，这种维护也就越来越频繁。因此装表接电工作是一项非常重要的工作，技术人员对电表的及时维护，能保证用户用电的方便性以及安全性。因此供电企业需要制定详细的规定来定期为用户进行电表维护[2]。

（三）接电安装的问题

由于目前大部分使用的电能表都是智能单向表，而这种表的安装常常会因为技术人员对于安装细则不了解而不能做到准确安装。例如说：在这种智能表的尾部会有两根铜线，这两根铜线的原本作用是用来进行电路校验，而有时因为技术人员的使用不当或者对于使用的方法不了解，造成这两根铜线与火线接触，就会导致电表的损坏。类似的这种知识还有很多，需要技术人员加强学习，在更换时注意安装细节。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、处理接电隐患的方法

（一）对偷电问题的处理方法

对于猖獗的偷电行为，供电企业想要杜绝这种违法行为，需要在根本上控制。对于偷电问题，不仅仅要对偷电人员进行严格处理，更要从技术层面进行大范围的改良，并且建立一套严格的管理制度。例如说，将计量表封锁在保密柜内；在对电量表进行连接时，始终应该保持在保密柜内进行连接，并且防止电压接线暴露在外面[3]。

（二）对电量表故障的处理方法

在供电表出现故障后，供电企业应该保证对用户负责，保持负责到底的态度。而在进行服务时，保持热情的服务态度，对用户进行详细的解释以及讲解，确保用户能够安全用电，以及在日后出现了这种情况后应该如何处理。而作为技术人员应该保证在职责内的审查电量表以及对于电量表的维护，对已经损坏的电量表进行整修。

（三）接电安装问题的处理方法

在接电过程中，技术人员在进行装表接电的过程中应该始终保持断电装表。在装表接电的过程中，部分工作人员为了追求更高的安装效率，经常会出现带电接表的情况。而在带电接表的情况下很容易导致电表中的铜线和电源中的火线相交，进而出现高温，导致烧毁元件甚至有可能造成人身安全问题[4]。这种操作方式带来的影响不仅仅会导致电表损毁、出现安全事故，甚至有可能会给电力网络带来影响，因此施工人员在工作过程中要坚决杜绝这种情况的发生。如果必须进行带电工作，那么可以将电量表上的软质铜线剪掉，以保障施工中的安全。

在装表接电过程中使用智能电表已经成为了一种较为成熟的技术方案，大部分的工作人员已经对安装智能电表与普通电表的区别有了强化学习。在实际工作中，出现的技术失误还是无法避免，这就需要电力企业以及技术人员能够对安装电表的工作达到高度重视，进而出台相关规定进行约束。首先，供电企业内部对于安装操作规范以及相应的安全防护制度应当进行培训并严格执行，严格要求禁止带电接表，防止安全事故的出现。其次，身为技术工作人员，必须要掌握各种电表的使用以及安装细则，保证在工作中始终处于认真负责的态度，将人民的生命以及财产安全放在首位[5]。

结束语：

从上文中得出，在当今社会对于电需求越来越高的情况下，人们对于供电公司能够时刻保证供电安全以及供电质量的期望也越来越高。身为供电公司应该能够时刻认识到保障群众供电质量的重要性，能够得到群众对于供电公司供电质量的信任是供电公司值得努力的方向。想要确保供电公司和群众之间的良好用电供给，就需要加强供电质量。因此电工人员以及电力公司所需要做的就是在认真负责中进行工作，在实际工作中总结出良好的经验。

参考文献：

[1]王立新.探讨装表接电中隐患问题及处理经验[J].科技风,2013(05):169.

[2]刘春刚.供电装表接电中的安全问题探讨[J].科技创业家,2013(02):144.

[3]范正霖.阐述装表接电中隐患问题及处理经验[J].中国科技投资,2012(21):145.

[4]李俊飚,徐栋.装表接电中隐患问题处理方法[J].上海电力,2011,24(06):503-505.

[5]邢晖.论装表接电中隐患问题及处理经验[J].机电信息,2010(18

论文作者:付晓梅

论文发表刊物:当代电力文化》2019年第19期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1a07e5d6e5c3054f1861660.html