# 带电检测技术在电网设备中的应用论文_吉刚

摘要：随着技术进步和电网快速发展，现行基于周期的停电检修模式已不能满足当今电网发展要求，而电力设备带电检测技术可实现输、变、配电设备在运条件下的状态诊断、缺陷部位的精确定位、缺陷程度的定景分析，对避免设备事故具有重要价值，可有效解决部分没备运行后没有测试手段和出现问题没有应对措施的难题，有利于提高设备的可靠性指标，有利于开展设备状态评价和状态检修。本文主要分析探讨了带电检测技术在电网设备中的应用情况，以供参阅。

关键词：带电检测技术；电网设备；应用

随着社会经济的快速发展，基于电能供应的电网规模也在逐步的扩大，相关的电网设备也呈现了较快的增长趋势，并对相关的检测技术提出了更高的要求。随着科学技术的快速革新，带电检测技术的诞生为我国电网设备的检测提供了更加精准的检测技术，降低了电网企业检测成本的同时，有效地提升了电网设备检测的水平，降低了检测人员的操作强度和操作难度，为我国电网企业的快速发展奠定了良好的基础。通过对带电检测技术的良好的运用，可以有效的保证电网设备运行的稳定性和安全性，保证电网企业的良好的发展。

?1 变电运维带电检测技术的优点

?带电检测技术能够利用技术手段，针对变电过程中出现的安全隐患问题，进行排查与分析，从而有效的避免变电设备的问题产生。通过带电检测技术不需要预先停电的特点，既能够有效的保证电力系统的正常运转，而且还不会对周边的环境产生影响，提高了整个变电运维系统的安全与稳定。另外，带电检测技术还能够与日常维护相结合，促进整体的设备稳定运行，保障居民用电更加的安全。通过带电技术能够针对变电站的设备运行情况以及参数数据进行实时监控。由于我国很多的变电站处于人烟稀少地区，所以通过人工排查的方式非常耗时耗力。而利用带电检测技术针对这些无法靠近的变电设备，进行检测与分析，能够及时的发现设备存在的安全隐患，并且采取相对应的措施进行检查。通过带电检测技术还能够针对每一次的巡查记录，进行动态记录，形成相应的数据文档，可以加强对于电力系统运行的管理效果，而且还能够为后续的绝缘隐患工作进行分析，从而保证变电过程的正常运转。

2带电检测技术

2.1红外线成像技术

红外线成像法目前在我国的不同领域都有广泛的应用，在进行电气设备检测的时候，主要是对因为介电损耗或者电阻损耗等造成的电气设备的局部升温现象进行检测。虽然红外线检测技术已经普遍使用，但是还具有一定的局限性。因为在固体中利用红外线辐射进行穿透的效果比较薄弱，所以如果一些大型的、内部结构较复杂的电力设备出现故障，故障的发热功率过小，或者故障的部位和电力设备的表面距离过远，在热量的横向传递过程中，会造成无法在电力设备的表面形成明显的故障发热的特征性热场分布。这种情况会对红外线的检测造成一定的影响，不能根据电力设备的外部检测状态，判断出设备的内部运行状况。

2.2紫外线成像技术

此技术主要是通过某特定装置对外进行放电，出现电蚀情况，对其进行检测，同时，还能够对导线的受损程度以及高压污染状况进行检测。该技术的使用原理和红外成像技术类似，但是此技术在应用的过程中也存在一定的局限。例如：该技术在检测光子数量的过程中，容易受到温度湿度以及气压等因素的影响，导致检测的结果并不准确。

2.3超声波检测技术

作为最常用和简便的方法，主要的工作原理为通过超声波的应用，通过经过表面发生的折射和反射，对于绝缘物质内部的状态进行分析，由于其具有穿透力强、尺寸较小，应用成本低、准确率较高等等优点已获得广泛认可，既能够对内部还可以检测外部距离较远的部位，甚至可以判断故障程度等。还包括暂态地电压法、谐波电场法、化学成分分析法等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4脉冲电流法

脉冲电流法是研究最早、应用最广泛的一种局部放电检测方法。其测量原理是：当局部放电发生时会造成电荷的移动，该移动电荷可在外围测量回路中产生脉冲电流，通过检测该脉冲电流便可实现对局部放电的测量。该方法一般是检测脉冲电流信号的低频部分，通常为数kHz至数百kHz（至多为数MHz）。常规局部放电通常在回路中串入检测阻抗来对信号取样。在线检测则常采用电流传感器获取被测脉冲电流信号。目前，脉冲电流法广泛用于变压器型式试验、预防和交接试验、变压器局部放电实验研究等，其特点是测量灵敏度高、放电量可以标定等。但这种方法测量频率低，频带窄，包含信息量不足而且现场抗干扰能力差。因此采用超宽带电流传感器取代传统电流传感器来接受脉冲電流信号成为这种检测方法的发展趋势。

3加强带电检测技术应用实效的建议

3.1强化监管力度，统一技术标准

应加强对现有带电检测技术及设备仪器的整合与管理，对各类设备根据功能、质量、技术水平等进行分类，强化监管，限制和淘汰技术落后，质量功能稳定性较差的检测仪器与设备，并结合我国当前电网设备运行的实际情况的调查，收集相关的数据信息，通过计算机系统进行整合分析，尽快制定统一的带电检测技术标准，以规范带电检测技术在电网设备运维检修中的实际应用。

3.2采集数据，完善监测标准

带电检测技术于电力设备中的运用主要是为了采集电力设备在运行时所产生的各项数据，而这些数据正是评定电力设备是否稳定的重要依据，因此，在实际的电力设备管理过程中，相关管理人员应务必加强对电力设备的普遍监测力度，并建立起专门保存并分析与评价监测信息技术的专业化信息平台，从而为电力设备的维护管理提供依据，进而保障电力系统运行的稳定与安全。

3.3加大仪器的配置力度

电力设备的带电检测技术，需要加大对检测仪器的配置力度，建立专门的电力设备检测机构，结合先进的检测技术，保证电力设备带电检测工作的有效实施。例如在超过220kv的变压器、互感器和GIS设备等主要的变电设备中，加大对检测仪器的配置力度，提高电网运行工作中的电力设备的普遍检测效率，才能保证电力设备的故障定位精度，实现电力系统的安全和可靠运行。

3.4结合在线监测，深化检修

带电监测技术的应用与发展尚需结合电力设备的在线监测技术，唯有两者的充分几何，方能确保带点监测与在线监测实时数据的准确性，进而为电子设备的检修提供依据，从而方便电力设备带电监测工作的开展。与此同时，唯有给予完善的电力设备监测技术。方有利于促进电力设备的监测工作逐步往规范化、标准化的方向发展，进而促进有效电力设备监测技术体系的形成，并最终为电力设备监测技术的顺利实施提供保障。

结束语

带电检测技术已经在电网设备中有了较快的发展，由于电力设备的种类和标准较多，难以保障其稳定和效率，加强制度化监管不仅有助于电力设备的高质量使用还能保证带点检测技术的高效运行，如超声波、高频局部放电、紫外线等分别部分受到环境和设备自身的特性影响，所以要想提高电力设备的使用率，就要从以上各个方面进行改进，从而提高其监管效率，降低故障率，降低设备成本，提高收益。

参考文献：

[1]呼翔宇.变电设备在线监测及带电检测技术在电网中的应用[J].电子技术与软件工程，2018（07）：241.

[2]任昊，王麒.带电检测技术在电网设备中的应用分析[J].建筑工程技术与设计.2017（29）.

[3]米玛次仁，王晓洋.探讨带电检测技术在电网设备中的应用分析[J].数字化用户.2017（33）.

[4]何雅馨.带电检测技术在电网设备中的应用分析[J].商品与质量.2018（34）.

论文作者:吉刚

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1a1bb9b8b7f10c7d4bec402.html