# 分析高压电气试验危险点分析及控制措施论文_刘兴建

摘要：电气试验作为一项重大且复杂的工作，在电气试验工作中存在较大的安全隐患，一旦电气试验工作质量不到位，就会影响到电力系统中电力设备的运行，严重的还会引发安全事故。因此，有必要对电气试验工作危险点及其控制措施进行分析，以促进电力系统的持续发展。

关键词：高压电气试验；危险点；控制措施

1高压电气试验危险点分析

电气试验中发生触电伤亡事故屡见不鲜，每年都会有电力工作人员因触电离我们而去，因此，有必要分析电气试验中触电事故产生的种种原因，并采取措施防范，以减少事故的发生。电力系统高层领导必须对此给予足够的重视，并深刻反省，不要再让悲剧上演。常见高压电气试验的危险点有如下几种。

1.1运行前危险点

由于电力系统操作步骤较多，在运行前进行检测可有效避免事故的发生。同时，电力作业样式繁多，例如一些高空作业和爬杆作业对设备和工具的依赖性较大，需要对试验准备清单上的物品做到用前检测，如果随意蒙混过关，对设备损坏程度了解不够，会影响实验的顺利进行。除此之外，检测不到位会在使用中发生工具变形以及铆钉错位等潜在问题，导致在作业中发生高空坠落或触电等危险。因此，实验前需认真研读所需试验设备的全部数据，并对实际工作中产生的误差和错误因素寻找原因，找到危险点，规避由前期准备不足造成的失误，排除工作人员可能面临的安全隐患。

1.2高空作业危险点

部分高压电气设备本身高度很高或布置在高空中，需要试验人员登上去以后才可以试验，对这些设备进行试验时，如果不做好安全措施，容易发生试验人员坠落的事故。在进行高空电气试验时，试验之前，必须要对安全带的质量进行严格检查。部分人员对该环节不重视，就有可能在试验过程中，因为安全带质量问题，而发生安全带断裂现象，造成极大的安全隐患，可能导致试验人员发生坠落事故。另外，有部分试验人员在试验过程中，不使用安全带，这是一种对自身安全极不负责的现象，也极有可能导致试验人员坠落事故的发生。如果在工作时，没有对梯子进行检查或者不按照规范使用梯子，极有可能因为梯子的质量问题，或者因使用不规范而导致的梯子滑动都有可能导致试验人员在使用梯子时发生坠落事故。

1.3误操作危险点

在开展高压电气试验过程中，普遍存在较多危险点，而操作人员的失误操作，会导致试验安全隐患进一步增多，不利于试验的安全运行。目前，电力试验的失误操作主要体现在错接线、误加压和回检不到位三个方面：第一，接错线。错误的试验接线，就有可能造成试验数据不准确或严重错误，得出错误的结论，使设备在不合格的状态下仍然被使用，造成设备发生损坏并且影响安全运行；或使合格的电气设备进行维修、更换，造成人力、财力的极大浪费。第二，电气设备的运行电压存在差异性。不同的电气设备在电气试验前都需要掌握准确的工作电压。错加压的发生会导致工作电压超出设备承受范围，出现电气设备烧毁、线路腐蚀、线路损伤、绝缘体击穿、相间短路和接地故障等问题，影响运行效率和安全性。第三，回检不到位。回检不到位的主要原因在于工作人员未能认真记录试验分析结果，导致设备一再出现合端子接线未复原问题，存在较大的安全风险。

2电气试验工作危险点控制措施

2.1做好准备工作

有准备的工作才能更好地预防风险的发生，将安全风险系统降低到最小。对于电气试验工作而言，电气试验与电有关，而电具有一定的危险性，因此，在电气试验工作进行前，工作人员就必须做好相关准备工作，要提前对各设备进行检测，利用科学的设备和技术去检查设备的危险点，认证了解试验设备相关参数，从而更好地方便试验工作人员进行开展电气试验工作，达到防控危险的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2做好安全防范工作

在电气试验工作中，安全防范至关重要，而要想降低安全事故的发生，试验工作人员就必须做好相关安全防范工作。电气试验比较复杂，危险点较多。在电气试验时，要严格按照相关要求来操作，要在规定的安全距离范围中进行电气试验，在电气试验工作场地内，电力企业应当设置相应的警示牌，警示闲杂人等不能入内，避免触电事故的发生。同时，电气试验工作人员要做好自身的安全防范工作，要身穿绝缘服装、手套、鞋子等，在对电容器、电气设备等容易产生静电电荷的部位要事先进行放电，从而避免发生静电触电事故。

2.3做好回检工作

在试验设备恢复运行之前应该认真做好回检工作。在试验结束后，要认真做好试验现场的清理工作，使设备尽可能恢复到正常工作的状态，同时对试验设备进行清点，防止一些试验元件、工具等遗落到电气设备中，影响电气设备的正常使用。

2.4高空坠落的控制

在电气试验中，高空作业是不可避免的一种情况，而高空作业很容易出现坠落事故，因此电力企业要做好高空坠落的控制工作，电力企业必须为每一位电气试验工作人员配备安全带，而工作人员在佩戴安全带前要对安全带内的各组件、绳索防治带、挂钩等部位进行仔细检查，确保这些部位无问题，一旦发现问题要及时更换；在使用梯子进行作业的时候，必须有专人护梯，要杜绝个人作业，要将梯子稳固在地面上，严禁将梯子方式在桌椅、木箱等不稳固的支撑物上，从而有效地防止坠落事故的发生。

2.5明确各自分工及安全责任

在电气高压试验中，每个参与试验的人员都应该在安全保障工作中有明确的分工，清楚了解自身的安全责任，并在试验过程中逐人逐项具体落实。班组长在进行责任制分工时应任命有较长工作年限、有丰富经验的老员工作为监护人监督整个试验过程的安全保障工作，将其工作重点放在现场的安全控制上，及时发现可能存在的安全隐患、制止试验人员的违规操作，一旦发现现场产生异常状况，应立即通知试验人员进行降压操作，并进行查看，确保试验安全、顺利的进行。

2.6做好电气试验工作人员的教育

在电气试验工作中，人作为该工作执行的主体，人的能力的高低对电气试验工作危险点控制效果有着直接的影响，而要想控制电气试验工作中的危险点，电力企业就必须做好工作人员的教育工作，要将电气试验工作中的危险点进行重点教育，提高电气试验工作人员的认识，同时要强化他们专业能力的培训，提高他们的专业能力，从而避免人为因素给电气试验带来影响。

3结语

总之，高压电气试验工作中存在较高的安全风险，如果这些风险不能进行及时处理和控制，就有可能引发严重的事故，轻则损害设备，重则造成人员伤亡。试验人员必须充分了解试验过程中可能出现的危险点，并根据相关试验规程，形成良好的工作习惯，保证工作的顺利进行。

参考文献

[1]林培玲,郭陆峰.高压电气试验危险点分析及控制措施[J].电子界,2016,08:114-115.

[2]马学华,刘勇.高压电气试验工作危险点分析及控制措施[J].科技展望,2016,20:155.

[3]余彬.高压电气试验工作危险点分析及控制措施[J].科技与企业,2014,05:315.

[4]朱科宜.发电厂高压电气试验中危险点分析和防范[J].中国高新区,2018,(8).

论文作者:刘兴建

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第21期

论文发表时间:2020/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1a3034b810b04a78523ddd6.html