# 输电线路电力设施保护措施论文_薛思雨、刘放

摘 要：电能传输能否安全运行取决于输电线路电力设施，输电过程中的任一环节被破坏都将导致使电力供应发生中断，进而影响电力的利用。为了避免电力设施受外力环境的破坏，确保输电线路的设施安全运行，这需要供电企业对电力设施加强维护、政府和社会给予支持。同时也需依靠法律手段共同维护电力设施的运行安全。本文主要就输电线路电力设施保护工作的现状和问题进行研究，并提出几点防护措施，将其应用到实际工作中，有力地确保输电线路的安全运行。

关键词：输电线路；电力；保护措施

随着国家不断对输电线路投入，输电线路设施遭受的安全风险也随之增大，破坏输电线路的现象日益常见，日常运行维护工作变得越来越困难。这就要求我们完善巡视制度，发现隐患及时消除，保证输电线路和附属设备的安全运行，将安全隐患降到最低，保障公民的日常生活便利。首先为了加强电力设施的保护力度，要实时改进和优化对已经建好的输电设备维护的方法和方式。然后要求对巡视工作的有效管理，突出巡视的效果，对重点破坏位置加强巡视，了解供电企业设备状态，方便检修。大力开展电力保护人人有责的宣传，利用居民的力量实施输电设备保护全覆盖，坚决打击盗窃、破坏输电设备及附属设备的违法犯罪行为，保证了输电网络的安全稳定运行。

1 输电线路电力设施保护现状

电力设施保护工作具有长期性和复杂性，电力设施运行的安全性会对用电安全产生直接影响。随着经济快速与发展和城市化进程的不断加快，村村通工程、城乡建设以及绿化工程等在很大程度上加大了电力设施保护工作的难度。新时期，输电线路电力设施保护工作出现了一系列问题。

1.1 人为破坏电力设施较为严重

人为破坏是造成输电线路电力设施损坏的重要原因，尤其是21世纪以来，人们法制观念不强，近年来频发盗窃输电设施的现象，由于违法盗窃破坏了大量的电力设施，甚至发生倒塔事故，不利于电力系统的正常运行，也给国民经济带来了巨大的财产损失。

1.2 工程施工造成供电中断

近年来，现代化城市进程不断加快，在拆除老旧建筑物或者新建建筑时，工作人员在施工过程中破坏了原有线路，在进行机械施工时，不小心碰触到输电线路，造成线路的毁坏。通常线路都架设在公路旁边，经常会发生建房、修路不小心破坏电力线路以及车辆撞击到电线杆的情况，难以保证供电质量，造成供电中断。

1.3 保护工作遭到外力破坏

部分机关单位和个人没有严格遵守法律法规，随意在输电线路保护区进行植树、建房、建厂等违法行为，造成图纸设计规定的位置难以安放电力设施，不仅直接影响到电力设施的正常运转，还增加了电力设施保护部门工作的阻力。

2 电力设施保护工作存在的问题

首先电力设施管理处于被动，对于电力设施的保护工作缺乏统一部署，没有一个预先紧急预案，经常是在电力设施出现破坏后才进行相应解决方案的确定，在管理上被动性较强，防护措施做的不到位；其次是认识不到位，电力企业没有建立健全输电线路管理制度，没有一个制度约束的作用，线路管理人员重视不够，缺乏专业性的培训，使得输电线路的运行缺乏有效管理，很容易引发线路设备故障。主管部门只是单纯的重视变电工作，没有全面管理输电过程以及电力设施的保护。大多数电力管理单位缺乏对电力设施的保护意识，不足够重视电力设施保护工作，导致其工作进展缓慢，盗窃电力设施等犯罪行为猖獗。人民群众尊法守法意识淡薄，导致破坏电力设施的现象频繁发生；然后是宣传力度不够，电力企业没有针对广大人民群众开展电力设施保护的宣传教育，其宣传模式也具有单一性，针对性不强；最后是管理不到位，尽管有关部门已经成立工作小组，但部门与部门之间缺乏有效沟通，没有有针对性的进行深入了解，难以切实起到保护电力设施的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 输电线路电力设施保护措施探讨

输电线路电力设施保护工作是一项具有较强系统性、复杂性较强的工程，要联合多部门，全方位、多角度的开展电力设施的保护工作，不断创新保护方法，打破传统的工作模式。

3.1 加大宣传力度

电力部门要针对《电力设施保护条例》、《电力法》等有关输电设施的法律法规进行宣传，可以以讲座、专栏、分发小册子的形式展开教育要对群众的宣传教育工作，提高人们的安全意识，并从根本上提升人民群众的法律观念，让人民群众遵纪守法，使人们意识到输电线路安全运行的重要性，规范群众的日常行为，不故意损坏线路，杜绝盗窃电力设施的行为，积极举报破坏电力设施的行为，积极主动地参与到保护输电线路的工作中来。对于恶意毁坏线路的人员，必要时采用法律手段进行约束，加大其违法成本，采取相应的出发措施，从而保证配输电线路的安全。

3.2 联合政府和其他部门建立联动机制

电力设施保护不仅仅是电力部门的工作，更要发挥政府统一领导的作用，充分发挥政府职能部门的作用，从根本上提高电力设备的正常运行。此外，还要加大执法单位的打击力度，调查侦破破坏以及盗窃电力设施的行为，打击一切破坏电力设施的行为。电力管理部门要及时与城市绿化建设等部门进行有效的沟通，努力做好日常的检查工作，对于发现问题故障的要及时采取防范措施。有关部门还要定期召开研讨会，及时汇报保护电力设施的工作进展情况，加强各部门的沟通和交流，从而有效遏制外力破坏案件的发生。

3.3 做好线路运行的巡视和检修工作

做好巡视和检修工作是保证电力网正常平稳运行的最基本的维护工作。要做到定期进行巡视输电线路及其附属设备，每月全面检查一次线路，要特别注意拉线金具、铁塔，以防部件丢失或者损坏。要及时根据天气预警做好安全防范工作，对于使用时间较长的变压器或者输电线路，要加装避雷器材或者防雷金具。要立足于输电线路的实际情况，制定出科学、合理、可行的检修方案，制定紧急预案，预想出在检修过程中可能出现的任何问题，做到各项工作协调合理，互相配合，切实发现是否存在影响输电线路安全平稳运行的因素，做到及时消除各类安全隐患。还要仔细查找故障源头，及时发现存在的故障，科学采取措施进行排除，以免出现跳闸等故障。还要做好夜间巡视和监督工作，定期检查避雷器以及变压器等多种设备，从而推动测试工作和实验工作的顺利进行。

3.4 加大科技投入和应用

有关部门要不断加大科技投入力度，逐渐推广和应用新设备和新技术，从而提高电力设施的技防水平，实现技防和人防二者的有机结合；加大资金投入，引入自动化检测系统，对输电线路进行实时、全面的检测，一旦出现异常，工作人员立刻进行紧急抢修，以免错过最佳检修时机；利用GPS定位系统，对输电线路的输电设备、线路、杆塔等进行准确定位，以防出现损坏。例如可以建立24小时视频监督系统，对被盗区域进行监视；对于设置高压线等危险地带可以设置警示标志，夜间在大型车辆经常通过的输电线路处设置夜间光电指示灯，对来往车辆进行提醒。

4 总结

做好电力设施保护工作对保障输电线路的平稳运行起到至关重要的作用。由于电力线路具有线路长、杆塔数量众多、分布范围广的特点，很容易受到自然因素和人为因素的影响，造成电力设施的损坏，出现诸多线路故障问题。本文主要从加大宣传力度；联合政府和其他部门建立联动机制；做好线路运行的巡视和检修工作；加大科技投入和应用方面探讨了输电线路电力设施保护的具体措施。有关部门要加强输电线路的防范工作，采用多种手段保护电力设施，加强工作人员的巡视检查工作，从而有效降低线路故障发生的概率，消除安全隐患，从而保证输电线路能够安全、可靠的运行，促进我国的电力事业更上一层楼。

参考文献：

[1]丰昌平，丰秀宇.浅谈输电线路电力设施保护措施[J].商品与质量，2016，（27）：346-346.

[2]宋国兵 高淑萍 蔡新雷 张健康 饶菁 索南加乐 高压直流输电线路继电保护技术综述 电力系统自动化 2012（22）.

[3]谢达境.输变电设备状态检修工作在国内外的开展现状[J].企业技术开发，2011（24）.

论文作者:薛思雨、刘放

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1e64d00955e165d14854567.html