# 高压实验中变压器实验问题及故障处理方法研究论文_吴建康

淮海技师学校 江苏省宿迁市 223800

摘要：电工仪表与测量是中等职业技术学校电工专业的一门专业课，所以作为电工，电工仪表的选用以及保养方法在电气工作中具有重要的意义，本文通过对电工仪表的选用与保养方法的研究，便于日后的电气工作顺利的进行，防止事故的发生。

关键词：电工仪表；选用；保养方法

1电工仪表的发展历程

1.1模拟阶段

20世界90年代数字电工仪表出现以前，国内使用的电工仪表主要是以磁电感应原理为基础设计制造的模拟电工仪表。这类电工仪表有着显示直观、维修方便、可靠性高等优点。这种仪表是通过指针在表盘上摆动的大小来指示被测量的树枝，也被称作机械指针式万用表。模拟式电工仪表造价低，价格便宜，功能全，但却存在着测量精度低、体积较大、容易损坏等问题。模拟式电工仪表一般由表头、测量电路、转换装置三部分组成，通过表盘上的旋钮调解，能够满足直流、交流、电阻等不同的测量需求。

1.2数字阶段

20世纪90年代以后，随着我国对外经贸和文化交流活动的日益频发，加之国内电子行业的高度发展，测量精度和安全性更高的数字仪表被引入我国，并很快实现了工业化生产。我国进入数字仪表时代，是在材料科学、计算机科学和电子技术发展的基础上完成的，数字仪表集成了诸多先进技术，不仅能够满足更加多样的电工测量需求，而且具有极高的精度和测量准确度。模拟电工仪表向数字电工仪表的过度，不仅是国内电工行业发展的需要，也是电工仪表技术发展的必然趋势。

1.3智能万用表

智能万用表是在数字电工仪表的技术基础上研发的，智能万用表和数字万用表相比，增加了微处理器或者单片机智能控制单元。智能万用表继承了数字电工仪表的诸多优点，并且更加准确、功能更加强大，具有自动校准、自动测量、自动数据处理等功能。智能万用表还实现了与计算机相连，能够帮助技术人员完成技术测量和实时监控等工作需要。当今电工仪表市场中，模拟仪表已经逐渐被数字仪表所淘汰，虽然智能仪表的功能更加强大，但由于造价和成本较高，因而并没有数字万用表流通性好。虽然当今我国电工仪表市场是以数字仪表为主，但随着我国信息技术和微处理技术的发展，智能化仪表的造价必然会有所降低，逐步实现数字仪表的智能化，为社会的进步和发展做出更大的贡献。

2电工仪表的选用

2.1电工仪表的选择标准

选择电工仪表一定要以实际操作中所需要的为依据，选择合适的电工仪表，这样才可以精确进行实际操作中的测量，保证测量结果与实际工程相匹配。若选择不合适的电工仪表对实际的工程进行测量，将会造成实际工程中数据出现差错，影响电气工程，甚至会引发严重的安全事故。因此，按照实际工程的标准来选择电工仪表非常重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2电工仪表的选择类型

电工仪表分为很多种，按照工作原理进行分类可以分为：电磁式、电动式、磁电式、感应式、整流式、静点式以及电子式等；按照被测量的性质可将电工仪表分为：电压表、电流表、欧姆表、频率表、电度表等；根据使用方式可将电工仪表分为：安装式和便携式，其中安装式电工仪表出现的误差较大，它广泛的应用于发电厂、配电所得运行监视和测量中，而便携式电工仪表精确度高，能降低在工作中测量出现的偏差，广泛应用于电气试验、精密测量及仪表检定中。在进行电工仪表的选择时，应选择：准确度高，误差小；所产生的误差不受外界环境的干扰；电工仪表本身消耗的功率应当尽可能的小，反之会引起极大的误差，影响测量的准确性；电工仪表应选择有绝缘性的，在使用的过程中能保证安全；在选择电工仪表时，仪表装置的读数位置应当清晰，便于读数。按仪表的准确度等级分有0．1、0．20．5、1．5、2．5、5．0共七级。通常情况下，0．1和0．2级的电工仪表是标准仪表；1．5至5．0用于电气工程的测量，在对电工仪表的准确度进行选择时，应当结合实际进行选择，选择适合将要实施的工程的仪表，确保测量值的准确性，减少误差，避免工程中安全隐患的出现。

2.3对电工仪表量程的选择

测量结果的准确度，不仅与电工仪表的精确度有关，并且与仪表的量程也有着很大的关系，因此，在选择电工仪表时，选择量程较精确的。较精确的量程会使测量结果的准确度增高，准确的测量结果也会使整个工程按照标准的计划进行，避免了工程中的安全隐患。

2.4对电工仪表的内阻进行选择

仪表接入被测电路后，应尽量减小仪表本身的功耗，以免影响电路原有的工作状态。因此，选择仪表内阻时，电压表内阻应尽量大些；电流表内阻应尽量小些

2.5对电工仪表工作条件的选择

在使用电工仪表时，应考虑到仪表所适应的环境，尽量在干燥、温度适中的地方进行测量，避免外界环境影响到电工仪表的精确度，从而影响整个电气工程的质量，造成安全隐患。

2.6对仪表绝缘强度的选择

选择仪表时，还要根据被测电路电压的高低、来确定仪表的绝缘强度，以免发生危机人身安全及损坏仪表的事故。

3电工仪表保养

为了使得电工仪表始终处于一个较好的工作状态当中，必须要给予电工仪表日常的保养，具体来说需要从以下几个方面入手：

第一，在搬运电工仪表的过程当中，需要做到轻拿轻放，防止在运输或者使用的过程当中使得电工仪表发生强烈的碰撞，避免仪器受到不必要的损害；第二，必须要保持仪器的表明始终处于清洁的状态当中，在使用完毕之后必须要使用软布对其进行擦拭；第三，仪器在使用完毕之后，必须要将其存储在干燥的地方，避免仪器发生受潮等现象，严禁将电工仪表放置在过于潮湿或者过冷过热的环境当中；第四，妥善保管电工仪表配套的连接线，从而保证仪器的配件可以保证齐全；第五，对常用的仪表，应定期进行校验，以保证仪表的准确度。第六，仪表应有专人保管，并建立必要的管理制度。

4结束语

总之，电工仪表是电气工程中一项重要的测量工具，因此对于电工仪表的选择以及保养很重要，本篇文章就通过几个方面对电工仪表的选择以及维护保养方面进行分析，不断完善当前状况下的不足之处，便于日后电气工作的顺利进行，防止事故的发生。

参考文献:

[1]马晓夙.关于电工仪表节能设计及智能化发展的探讨[J].机电一体化,2016(3):10-11.

[2]董建伟.北京仪器仪表产业发展的新战略2016年中国战略性新兴产业与仪器仪表发展论坛上的讲话［J］.中国仪器仪表，2016（10）.

[3]赵人旭．电工仪表的选用与保养方法研究［J］．科技风，2017（13）：277．

论文作者:吴建康

论文发表刊物:《防护工程》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d1f978e2f18ffad7cbfc0779.html