# 10千伏配电线路常见故障与预防论文_黄巍

（江苏省江阴市华明农电有限责任公司 214400）

摘要：随着社会的飞速发展，人类社会对于电力资源的使用和要求也越来越高，为了能够更好的应对电力资源使用日益频繁的局面，我们国家不得不对配电线路进行多次的改进和扩增以便满足人们的发展和使用需求。但所需要注意的是，随着配电线路的日益扩增，在便捷了人们对于电能使用的同时也为用电安全增添了隐患，其集中表现在如何对配电线路的安全进行预防，因此，在我们发展的过程中必须严加注重对于10千伏配电线路的常见故障与预防。

关键词：电力资源，配电线路，安全隐患

随着社会的不断进步和发展，人们的用电负荷量也在节节攀升，目前的电网建设之间的发展并没有达到和目前用电负荷量相匹配的程度，在这样的情况下，使得电网使用的稳定性和安全性大大降低，为了解决上述所存在的问题，我们需要加强对于10千伏配电线路常见故障的预防和解决工作。现如今，10千伏配电线路故障频发，电路问题的发生对于人们的生命财产安全造成了极为严重的影响。

一、当前10千伏配电线路常见故障原因分析

1.1雷击故障及其原因

现如今的10千伏配电线路的运行时常会遭受到雷击的影响和干扰，在雷电故障的影响之下，使得配电线路自身发生问题从而造成大规模和大范围的停电，严重影响和阻碍了人们的生活需要和便利程度。不仅如此，除了停电还有可能会烧毁相关的电气设备从而造成人员伤亡的事故，这些极为恶劣的影响和事件都促使了我们对于10千伏配电线路的改进和提升，以便能够更好的解决问题，消除因为雷击原因所造成的安全隐患，在引发配电线路发生故障的原因中，其主要的问题所在还是因为其自身的防雷效果和水平不高，不能够满足当前的发展需要，在接地以及绝缘层的处理上都有着很大的提升和改进空间，如果不加以改正，在雷雨天气很有可能会出现雷击故障的产生。

1.2配电线路管理不当原因引发的故障

在人们不断加大对于用电需求的过程中，电力行业的相关各个领域也得到了发展和提升，配电线路的扩展和覆盖程度与过去相比也有了极大程度的提升，用以保障人们用电的安全以及合理性，使得用电更为安全，减少安全事故发生的频率。然而，随着配电线路的日益复杂，在对于其管理的问题上也显得更为繁琐，因此，为了维护和保障配电线路的稳定运行，需要加强对于配电线路的管理，在监督管理的过程中，作为管理人员一定要严格恪守自己的职业规范，对于线路的管理进行仔细排查。同时，需要要求巡检人员定期的对线路进行排查，在面对线路损坏的问题时一定要加以修正防止进一步的恶化，避免造成安全隐患。

1.3外界原因而引发的配电线路故障

配电线路的正常运行使得我们日常生活中的电力使用得以得到正常的使用，如果配电线路出现问题，将会对我们的日常生活造成极为严重的影响，影响人们的生命财产安全，严重时还有可能会产生安全事故除了管理问题以及客观的天气问题以外，外界因素的影响也可能会对电路的使用造成影响，阻碍其正常运行。比如鸟类在配电线路上引发的短路以及人为因素的破坏，以及杆塔的破坏，等等因素都会对配电线路造成影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、浅谈10千伏配电线路常见故障的预防措施

2.1雷击故障的预防措施

在配电线路所可能遭受的影响中，我们通过上述的介绍已经得知，雷电事故是造成配电线路损害的重要影响因素之一，究竟应怎样避免雷电事故对配电线路所造成的影响，得以保障周边人们群体的生命财产安全。在预防雷电的过程中，需要考虑到周边地域环境的影响因素，来根据配电线路的实际情况来制定相应的预防措施。其中，首先应该注意的是对于接地性的考察，为了保障配电线路的使用安全，需要考虑线路是否接地，来保证安全合理性。同时，在检测的过程中需要经过专业的仪器措施来进行检测，不能凭借着肉眼直观的印象来加以判断。在注意雷电因素的影响过程中，需要逐步完善周边的相关避雷措施，在建筑物的周边，尤其是一些高大的建筑，需要设立避雷针来对于雷电进行有效的防护，对于绝缘层破裂的问题，当巡检人员在检测时发现问题，需要立即进行修补，更换相关的补救措施，来用以保证使用安全。

2.2加强配电线路的日常管理

在对配电线路的管理工作中，需要做到对配电线路的严加管理。由于近些年来的配电线路的发展十分迅速，其规模的发展程度和现有后备资源的管理程度严重不符，其相关领域的相关从业人员的职业道德水平需要得到进一步的提升和发展，就目前的局面而言，相关人员的职业水平与目前的发展水平严重不符。不仅如此，对于相关设备的保护也无法进行到位，由于厂家直接对设备进行保护与联系，对于工作人员产生了孤立，使得其对设备的维护无法做得及时进行。因此，为了能够更好的保障行业的发展和持续进步，需要提高对于相关工作者的职业道德水平建设，提高专业技能的培训，培养一批符合现代该行业发展的先进工作人员。

2.3外界因素的预防措施

外界因素对配电线路所造成的影响多方面的，为了保障配电线路的安全可靠，需要进行多方面的调整和安排，来做好对于外界干扰的预防措施。在防止鸟类的干扰影响时，可以在配电线路附近设以声音干扰装置，通过模仿鸟类的天敌来驱散鸟类，或者加装驱鸟器，避免因为鸟类的影响使得配电线路发生障碍。为了提升防盗事故的发生，可以建立相关的防盗预警装置，来谨防此类现象的发生，通过调取相关的监控来保护配电线路。此外，为了避免路边杆塔被撞，应在一些经常出现交通事故，如路口转角处的杆塔安装防撞墩，确保配电线路杆塔运行的可靠性，从而保证配电线路的安全运行。

综上所述，在10千伏的配电线路当中，时常会遭受各种因素的影响来阻碍其的正常运行，会影响周边人们的生活，影响城市的正常秩序，严重时还有可能造成严重的人员伤亡，为了解决这样的情形，解决相关的问题，本文针对10千伏配电线路中可能出现的问题进行了相关的概述和讨论，为配电线路的保护提供了思路。

参考文献：

[1]方健辉. 10千伏配电线路常见故障及预防措施探究[J]. 华东科技:学术版, 2015(4):290-290.

[2]罗志勇. 10千伏配电线路常见故障原因及预防[J]. 中国电力企业管理, 2011(12):134-135.

[3]刘成科. 10千伏配电线路常见故障原因及预防分析[J]. 工程技术:全文版, 2016(8):00172-00172.

[4]张伟堂. 10 kV配电线路设备的常见故障和预防分析[J]. 工程技术:全文版, 2016, 35(12):00164-00164.

论文作者:黄巍

论文发表刊物:《电力设备》2017年第3期

论文发表时间:2017/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d25771bd98b7f973bb6a77f0.html