# 民航机场弱电系统管理及维护论文_秦海军

13032219810908XXXX

摘要：现如今，我国的综合经济在快速的发展，社会在不断的进步，我国的机场建设在不断的加快，越来越多的人们在出行的时候都会选择飞机作为出行工具，这也就使得如今的民航机场的运行情况也受到越来越多社会人士的关注。而弱电系统作为民航机场中极为重要的组成部分，其管理与维护情况将会直接关系到民航机场的运行效果。据此，本文将对如今民航机场运行过程中弱电系统的常见管理与维护问题进行分析，并针对性的提出一些解决办法，以期能够保障我国的民航机场内部的弱电系统能够得以良好运行。

关键词：民航机场；弱电系统；管理；维护

引言

伴随我国经济的快速发展，国民的生活水平和生活质量也随之有了明显的提高，在出行的时候，有很多的人已开始选择飞机方式的出行。所以民航机场现时期正面临乘客数量逐渐增大的客流压力。弱电系统作为民航机场系统中关键的一类系统，对机场的服务功能发挥着非常关键性的作用。对于民航机场来说，弱电系统对其有着非常重要的作用，在弱电系统平时的管理及维护中，需对其过程中存在的各种问题给予充分的认识，并且还需采用与之相适应的方法对其进行合理的处理和解决，如此才可以保证机场的安全运行。

1民航机场弱电系统的概述

对于电力应用类型来说，根据不同的输送功率，主要包括50赫兹、220伏以上的强电和36伏以下的弱电。其中，弱电的电压电能较低，因而在信息源、照明储备、电源控制、计算机、电话等方面，都发挥着重要作用。在航空领域当中，民航机场中就应用了大量的弱电系统和相关设备，极大的方便了机场的运行。在民航机场中，应用了种类繁多、范围很广的弱电系统，例如广播系统、自动报警联控系统、电子监控系统等。另外，机场候机楼当中的闭路电视、楼宇控制、航班显示等，也是依靠弱电系统运行的。由此可见.对于民航机场的运行来说，弱电系统发挥着不可替代的作用。在当前的民航机场弱电系统发展中，集成化是一个重要的发展方向。在民航机场中.要对弱电系统进行有效的管理和维护，确保其良好的运行状态，才能够更好的支持机场的日常工作。

2民航机场弱电系统管理及维护问题

2.1准备工作不足

在对民航机场弱电系统进行管理及维护的过程中，需要做好相关的准备工作。但是实际上，民航机场工作人员并没有做好充分的准备，导致管理与维护工作之间缺乏联系。并且没有对维护工作进行合理的编制，使民航机场弱电系统的管理及维护缺乏针对性。工作人员没有对材料及设备等进行充分的准备及放置，导致维护工作的开展无法满足实际要求。在开展维护工作的过程中，存在一定的危险性，也没有采取相关的安全技术措施对其进行完善。

2.2维护周期不稳定

对于民航机场内部的弱电系统来说，想要保障其能够平稳且有效的运行，那么对其进行定期检修与维护将是必不可少的一个环节，相关工作人员还要在检修过程中对检修情况进行详细记录，以此来保证定时检修的实际效果的同时，还能够为后期的检修提供参考内容。并且对于民航机场内部不同种类的弱电系统，相关工作人员要对其实行的检修周期也不尽相同，这一点需要相关工作人员在保证弱电系统的实际检修效果的前提下自行把握。但在实际民航机场弱电系统检修过程中，相关工作人员却有着检修、维护不标准、检修过程比较随意，没有检修记录不完善等问题。甚至很多时候相关工作人员只有在机场内部的弱电系统发生故障了以后才会对其进行临时性的检修与维护工作，完全没有让弱电系统的周期性检修与维护起到实质性的作用，更不要说在事故发生前就将事故隐患抹杀在萌芽之中了。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3民航机场弱电系统的维护周期性不充分

电力设备如想确保使用的性能最大化，需对其实施定期的检修和维护，并且还需对维护的记录充分的做好以此确保设备的运行效率和使用安全性。民航机场中弱电系统中的设备也需如此维护。弱电系统在应用过程中因为机械的老化和故障等相关问题的出现较易产生损坏，如此会对机场的使用功能产生不同程度的影响，所以需对系统实施周期性的检查和维护，对于不同种类的弱电系统，参照具体的标准要求实施周期性检查的时间明确也是各不相同的。但现实情况是，现时期各个民航机场都多少的存在一些对弱电系统不维护或是不周期性维护的现象。民航机场弱电系统的维护不标准，实际的操作比较随意没有秩序性。大多数时候，均都是在系统发生故障之后再实施临时性的修理和维护，没有真正意义上的做到预防为主的处理为辅的目的。这种情况的形成主要是因为弱电系统的管理维护不充分或是维护的人员其工作做得不到位而造成的。

3民航机场弱电系统管理及维护措施

3.1提高工作人员素质

工作人员作为民航机场弱电系统管理及维护的主体，在开展相关操作的过程中，首先具需要具备较强的综合素质。民航机场弱电系统管理及维护人员需要利用先进的检验仪器与设备，对弱电系统进行管理，提升自身的专业知识与技能。相关单位要对弱电系统管理维护人员进行培养，提升其整体的工作能力。并且对工作人员进行合理的选择，保证企业能够符合相关的工作要求，强化弱电系统管理维护效用。

3.2建立完善的管理与维护制度

想要提升民航机场弱电系统的管理与维护效果，那么机场首先要做的就是建立起一套完善的管理与维护制度，然后根据制度来保证相关工作人员对于弱电系统的管理与维护能够良好进行。具体管理与维护制度内容如下：①在进行管理与维护制度制定前，机场管理层人员应结合机场内部弱电系统的实际情况进行全方位的排查工作，并将排查结果进行详细记录总结；②根据排查结果，管理层人员应制定出一个完善管理与维护周期，该内容需要精确到每一种弱电系统之上，这样才能够对弱电系统的管理与维护作出有效的保障；③在制度中规定相关工作人员在完成检修与维护以后，必须要进行详细的总结与记录，并对记录内容进行归档；④规定相关工作人员在工作前必须要做好全方位的维护工作计划；⑤将以上内容的完成情况与相关工作人员的薪资待遇进行关联，以此来提升相关工作人员的工作热情与工作效果。

3.3弱电系统中重要的保障环节

首先，需重视弱电系统平时管理及维护中的自然环境影响。此操作主要是因为弱电系统其运行的时间比较长，电力的负荷会不同程度的给设备带来影响，无法避免会让设备形成老化和腐蚀。具体维护过程中，针对弱电系统中主要设备应重点维护，例如信息的集成系统和接地的设置等。其次，明确弱电系统其保障工作的目的是确保系统的良好运行。保障弱电系统正常运行，从而更好的服务于机场的各项工作。所以确保弱电系统的质量和提升维护工作的效率是系统保障中非常重要的一个环节。质量控制需从基层的维护和上层的管理两点入手，以此确保弱电系统能够在最佳的状态下运行工作，结合现实所需要的技术，以此提升民航弱电系统的安全可靠性。

结语

综上所述，在开展航空运输工作的过程中，需要将民航机场相关工作作为重要的部分。在对其中的弱电系统进行管理及维护的过程中，需要明确其中的主要问题，做好相关的措施，对其进行解决。相关单位需要提高工作人员的素质，在开展弱电系统管理及维护工作之前，合理制定工作计划。健全管理维护制度，保证工作人员能够按照相关的制度开展工作，提高管理维护效用。

参考文献：

[1］申杨捷．X机场T2候机楼弱电建设项目质量管理评估研究［D］．广西大学，2016．

［2］周锦．试论民航机场弱电系统的管理及维护［J］．科技展望，2016，26（8）：103．

论文作者:秦海军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d285925a82ed4517fc8909de.html