# 配电自动化技术在智能配电网建设中应用探讨论文_谭逸

（广东电网有限责任公司中山供电局 528401）

摘要：智能配电网的建设在很大程度上可以弥补传统配电网的弊端，在智能配电网建设过程中需要应用配电自动化技术，此项技术对配电网能够安全运行有着非常重要的影响，基于此电力部门需要对配电自动化技术进行不断的研究，从而为智能配电网建设提供强有力的技术支持。

关键词：配电自动化技术；智能配电网建设；应用；探讨

1智能配电网建设中配电自动化技术应用现状

1.1智能配电网总体结构设计方面不严谨

智能配电网总体结构设计对其建设质量有着非常重要的影响，但是目前多数电力企业没有意识到智能配电网总体结构设计的重要性，在设计过程中不能对实际情况和所有的影响因素进行全面的分析，总体结构设计存在不严谨的问题，在后期投入使用中实用性能大大降低，并且存在很大的安全隐患，导致配电网不能很好的为人们提供充足、稳定的电能，行业发展受到一定限制。

1.2我国智能配电网分布失衡

经过相关人员调查发现我国智能配电网存在分布失衡的情况，主要包括分布较为分散和疏远，在中西部地区表现的尤为明显，由于配电网分布失衡引起光纤覆盖率出现不稳定的现象，这种现象会导致配电网在运行过程中会出现不同程度的故障问题，给人们的生产和生活带来极大的不便。

1.3配电自动化技术缺乏完善性

我国使用配电自动化的时间尚短，虽然研究人员对此项技术进行了不断的研究，但是同西方发达国家相比仍然有很大的差距。在配电自动化装置上的研究较少，通常情况下需要引进国外的自动化装置，并且电力企业人员对装置如何使用和控制技术等方面了解的不够全面，导致配电自动化技术在实际应用过程中存在很多不足，对配电网的正常运行带来不利影响。

2配电自动化技术在智能配电网建设中应用

2.1光纤IP通信网络技术

通信网络对配电自动化技术的发展有着非常重要的影响，以前配电自动化技术主要使用传统的通信方式，在使用过程中会出现各个终端信息和数据无法交换以及通信带宽窄等问题，对智能配电网的建设产生一定不利影响。光纤IP通信网络技术弥补了传统通信方法的不足，建立数据和信息的传输网，保证将各个时刻的信息和数据及时进行传输和转换，对智能配电网的建设提供了一定的技术支持。例如：广东省台山市在智能配电网建设过程中使用光纤IP通信网络技术，对配电网系统运行过程中的实时数据和信息进行收集，并且及时反馈到控制中心的终端上，终端管理人员可以在线对配电网实际运行过程进行监控，可以及时发现存在的隐患问题，使智能配电网安全运行。

2.2配电SCADA功能

（1）数据采集。应能采集配电线路上所有开关设备的位置信息和跌落保险的通断信息；应能对配电线路上所有开关设备（不含刀闸）进行远方操作；应能采集各分支线路、各配电变压器高压侧电流量，能采集各关键节点电压量。上述以外的各信息采集同主网自动化数据采集要求。（2）馈线故障处理。能够对配电线路故障点进行快速定位、隔离和非故障区域的恢复供电，能够自适应线路运行方式的变化。（3）其他功能：如数据处理、数据记录、操作与控制、智能告警分析、网络拓扑着色等同主网自动化相关功能要求。

2.3加大互联网技术的应用范围

我国科学技术呈飞速发展的趋势，一些新技术应运而生，互联网技术在各行各业得到了广泛的应用，并且取得了较好的效果，在智能配电网建设过程中使用互联网技术后使配电网系统趋于完善，为此电力企业在配电网建设过程中需要不断加大互联网技术的应用范围。互联网技术的使用使智能配电网建设投入的成本减少，为电力企业带来了更多的经济效益，使智能配电网运行的安全性大大提高，与此同时将配电自动化技术中的电力信息技术的效果得到充分发挥。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提高配电自动化技术在智能配电网建设中应用水平的措施

3.1构建科学、合理的管理系统

为了使配电自动化技术的应用取得更好的效果，电力部门需要根据实际情况构建科学、合理的管理系统，对配电网的信息技术和运行情况进行统一管理，让各个管理部门之间进行信息、技术的沟通和交流，及时对电网运行存在的问题进行解决，从而对智能配电网进行更好的控制，使其能够安全、稳定的运行。

3.2对电力系统各个部门之间信息自动化范围的分配进行优化

电力企业同各个部门之间达到信息共享的目标时，对提高电力信息技术系统的统一管理和配电自动化技术的稳定有一定积极作用，并且可以对智能配电网的实际运行情况进行实时监督和控制，从而更好的保证其安全、稳定的运行，为人们提供充足的电能。与此同时电力信息技术系统的统一管理加快了运行数据和信息传递的速度，并且在传递过程中信息和数据丢失的情况明显减少，管控人员可以在第一时间获取智能配电网运行的数据和信息，可以及时发现运行过程中存在的问题，及时采取有效措施进行解决，并且可以对一些故障问题进行预防，从而使配电网正常运行有所保障。

3.3加大互联网技术的应用范围

我国科学技术呈飞速发展的趋势，一些新技术应运而生，互联网技术在各行各业得到了广泛的应用，并且取得了较好的效果，在智能配电网建设过程中使用互联网技术后使配电网系统趋于完善，为此电力企业在配电网建设过程中需要不断加大互联网技术的应用范围。互联网技术的使用使智能配电网建设投入的成本减少，为电力企业带来了更多的经济效益，使智能配电网运行的安全性大大提高，与此同时将配电自动化技术中的电力信息技术的效果得到充分发挥。除此之外使用互联网技术可以让电力企业的不同部门和不同区域的管理人员在网络上对配电网和配电线路的运行进行仔细的了解，从而提高智能配电网信息的集中化程度。

4智能配电网以后的发展前景

4.1新技术创新

在电力行业不断发展的过程中，需要不断对新技术进行推广，电力部门需要加强新技术的创新，保证配电系统能够在各个时段发布行营的电价。这样，智能配电网在突然停电的情况下，通过自动化技术对配电进行调控，为用户提供高品质的服务。

4.2优化配电网

迅猛发展的电力市场和不断改进的技术，让很多企业把工作焦点放在了提高社会收益上，这样可以为客户提供优质的服务并且还能减少不必要的浪费，根据管理效果和对电网的运行性能进行解析，从而制定出最符合当前社会发展的运行方案。

4.3提高电能质量

相比普通的电网，电能的品质不是有电力单位决定的，而是和供电时间与供电地点决定的，由此可见，电能的质量和外界有着息息相关的联系，一次不可以采用常规的方法对电能进行检测。

5结语

加强在智能电网建设过程中的配电自动化技术应用，能有效促进中国智能电网建设进程的发展。政府以及相关工作人员应当积极创新，促进自动化配电技术的进一步发展。

参考文献：

[1]黄玉军.智能配电网建设中配电自动化技术的应用探究[J].中国科技投资，2016（23）：154-154.

[2]周星.对于配电自动化在配电管理中的分析[J].广东科技，2013，22（3）：68-69.

作者介绍：

谭逸（1973.09.10—），性别：男，籍贯：广西，民族：汉，学历：大学本科，职称：助理工程师，职务：电网建设前期专责，研究方向：配电网规划

论文作者:谭逸

论文发表刊物:《电力设备》2018年第28期

论文发表时间:2019/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d28af71fa05badfc46d98eeb.html