# 暖通空调安装技术中的难点及解决策略论文_李虎

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 天津市 300050

摘要：建筑项目施工中,暖通空调设备安装施工主要指根据施工规范与安装要求,建筑需要安装暖通设备项目,以此提升建筑物综合性能。实际安装施工中,不解决结露滴水、噪音超标、水循环不合理及管线标高不合理等问题的影响,暖通空调设备功能的发挥无从谈起。因而,建筑项目施工中,为了有效落实暖通空调设备安装施工,探究其安装施工问题及解决对策,是十分必要的。

关键词：暖通空调；安装技术；难点；解决策略

1暖通空调的应用

在实际应用过程中，HVAC可根据应用环境分为公用建筑和民用建筑。

1.1公用建筑

公用建筑一般都是大型建筑，比如商场和一些大型写字楼，这些公用建筑的建设随着城镇化建设不断推进而得到了更加广泛的应用。在大型公用建筑应用的过程中暖通空调的应用可以有效地解决人们的生活环境需求问题，我国经济快速发展的过程中公用空调得到了越来越广泛的关注。现在我国环境背景压力十分沉重，而与此同时公用建筑的应用面积也在不断得到扩大，这也是建筑能源消耗进一步增加的前兆。

1.2民用建筑

民用建筑主要是指人们平时居住或者娱乐时使用的建筑，公用的暖通空调直接决定了人们办公生活时的舒适程度，民用暖通空调是人们生活舒适的决定性因素。现在我国经济水平相对来说有了更好的发展，已经开始逐渐进入小康社会的全面建设过程了，在这样的过程中，暖通空调就是民用建筑建设使用过程中不可或缺的因素，其质量也会直接决定人们生活情况，进而整体影响到暖通空调发展。民用建筑和工业建筑的采暖通风和空调系统如图1所示。

图1 民用建筑和工业建筑的采暖通风和空调系统

1.新风的空气处理机组；2.风机盘管机组；3.电器和电子设备；4.照明灯具；5.工艺设备；6.排风风机及排风系统；7.散热器

与公用建筑不同，民用建筑的暖通空调设计相对简单，但实用性和设计具有创造性。

2建筑暖通空调安装施工问题分析

2.1图纸标记定位存在偏差

暖通空调安装施工设计中,受设计期限与人员设计水平影响,很多设计图纸都给出主要设备的定位尺寸,却并未标出水管与风管等标高尺寸,或各专业间的联系不够紧密,使得管道出现交叉或结构矛盾问题,为空调安装施工带来了严重的影响。

2.2空调设备噪音超标问题

随着时代的进步,我国风机盘管技术水平不断提高,风机盘管产品噪声都能符合要求,但我国大风量空调机组运行噪声改善效果却差强人意,设备安装时噪音检测试验,噪音实测值明显超过产品样本参数。这种问题的出现,根本原因在于安装施工中,人为操作不规范引起,因而大风量空调机组安装施工完成后,通电试运行一旦出现噪声超标的问题,要及时采取相应措施,以防调试阶段后期发现类似问题,引起返工。

2.3空调设备水循环发生故障

暖通空调系统运行时,如果水循环系统发生问题,就无法顺利完成供暖通风,因而水循环通畅,是暖通空调设备安装中必须要考虑的问题,安装施工质量的好坏会对整个系统运行带来严重的影响。水系统循环中,最为常见的是冷冻水循环管道不畅问题,而出现管道不畅问题最可能的原因是管道交叉或水系统管道不干净等造成,必须采取有效的措施改善这一问题。

3暖通空调安装施工技术的完善

3.1综合规划空调设备管线,对材料质量做好严格控制

暖通空调设备管线工程纵横交错,要想实现合理规划,就要统一布局并综合规划建筑内部各种管线。各管道有不同的功能,整体上合理布局,才能实现合理规划。对管线标高与坡度进行合理布置,以防发生气囊问题。另外,材料采购时,要充分考虑施工难易度、材料成本及属性、项目造价与利益等因素。全面实现工程性价比的最大化,这是根本目标,但是实现这一目标，不能建立在材料采购滥竽充数以及偷工减料的基础之上。

3.2基于BIM技术的管线预安装

在项目建设之前，HVAC工程师使用BIM技术对HVAC专业设计图纸进行3D建模。同时，通过整合各种专业模型，以及运用高性能计算机对管道碰撞进行模拟检测，检测到的碰撞点是不同专业图纸产生的实际碰撞点。基于三维可视化模型和虚拟碰撞报告，HVAC工程师可以进一步深化图纸中的管道：调整并确定管道的高度，优化管道走向，合理地留出建筑空间，并改善预留洞口尺寸。使用BIM技术模拟管道预安装和虚拟碰撞检测可以优化HVAC和机电管道的空间布局，减少管道碰撞，避免二次拆卸和装配，降低施工造价，节省施工时间。

3.3通过热工设计进行节能

建筑室内的环境以及建筑物本身的结构，地理位置，外部环境等都和暖通空调的运行有着密切的关系，根据建筑物环境对暖通空调的影响，可以在温度不同的季节相应减少热量的扩散和冷气的消耗。根据建筑物的结构，朝向等对暖通空调的影响，可以选择比较适合建筑物的外部围护材料，例如一些比较轻质的板材等复合材料，利用围护材料的隔热性能，减少室外气候对暖通空调运行的影响。另外要合理的利用风能，太阳能等，要合理设计平面布局，在夏天时，要减少日照时间。相应的在冬天时要延长日照时间，减少外部冷风对建筑的影响。最后还应该要适当的加强建筑的绿化，通过那些植被减少阳光的直接照射，把室内温度控制在相对稳定的状态下，这样部分时间就不用通过使用暖通空调来降温，减少能源的损耗。

3.4完善施工工艺,提高施工技术水平

作为当前建筑的一项必要设备,暖通空调向着节能环保的方向发展,积极探索节能环保措施和技术,满足节能环保的要求。对于暖通空调安装施工技术,也需要不断地优化和改进:(1)设计优化,安装之前,工作人员需要做好设计评估,并根据实际安装要求对其进行优化,提高设计的规范性和可操作性;(2)功能优化,要实现节能环保的效果,需要提高其功能的实现,比如在建筑外部做好适当保温材料的安装;(3)产品优化,在产品的选择上,严格根据设计要求和实际质量要求选择,要在质量保障的前提下考虑成本控制;(4)人才优化,人的技术水平是影响暖通空调安装质量的关键。在安装之前,对安装技术人员做好技术培训,使其了解工程安装的要求和相关规范,掌握先进的安装技术。此外,还要优化技术队伍,积极吸引一些专业的安装技术人员。

3.5有效解决水循环故障

对于暖通空调水循环故障,首先可利用施工组织设计解决这一问题,合理规划管线坡度、标高与平面位置等,将排气阀设置在可能发生集气的部位,或将排气管设置在排气方便的部位,确保系统排气顺畅。其次,安装水路管道前,通过机械或人工方法,有效清理管道污垢与锈斑,并封闭好管口。安装施工中,管口暂时无法封闭的话,要临时进行封堵以防污染物进入管道,管道焊接过程中,要及时清理掉管道焊渣与杂物。管网最低位置,安装相应的排污阀,要根据系统选择适宜的排污阀。

3.6严格控制安装施工过程,加强各专业配合

暖通空调安装施工中,为了准确安装,要严格依照设计图纸安装施工,确保管道的合理安装。管道安装中一旦发现管道出现漏水问题,要及时做好填补。此外,实际操作中,要尽可能降低管道安装实际位置与设计位置的差异。严格执行管道安装制度,综合考虑各种影响因素,合理选用安装工艺,加强施工监督,全面把控,尽可能降低管道问题发生几率,提高管道安全性。建筑项目施工中,各专业融合是十分必要的,相互协作完成施工任务,暖通空调设备的安装施工同样如此。比如工艺要求比较严的土建项目施工中,实际施工中预留的通风管道孔洞;为了方便排水,集水坑与排水沟的及时设置也是十分必要的;风道竖井砌砖时,要适当地采用水泥砂浆进行抹面等。针对这些问题,项目设计前合作沟通非常重要,图纸会审与项目施工前,要加强研究,采用行之有效的措施解决这些问题,继而有效解决空调设备安装施工问题,保障安装施工质量。

结论

在未来的社会发展中暖通空调系统将普遍应用于大部分建筑中,暖通空调系统在未来会继续高速发展,节能是我们这个时代必须做的,我们需要尽可能节约不可再生资源,可持续发展，造福子孙后代。因此,降低暖通空调系统的能耗是非常重要的,同时暖通空调系统工程管理也需要得到重视,避免在施工过程中出现以上类似的问题,给后期验收造成障碍。在未来暖通空调系统会逐渐进行更新换代,随着管理制度的不断完善和节能技术的不断提升,相信暖通空调系统会为我们人类未来的环境改善贡献绝对力量。

参考文献

[1]沙娜.暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用分析[J].中国新技术新产品,2019(6):112-113.

[2]李龙爽.暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用分析[J].住宅与房地产,2018(28):178.

[3]孙鹏,郭群.建筑施工中暖通空调安装施工技术的应用[J].居舍,2018(11):49.

[4]陈纯青,张文军.建筑暖通空调安装施工技术问题分析[J].南方农机,2017,48(8):62,76.

论文作者:李虎

论文发表刊物:《基层建设》2019年第26期

论文发表时间:2019/12/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d2c9b634fe1608e669d40686.html