# 电力系统安全风险评估与应急体系研究论文_杜文光

（国网浑源县供电公司 山西大同 037400）

摘要：文章通过对电力系统安全风险评估体系实施的基本原则及电力系统安全风险评估体系主要内容的分析，探讨了电力系统安全风险评估与应急体系实施的基本方法。

关键词：电力系统；安全风险评估；应急体系

随着人们对电力系统的深入认识，其安全风险评估也相应产 生。电力系统在最初的小规模时其稳定性存在问题较不明显，伴随 着规模的扩大，存在的稳定性问题表现越发明显。电力安全风险评 估体系慢慢建立起来，却依旧不够完善。近几年的大面积停电事件 使人们逐渐认识到电力系统稳定、安全的重要性，大家也逐渐对安 全风险评估理论有深入的了解，尽管现在在电力这方面仍然存在不 足，但是在人们的督促下会进一步的做好完善工作。

1电力系统安全风险评估体系实施的基本原则

评估开始前需要收集所需要的相关资料，并按照要求对资料进行 整理，提取出有用的数据和信息。 评估工作的第一歩是成立评估领导小组和评估工作小组。 由于电 力系统风险评估应该纳入电力系统的日常管理工作中，因此，每一次 评估开始时，评估工作小组都要对上一次风险评估提出的问题进行检 查，监督相关降低风险的措施是否落实到位，然后根据检查的结果来 确定本次评估内容。 评估的主体内容总体上包括三个方面， 即结构安全风险评估、技 术安全风险评估和设备安全风险评估。 评估的目的是了解系统的风险 水平，从而有针对性地进行改进。 因此，评估主体内容完成之后，必须 根据实际结果提出相应的降低风险的措施，并给出加强安全监管的措 施和建议。 最后撰写并提交安全风险评估与对策研究报告，开会审核 通过后，整个评估过程结束。

1.1成立评估领导小组

评估主体工作正式开始前需要成立评估领导小组，领导小组整个 评估工作的首脑，它虽然不参与具体的评估工作，似由其来制定评估 工作的整体规划以及协调各个评估工作组和相关部门的关系等。

1.2 成立评估工作小组

在确定评估对象和评估方式以后， 评估方组织成立评估工作小 组，从电力风险评估专家库中选聘专家开展评估，专家库的建立由监 管部门负责，专家可从监管机构、电力企业（机构）相关人员、设备制造 厂商专家、科研院校学者中选拔，并确定其工作职责和工作规范，保证 评估的公平、公正和高效。

1.3 评估主体内容的框架

展开评估工作的主要途径有以下几种： 根据电力系统安全风险评估体系制定评估调查表，下发到评估对 象企业进行调查，然后根据调查结果对其相关方面的风险水平进行打 分。评估工作组可根据电力系统可能存在的特定的 风险问题进行专题分析。 专题分析可由评估工作组利用电力系统有关 单位提供的数据及分析结果，运用安全风险分析方法进行必要的分析 或委托电力系统相关部门进行分析。 为保障评估工作的顺利的开展，电力系统行业应积极配合评估工 作，提交完备的技术文档，为评估工作组提供便利的调研、评估条件和 充足技术支持。

2电力系统安全风险评估体系主要内容

本文在总结国内外电力系统各种安全风险问题的基础上，建立了 一套具有科学性、实用性、完整性的安全风险评估体系。 该体系包含了 结构、技术、设备三大方面的风险指标，指标的内容侧重于反映大面积 停电的风险。 电力监管部门可以根据需要收集相关数据，然后在专家 的指导下， 按照所构建的安全风险评估体系对电力系统进行风险评 估， 根据评估结果不断完善当前的电力安全监管体系和应急体系，督 促相关部门采取措施降低系统风险水平。 电力企业应依照本研究成果 自主进行安全风险评估，制定降低风险的对策和措施。 由于电力系统高速发展，评估体系的指标也需要不断调整以适应 其变化。 因而，本文仅就试点电力系统近几年的实际情况进行示范性 评估并提出相应对策，以供政府、电力监管部门及电力企业参考。 主要 评估内容如下：

2 1 结构风险评估与对策评估

评估电力系统的电源结构与布局，分析一次能源结构、机组类型与容量对电力安全系统的影响。评估电力系统的电网结构，分析电源结构与电网结构的适应性，确定可能引起大面积停电的相关脆弱点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆评估电力系统的运行风险，分析分区供电方案、元件重载过载、无功电水平、动态稳定等问题带来的安全风险。评估通道结构与运行对电网安全风险的影响，分析西电东送容量的合理比例。通过对电源与电网结构、电网运行、故障恢复与支援等方面的安全风险评估，从系统结构分析存在的问题，并提出降低结构风险的对策和建议。

2 2 技术风险评估与对策

结合电网的结构和运行特点，针对同杆并架双回输电线路继电保护问题、大负荷转移时保护连锁动作问题以及通道对超高压线路主保护影响等三个方面进行安全风险分析与评估，并提出建议与对策。同时围绕电网安全稳定控制系统及安全自动装置（主要包括失歩解列装置、低频减载装置、低压减载装置等）可能存在的安全风险进行分析与评估，并针对可能存在的问题提出建议与对策。分析与评估直流偏磁对电网变压器本体的影响，提出了相关的建议和对策。对目前安全防护技术的标准进行了一定程度的评估，并给出改进的建议和对策。

2 3 设备风险评估与对策

确定影响电网安全运行的关键一、二次设备，对其安全风险进行评估，并分析关键设备不可靠的原因。分析由于自然灾害和极端气候条件等引起的电网设备安全风险，并对其影响程度进行评估。结合电网的结构和运行特点，对大型主设备保护和安全稳定自动装置的设备风险进行研究，实现对电力系统二次设备的风险评估。提出降低关键一、二次设备风险的对策。

3电力系统安全风险评估与应急体系实施的基本方法

3.1政府在电力系统安全风险评估与应急体系中的作用

针对电力系统发展所面临的新形势，必须有效整合各级政府、电力监管部门、电力企业和发展企业等各方作用与责任，共建统一领导、分级控制的管理机制。电力供应的稳定性直接影响到社会发展，因此建立电力系统安全风险评估与应急体系就必须将电力安全提升到公用事业及基础能源安全的角度上来，有效引起社会各方的重视。政府在这过程中需要将自身责任与企业自主安全有效结合，从防止大面积停电的角度来评估和监管电力系统行业所存在的潜在风险。

2.2 电网企业在电力系统安全风险评估与应急体系中的作用

近年来国家电网在不断推进电力系统在大电网、特高压、大机组及智能化等方面发展，在电力系统安全风险评估与应急体系建设过程中具有成熟的技术应用。电网企业主要承担着电力调度工作，在电力系统建设、电网运行方式以及潮流分布技术等方面都具有管理和技术上的优势，因此在电力系统安全风险评估与应急体系建设过程中需要充分发挥电网企业技术优势，不断优化电力系统技术手段，协作政府做好电力系统安全预防、预警措施等工作，针对电力系统易发事故，制定有序的用电方案，不断提高电力系统供电的稳定性，打造坚强智能电网。

3.2推进电力系统安全风险评估与应急体系日常化建设

电力系统安全风险评估工作在工作内容上主要包括结构安全风险评估、技术安全风险评估、设备安全风险评估三个方面。在电力行业日常工作中，强化安全分析评估工作就是要准确了解电力系统风险水平，从而根据评估结构可以做出针对性的改进，这就要求在完成评估工作后需要提出降低风险的具体措施，并给出强化电力系统安全监管的措施意见。

4结语

随着迅速发展的国民经济，人们对电力的需求也不断增长，对电力系统带来的各种考验正在无形中慢慢滋长。不管是自然或是人为因素造成的电力系统故障，都是对电力系统安全稳定性的考验，只有完善、安全、可靠、稳定性高的电力系统才能更好的促进经济的发展，至少能够保证经济不会因为电力系统故障造成一定程度的损失。电力系统安全稳定固然很重要，完善、有效的应急体系也必不可少。以上便对电力系统安全性及应急体系做出了研究和分析。

参考文献：

[1]张忠锋,樊雪松.电力系统安全风险评估与应急体系研究[J].科技创新导报,2018,15(19):65-66.

[2]汪旸,鄢发齐,徐彪,etal.针对区域电网的安全风险评估体系研究[J].江西电力,2017(6).

[3]朱新羽,陈旭帆,凌建.基于新形势下电力系统安全风险评估与应急体系的建设[J].电力系统装备,2017.

论文作者:杜文光

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d306feaca1cece246075a8bd.html