# 汽轮机叶片断裂失效分析论文_熊继龙

（哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 黑龙江哈尔滨 150046）

摘要：汽轮机能否正常运转，叶片起着极其重要的作用。材料的选择、加工和安装都决定了机器人的安全运行。过去，汽轮机叶片经常发生故障。虽然我国的机械制造技术越来越完善，但汽轮机的机械制造技术也越来越完善，叶片断裂事故并不少见，但要找出断裂原因，防止出现安全隐患。

关键词：汽轮机叶片；断裂

引言

疲劳断裂是汽轮机叶片最常见的实用形式。汽轮机叶片的工作条件和环境非常恶劣。主要发生在应力状态、工作温度、环境介质等方面。根据叶片的断裂形式，可分为应力疲劳损伤、腐蚀疲劳损伤和其它损伤原因。根据叶片断裂的原因，提出了有效消除叶片断裂安全事故，阻碍基因生产的解决措施。

1叶片断裂分析

当叶片断裂时，通常发生在叶片的中部和根部。汽轮机叶片在工作过程中的粘聚力和变形是由离心力和蒸汽压力引起的。刀锋在振东作用下不仅引起强迫，而且产生共振。复杂的交流力最终是由应变力和松弛应变力引起的。刀刃的疲劳会折断。各级叶片的工作温度不同。第一级叶片温度最高。蒸汽的步进温度逐渐降低，末级叶片在100℃以下滑动，蒸汽容易在末级叶片上形成小液滴。在蒸汽中，水滴在蒸汽中。如果有腐蚀性元素，会与水形成电解液，电解液的形成和微电池的形成导致电化学腐蚀。这部分腐蚀点是叶片的薄弱环节，其影响往往就是这一腐蚀点。

叶片断裂是由疲劳引起的。疲劳在叶片排气中承受着较高的应力和应变。最常见的机翼沟槽在叶片表面形成应力状态，裂纹容易扩展。核电汽轮机二级和末级叶片的有效作用。对其原因进行了分析和优化。叶片的绝热特性是由空诊断引起的高血压破裂所致。优化设计方案是在叶片工作部件的适当位置安装并加固叶片。叶片断裂的原因是应力集中。随着裂口的逐渐扩大，叶片被拆除，叶片被拆除。介绍了300mw和300mw组件。分析了600mw汽轮机的振动特性、频率数据和宏观特性，总结了叶片、叶根和叶片的有效模态。

叶片失效的原因是通过振动测量来确定的。叶片疲劳试验为叶片疲劳分析提供了参考。母花电站蒸汽动力装置末端发现叶片表面硬化层。

2 断裂原因分析过程与步骤

（1）叶片断裂实况调查。第一时间对发生断裂的汽轮机叶片进行详细记录，记录内容包括叶片断裂时间、叶片工作地点、断裂部位、检查、断口类型及其实景取样。（2）现场检查。汽轮机运行过程中出现短距离。对过滤、叶片超速、异物冲突、振动科学大学等进行了研究。（3）热断裂分析。通过切片研究，可以更快地找到叶片断裂的原因。主要通过宏观和微观分析。检测研究可以发现叶片损伤的特征和疲劳损伤的位置。微视觉研究是叶片研究的主题。可以分析，金属内部的分子是光滑和硬化的。所有这些都有助于找出骨折的原因和损伤的性质。重点分析尖角等特殊结构。（4）经营状况分析。在对叶片的工作环境进行调查时，是否应在高温下对其接触特性不良物质进行长期的工作检查。（5）叶片强度检查。严格计算剪切力、切削力、电制动等力学性能，严格计算绝缘件强度。与强度、振动和允许值进行比较。（6）振动分析。分析了损伤叶片的分散性和安全性在理论最大安全值中的存在性。（7）损坏叶片的材料分析。对受损叶片材料进行了研究。结果表明，单列叶片在品牌、化学成分、青铜图像结构、转角、冲击和冲击等方面均未发生损伤。（8）针对宏观检验和严密性试验的方法，通过粉末和超声波检测确定叶片的损伤和损伤位置。分析了受损叶片的质量，特别是受损零件的质量。对叶片的原始角度和锐角进行加工和检验。表面光洁度，检查车床上的刀痕。（9）表面检查。通过对受损叶片表面的分析，发现如果叶片存在机械损伤、腐蚀、腐蚀等缺陷，应力集中。

3汽轮机叶片断裂机理

3.1工作温度对汽轮机叶片的影响

汽轮机运转时，依靠叶片提供动力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但蒸汽机的工作环境大多处于恶劣的水下环境中。特别是在有电流的情况下，高温环境会促进电流平衡，避免电转子机翼。严重的电化学腐蚀。因为腐蚀造成的损害比其他类型的腐蚀造成的损害要大得多，叶子会折断。它会妨碍正常工作，甚至影响员工的生命健康。由于生产需要，有些工厂生产冶金、车床加工等高温产品。汽轮机叶片就是在这种环境下出现的。刀片是否会折断取决于它是否能正常工作。由于转子叶片的功能和速度不同，各级的实际温度也不同。虽然从一个阶段到最后一个阶段机翼的温度逐渐降低。下降的程度不同。由于末级叶片温度较低，少量水分子在高温下不能完全气化，在冷却过程中液化液化液化可能会降低。它们受到接收空气压力的影响，形成高速旋转的叶片，并随着更大的水蚀液化产生不利影响的。

3.2 受力情况对汽轮机叶片的影响

叶片通过转子的动力旋转，并承受垂直方向的空气压力。各汽阀进汽量的风压方向相同，功率平衡方向垂直。但是，当蒸汽机进入不足时，回汽电的风压会发生剧烈变化。它是垂直旋转的。因为接收到的压力无法抵消。汽轮机的正常运行是随着汽轮机温度的升高而不可避免的。汽轮机叶片也有相当大的应力和弯曲变形。在旋转过程中，产生了大量的投诉，导致了功率的回归。功率返回前刀刃的半径。可能吧。因为它是离心力和旋转响应的比值，所以应该可以做得更多。不应忽视的是，当机器流程工作时，应仔细考虑的因素。气流会使叶片不平衡，变形和弯曲力会引起共振和强迫振动。随着振动次数的急剧增加，叶片疲劳断裂。

3.3 电化学腐蚀对汽轮机叶片的影响

当汽轮机在潮湿的环境中工作时，周围会有大量的水蒸气。水蒸气中的氧在活性金属形成叶子的反应中失去电子。一般来说，氧化还原反应会对叶片造成相当大的腐蚀，降低其强度，降低其强度和断裂。另一种严重的腐蚀是电化学腐蚀。在蒸汽机的工作环境中，有一种电气解决方案。饱和硫酸盐溶液在水中形成孔口油，导致叶片工作强度断裂。一个典型的例子是蒸汽轮轮胎的污渍。原油纸是一种金属。另外，保护树叶的钝化膜是由溶液形成的，从而形成原油，产生化学成分。各种成分都发生了变化。在外力的作用下，转子叶片在初始微裂纹处逐渐超越。当转子叶片尺寸无法恢复膨胀时，叶片因过度开裂而失去强度。转子机本身也可能断裂。当叶片旋转时，叶根不固定，叶片的摩擦引起振动会导致叶片损坏。

3.4 磨损疲劳程度对汽轮机叶片的影响

一次发现成分、硬度、强度不合格，几次综合检查发现，一些叶片有不同大小的裂纹，但位于同一位置。经电镜鉴定，仔细观察，病毒有许多平行的螺丝钉。裂缝的方向几乎相同。从本质上讲，叶片断裂的原因是离弦的多次疲劳断裂。叶片断裂的具体连锁反应是叶片的力向周围扩散，导致围栏部分增大开裂。叶片附近的应力增加，导致疲劳开裂。

结束语

无论如何，汽轮机应该正常工作，并有一个良好的工作环境。因此，应提高蒸汽质量，定期检查工作环境，及时处理不合格部位。同时，员工在操作过程中要注意实质性下属。为了防止应力过大和蒸汽正常升温，有必要在下面工作以防止电化学腐蚀。只有找出故障，才能使故障尽快发生在萌芽阶段，保护企业的发展和员工的健康。

参考文献：

[1] 胡景豫.汽轮机末级叶片断裂原因分析[J].一重技术.2017（04）

[2] 虞挺.汽轮机叶片断裂分析[J].理化检验（物理分册）.2017（05）

[3] 林丁.汽轮机叶片点蚀现象的分析[J].广东电力.2017（06）

[4] 张升才.汽轮机叶片断裂失效分析[J].金属热处理.2016（10）

[5] 张升才.汽轮机叶片断裂机理分析[J].农业机械学报.2016（12）

[6] 魏玉剑，龙荷荪.汽轮机叶片的断裂分析[J].上海汽轮机.2015（03）

论文作者:熊继龙

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d309f3001740ac45b92fe933.html