# 浅析循环流化床电厂的投资造价对测算电价的影响论文_尹华龙

尹华龙

中国水利水电第八工程局有限公司 410000

【摘要】为研究循环流化床电厂投资造价对测算电价的影响，将循环流化床投资造价与国产PC机组，进口PC机组，以及国产PC＋进口加湿脱硫机组进行对比，分析导致电价升高的主要原因，以指导后续降低电价，形成更有利的投资环境。

【关键词】循环流化床；投资造价；测算电价

循环流化床锅炉装置在发电机组实际运行过程中具有高效、清洁的优势，且负荷调节性能好，燃烧稳定，与PC锅炉装置实际运行效果相当，尤其在环保形势日益严峻的背景下，循环流化床锅炉装置势必会在电力建设中扮演更加重要的角色。以下针对引入循环流化床机组电厂投资造价对测算电价的影响进行分析。

1 投资造价

以300MW发电机组为例，无论对于国产PC机组，进口PC机组，循环流化床电厂机组，还是国产PC＋进口加湿脱硫机组而言，电厂投资费用均涉及到动态投资，价差预备费用，建贷利息费用，静态投资，设备费用，安装费用，土建费用以及其他费用这几个部分。进口设备费用方面，循环流化床机组以及加湿脱硫机组按照关税6.0％增值税17％计算，进口PC装置按照关税12.0％增值税17％进行计算。对于300MW发电机组而言，循环流化床电厂机组在工程总投资费用上明显高于国产PC机组以及进口PC机组，基本与国产PC＋进口加湿脱硫机组一致，主要差异体现在设备费用，以及因设备安装运行所产生设备安装费，土建费用以及其他费用上，整体投资水平有所提高。

2 电价测算

测算电价以保证电厂成本、盈余公积、税费、中外投资方分利为基本前提，按照电厂投入生产运营后10年内还清贷款为前提，假定注册资金内部收益率为13％的正常水平，可推算得到剔除增值税税额影响前提下的上网电价。以300MW机组为例，上网电价的构成包括折旧费用，财务费用，燃料成本费用，经营成本费用，以及其他费用这几个方面，具体测算电价结果如下表（见表1）所示。

表1：测算电价构成情况示意表

结合表1中相关数据可知，当外部条件趋于一致的情况下，投资费用（涵盖折旧费用以及财务费用）会对电价产生最为直接的影响，同时以燃料成本以及经营成本为主要构成的经营总成本也是影响电价的关键因素。项目初期投资费用直接决定折旧费用以及财务费用，销售过程中红利分配在很大程度上受到股东投资回报率要求的影响，因而电价也会产生相对程度上的变动。经营总成本直接反应了发电机组的运行质量与工作效率，对电价的影响也是非常显著的。

3 电价分析

针对前文电价测算中分析得到的相关影响因素，以下即分别从投资费用，设备费用，股东红利，经营总成本这几个方面着手，围绕上述因素对电价的影响情况进行分析。

1）投资费用。投资费用是影响电价的最关键因素之一，无论对于国产PC机组，进口PC机组，循环流化床电厂机组，还是国产PC＋进口加湿脱硫机组而言，电厂投资费用的变化最直接受到设备价格变化的影响，设备构成涵盖进口设备费，汽轮机组，发电机组，锅炉装置，进口设备相关费用，进口关税，进口增值税，以及其他设备费用。

2）设备费用。对比测算电价，循环流化床电厂与国产PC机组差值为43元/MW·h，从设备费用构成情况上来看，受到机组自身价格高于国内PC设备价格的影响，以及增值税、关税等附加费用影响，循环流化床电厂设备费用在总设备费用中的所占比例相对较高，达到近50％。该数据充分反应对于循环流化床电厂而言，销售利润会直接受到投资回报率高低的影响，间接影响电价，在高水平投资回报率因素的影响下，电价呈现出明显的上升趋势。循环流化床电厂与进口PC电厂PC反应炉均为进口设备，测算电价差值在35元/MW·h左右。导致差值的主要原因是循环流化床电厂为新型技术设备，设备投入价格较PC反应炉明显更高，总设备费用显著升高，对销售利润的影响同样导致了电价的上浮。而与国产PC反应炉＋进口加湿脱硫机组进行对比，测算价格上循环流化床电厂低于国产PC反应炉＋进口加湿脱硫机组10元/WM·h左右，虽然两种方案下的设备投资造价趋于一致，但国产PC反应炉＋进口加湿脱硫机组在燃料、维修、厂用电等运行成本费用上明显高于循环流化床电厂，因而导致电价升高。

3）股东红利。对于电厂而言，所得税，盈余公积以及股利分配共同构成销售利润。无论是对于国产发电机组还是进口发电机组而言，股东红利分配均会直接受到股东投资回报率的影响，通过股利分配的方式体现投资费用对电价的间接影响。并且，股东红利分配在销售利润中所占比例较高，达到60％左右，对于国产PC电厂，进口PC电厂以及国产PC＋进口加湿脱硫机组均是如此。

4）经营总成本。在电厂实际运行的过程中，经营总成本的构成主要包括燃料费用，维修费用，材料费用，水费，职工工资费用等，均匀机组运行密切相关，受到机组运行性能，工作效率以及厂用电耗等因素的影响。对于循环流化床电厂而言，在经营总成本费用上与其他几种方案电价成本基本一致，较国产PC电厂以及进口PC电厂更高，较国产PC＋进口加湿脱硫机组更低。

4 结束语

为研究循环流化床电厂投资造价对测算电价的影响，将循环流化床投资造价与国产PC机组，进口PC机组，以及国产PC＋进口加湿脱硫机组进行对比，分析导致电价升高的主要原因，以指导后续降低电价，形成更有利的投资环境。

参考文献：

[1]陈迪,谭雪,周楷, 等.基于燃煤电厂脱硫成本的脱硫电价政策分析[J].环境保护科学,2019,45(2):1-5.

[2]丛野,张粒子,高磊, 等.基于浅度回收模式的发电厂接入价定价机制[J].电力系统自动化,2018,42(11):163-168.

[3]周建国,周春静,赵毅.基于经营期电价的燃煤电厂脱硝电价补偿研究[J].华东电力,2010,38(12):1960-1963.

[4]阮大伟,谭忠富,胡威.发电厂上网电价的测算理论与方法[J].电力技术经济,2000,(1):13-17.

论文作者:尹华龙

论文发表刊物:《科技新时代》2019年11期

论文发表时间:2020/1/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d33960ba3e0e7319033ef025.html