# 高压电力电缆线路的关键技术探讨论文_王东阳

摘要：随着经济建设的快速发展，电力系统工程也不断进步，电力系统安全被人们重视和热议。所以在电力线路维修工作中，应及时分析存在的危险点和维护电力线路工作有关内容，为其提供安全保障措施和预防方法。此篇文章主要分析了电力电缆的现状，以及电力线路检修的危险点，并提出有效的预防措施。

关键词：电力电缆；线路；关键技术

引言

高压电缆线路规划中，以安全为主要考虑，针对用户需求，完善线路规划方案，利用有效的规划方案指导基层人员，便于增强整体人员的安全意识。合理选择导线截面，根据电缆流量大小来确定线路规划过程，对线路采取合适的敷设方式，将导线的载流量作为主要依据。加强输电线路保护，安装安全防护装置和防雷装备，以免线路运行环节发生意外。

1高压输电电缆设计的主要内容

1.1考虑电缆设备的可行性

电缆设计这项工作具有很强的技术性，同时还可能会引发突发事件，为了防止这类事情出现，要认真做好电缆敷设前的思想准备，同时不断自学，加强个人专业化程度提升[4]。设计环节，注重理论知识与实践内容的了解，注重对电缆设计环节安全隐患的分析，强化风险预控，最大限度防止突发事件发生。认真准备相应的文件资料，科学制定电气设备的管理制度，提倡评价制度的有效运用，对电缆线路规划方案的可行性进行科学分析，以此保障输电线路高效的运作，促进电缆线路安全运行。

1.2设计方案完善

在电缆设计的初期，根据实际情况对设计图纸进行认真审核，有效调整施工方案，明确个人在电缆线路设计中的具体任务[5]，提高个人综合能力。考虑环境因素，分析个人能力对整体工作的影响，提前做好地质勘测，运用专用设备提高勘测能力，了解人员能力、资金成本、设备规格等对电缆线路设计质量的影响，严格检测电缆敷设质量，将电缆敷设问题发生率降到最低。根据线路分配情况，考虑输电线路的路径，选择合适的运行路径，利用长度合适的电缆促进线路的安全运行，加强输电线路的火灾、地震等防控，这是电缆线路设计中的主要内容。

2分析检修电力电缆危险点

第一，因工作检修人员的判断失误而带来的伤害。在检修中工作人员通常会受到几种威胁，一种是直接性威胁，一种是潜在性威胁。在检修电缆线路中，由于主观判断出现错误，属于直接威胁。检修工作人员判断电路故障时，通常是凭借外表是否损坏，如果是电缆出现导线裸露，凭借主观猜测无法分辨，应使用先进设备和措施，分辨电缆线路两端。使用此种鉴别方法，一般情况下，工作人员由于主观理念被挖出，导体裸露存在明显损伤的电缆故障点等现象，认为要进行及时维修，但事实上判断存在着安全隐患。这是由于相同路径的电缆，存在相同的规格和外观，若是有某一条电缆出现故障导致短路，电弧会损伤。所以出现此种假象，让外观有着伤痕，若无法准确鉴别，直接检修外面暴露损坏的电缆，则可能会让工作人员受到伤害；第二，隐蔽性威胁。因电缆线路检修无法和检修架空线路相通，在检修时，需要做流动接地线。在电缆检修位置，未设置多余安全防务措施，检修工作人员的安全是一种被动性防护，所以三不伤害是盲区。在我国电路电缆线路检修中，存在着技术漏洞，也就是在电缆检修位置无法预防突然来电，这是一种对工作人员的人身伤害。电缆线路状态检修，应从电缆故障查找定位，是一个繁琐时间长的工作，在工作中会出现各种隐蔽障碍和无法预知的干扰因素，处理和修复工作需要一段时间，检修人员无法实施自我保护。因此工作人员存在着危险，所以说电力线路发展双电源用户，自身发电机用户数量逐渐增加，变成人民电力需求的发展形势。误操作、反送电等潜在危险证快速增加，它变成了电缆检修人员的隐形杀手。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3高压电力电缆线路的施工阶段技术关键点

3.1高压电缆线路的选型问题

为了保证电缆线路施工的顺利进行，要选择合适的施工材料，为施工提供有效的物质保障。在工程正式开始前，首先要面对的就是施工电缆的选型问题。常见的电缆主要有交联聚乙烯材质、聚氯乙烯材质及油纸绝缘电缆等，其中交联聚氯乙烯材质使用的范围最广，但是在一些特殊的场地环境下并不适合，如腐蚀性较大的环境。此外，材质的不同也会对高压线路的效率造成影响，如铜导体的安全性明显优于铝导体，并在电阻方面相对铝导体也小很多[2]。输送大电流的负荷过程中，要选择好合适的电缆横截面，以保证符合要求，确保整个施工的安全。同时，在施工过程中也要严格计算好各个电缆电流，确保电流均匀分配。

3.2空间电荷问题

空间电荷是直流绝缘材料研究过程中值得关注的问题之一，如普遍使用的XLPE材料由于载流子迁移率低、陷阱浓度高，从而具备良好的绝缘性能，但正是这些特性导致了直流电压下空间电荷在XLPE内部的积聚。由于空间电荷的积聚、运动和消散，会引起介质内部局部电场发生畸变，从而影响绝缘材料的电导、击穿破坏和老化特性，而且电介质中的空间电荷往往是动态的，因此对绝缘材料的影响更加复杂，具有极大的未知性。在极性反转电压下，Fu等发现预加压过程会影响空间电荷的逆转，电介质中间的空间电荷会使局部场强高于设计水平，驱使载流子向电极运动，在电极附近形成高场强区域，成为绝缘薄弱环节。

3.3电缆金属护套或屏蔽层接地方式的选择

城市内布置接头工作井一般比较困难，例如，110kV双回电缆接头井的长度约12m、宽约2m，布置难度可想而知，同时，由于过多的电缆接头会降低电缆的运行可靠性，因此，推荐在现场条件允许的情况下，电缆的中间接头和绝缘接头尽量少，提高电缆可靠性。为降低110kV及以上电缆外护套绝缘所承受的工频过电压，抑制对邻近弱电线路和设备的电磁干扰，适宜沿电缆线路装设平行的回流线。交叉互联方式适用于较长的电缆线路，且将线路全长均匀地分割成3段或3的倍数段。使用绝缘接头把电缆金属护套隔离，并使用互联导线把金属护套连接成开口三角形，电缆线路在正常运行状态下流过3根单芯电缆金属护套的感应电流矢量和为零，就能避免电缆负载能力受流过金属护套的循环电流引起发热的影响。在雷电或操作过电压作用下，绝缘接头两端会出现很高的感应电压，为保护电缆外护层免遭击穿，因此需在绝缘接头部位设金属护套电压限制器。另外，由于在每个交叉互联段的两端是直接接地，当系统发生单相接地故障时，电缆金属护套中的电流能抵消或降低由电缆产生的磁场对周边弱电线路的干扰。

3.4要注意对高压电缆和附件做好保护

高压电缆主要由保护层、绝缘层、屏蔽层及电线芯构成。运输和保存主要是通过将电缆缠绕到电缆盘上的方式开展，所以在装卸和运输时要注意，使用吊车或者叉车来装卸电缆盘，而不能直接推下，以防损坏电缆的绝缘层。在电缆存放的过程中，也要做到不同类型电缆的分类存放，在避免暴晒和霉潮环境的同时，不能将电缆水平摆放。实际的施工过程中也要注意，不能让电缆接头部位发生受潮情况，要经常检查库存电缆的状况，发现问题要及时处理。

结语

高压电缆因其电能传输效率高、功率大等优点，被广泛应用于我国的电力输送网络。但是高压电缆线路在其规划设计和施工敷设中还存在一些技术性的难点。这就要求项目负责部门要做好高压电力电缆线路运行前的每个环节，合理规划和选择好线路，并做好施工敷设工作，避免高压电缆线路出现故障，保证满足高压电缆在施工和运行时的安全性以及可靠性。

参考文献

[1]马竟滔.浅析高压电缆施工中的技术要点[J].中国高新技术企业，2015，（13）：128-129.

[2]孙大伟.电力系统高压输电线路施工关键技术分析[J].通讯世界,2016(15):155-156.

论文作者:王东阳

论文发表刊物:《中国电业》2019年20期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d35b239a6f2e88988b07dff3.html