# 配电线路运行维护和故障处理措施探讨论文_李满辉

李满辉

（广东电网有限责任公司佛山顺德供电局 广东顺德 528300）

摘要：在社会飞速发展的过程中，电力资源起到了至关重要的影响。无论是对于大众的工作还是生活来说，电力都是不可缺少的一部分。换句话说，电力行业是社会发展过程中的主要影响因素。所以在电力企业日常运营的过程中，其必须要对配电线路的运行状态以及运行故障进行及时的掌握以及处理，以此保证社会的稳定发展。基于此，本文将对配电线路运行过程中的常见问题以及常见故障进行简单分析，并提出合理的维护措施以及故障处理措施。

关键词：配电线路；运行维护；故障处理

前言

电力资源可以说是大众日常生活中无法缺少的一种资源。近年来随着大众生活质量的不断提高，其对于电力资源的需求也在不断扩大，所以对于电力行业来说，其在日常运营的过程中，需要注重加强线路的维护水平以及故障处理水平，以此保证能够为大众提供有效的电力服务，满足社会的发展需求。

一、配电线路运行维护措施

（一）加强防雷防护

对于配电线路来说，能够对其造成最直接影响的因素，就是自然因素。通常情况下，配电线路都会处于露天环境。所以当恶劣天气出现时，配电线路会无可避免的受到伤害。有些时候，环境对于配电线路造成的影响可能并不严重，在日积月累的状态下，大众也能够提前发现配电线路的问题。比如在长期的暴晒状态下，配电线路外表可能会出现断裂或者是线路裸露的问题，这些问题都是能够肉眼可见的，电力企业的工作人员也能够通过及时对其更换的方式进行有效处理。然而有些时候环境所形成的问题是突发性的，大众以及电力企业的工作人员可能无法及时对其调整。比如雷电。对于这一问题，在日常维护的过程中，工作人员就需要做好相关的防雷措施。总体来说，工作人员可以采取以下3点工作方式：第一，在配电线路周围架设避雷线结构；第二，调整电线杆的接地电阻值；第三，在配电线路上安装避雷器。

（二）做好日常准备

一般情况下，当配电线路产生故障时，电力企业的工作人员都需要对其形成故障的原因进行探索，并且需要结合配电线路的具体运行资料进行分析，以此设计最为合理的抢救方案。倘若工作人员在工作中没有可以借鉴的资料，那么整体的工作自然会受到影响。因此，在日常工作中，工作人员需要做好相对应的基本准备，以此为其他相关工作提供有效的保障。

比如，在完成配电线路检查工作后，工作人员可以对其进行详细记录，然后对信息进行统一收集。除此之外，电力企业方面也可以为配电线路配备相关的智能化系统，比如环境指数检测系统、风向指数检测系统以及降雨量检测系统等等，借助这些系统自动的对配电线路的环境参数进行记录，保证工作人员能够及时的结合数据信息对配电线路进行调整以及维护，加强配电线路的稳定性以及安全性。

（三）强化日常维护

做好日常的维护工作是保证配电线路稳定运营的关键。如果说，在日常工作中电力企业没有对配电线路进行维护，那么即便工作人员具备超高的专业技术以及故障处理能力，很多情况下，企业无法对配电线路形成有效抢救。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

首先，在日常工作中，工作人员需要对线路的重点位置以及危险位置进行确定，然后对其进行明显标记，在日常维护工作中对其进行重点关注；其次，当恶劣天气或者是特殊情况存在时，工作人员需要有针对性的对配电线路进行检查；再者，当配电线路产生故障并且完成检修工作后，工作人员需要对故障产生的原因以及检修方式进行详细记录，并且需要对其进行长期监管；最后，负责日常维护的工作人员需要在每一次完成维护工作后，借助网络系统上传维护报告，保证电力企业内部的技术人员以及高层管理者能够实时掌握配电线路的运行情况，并能够及时的为其设计处理方案[1]。

二、配电线路故障处理措施

（一）应用安全自动技术

当前随着社会的不断发展以及科学技术水平的不断提高，各种自动化技术也开始出现在社会的各个领域中。所以对于电力行业来说，其在进行配电线路管理时，可以对安全自动技术进行适当的应用，借此有效加强线路的稳定性以及可靠性。比如，在日常工作的过程中，相关的配电线路管理人员可以结合网络系统对线路的架构类型以及排列方式进行记录，然后对其进行实时监控。当配电线路产生故障时，网络系统能够自动对其进行记录，并且发出相对应的警报，以此促使工作人员能够及时注意到线路故障，并能够准确确定故障存在的区域，直接对其进行处理，提高整体的处理效率[2]。

除此之外，工作人员也可以在配电线路附近安装相关的自动调节系统，当系统感应到配电线路产生故障时，能够直接对其进行断电处理，防止造成不必要的损失。

（二）控制线路质量问题

首先，在日常工作中，工作人员需要实时的对配电线路的运行情况以及设备的工作状态进行检查，及时的对其进行跟踪以及诊断，有效的对安全问题进行排除，降低线路故障发生的概率；其次，在线路铺设工作完成后，工作人员需要采取智能管理的方式对线路进行有效管理，以此既能够有效的缩短故障范围，同时也能够加强配电线路的运营状态；最后，由于我国经济实力逐步加强，所以配电线路的涉及范围也在不断扩大。在这一前提下，对于工作人员来说，整体的管理工作量就会出现提高。因此在日常工作中，相关行业的工作人员可以对配电线路的涉及区域进行划分，以此缩短工作人员的工作压力，也能够使之更好的对线路质量进行控制。并且为了能够有效的加强整体工作的针对性，工作人员可以在对配电线路进行检查的过程中，为不同的杆塔设备设计不同的名称代号。

（三）有效处理人为问题

在对配电线路的故障进行处理的过程中，工作人员是否具备较强的工作能力以及职业素养，将会对整体的处理质量形成直接影响。所以在日常工作中，工作人员需要加强自身的工作态度，不断的对故障处理方案以及工程处理技术进行优化调整。

同时在日常工作中，工作人员也应注意加强管理工作，对线路的运行情况以及运行状态进行及时监管，将故障控制在可控范围内。除此之外，工作人员还应注重加强个人的道德修养，能够按照标准的操作方法以及操作流程对故障进行处理，避免由于人为因素而导致的工作隐患。

最后，电力企业可以定期组织配电线路管理人员开展职业技能培训活动以及考核活动，不断加强员工的业务水平以及工作能力，使之能够更好的对配电线路的运营状态形成保障[3]。

（四）加强日常线路巡视

在对配电线路的故障进行处理的过程中，最基础的一个工作就是加强日常的巡检工作，对整体的管理体系进行有效完善。

首先，在配电线路建设的过程中，电力企业的高层管理者需要委派专业的管理人员，对整个工程进行定期检查，严格保证各个工作环节的质量，防止造成安全隐患；其次，在配电线路投入使用后，相关的部门也需要构建完整的巡检制度，定期委派专门的人员对配电线路进行检查，当其发现配电线路存在故障时，一定要及时的记录并且上报，及时抢修，做好记录。当配电线路故障处理完毕后，工作人员也需要在一定时间内对其进行频繁检查，防止其出现二次故障；最后，工作人员应注意加强自身的安全意识以及预防意识，能够提前察觉出配电线路的不稳定状态，从而能够及时对其进行处理。针对于一些可能会影响到配电线路运行的外部因素，管理人员也应及时的对其进行清理。比如当其发现配电线路周围存在过于密集的树枝或者是障碍物时，需要与相关部门进行沟通，及时对其清除，保证线路能够处于一个良好的运行环境。

结论

综上所述，在当前的社会中，我国的经济实力以及社会发展力都在不断提高，对于电力的需求也会出现一定的增长，在这一前提下，电力企业的工作人员需要注重创新自身的工作理念以及工作模式，注重对配电线路的运行进行有效维护，对线路的故障进行及时处理，以此保证配电线路的稳定运行，为大众为社会提供有效的电力服务，推动和谐社会的稳定构建。

参考文献：

[1]谢言.配电线路运行维护以及故障处理的探讨[J].科技视界，2018（36）：257-258.

[2]廖云贵.探讨配电线路运行维护和故障处理[J].科技创新与应用，2018（28）：187-188.

[3]李瑞.配电线路运行维护和故障处理[J].中国新技术新产品，2018（18）：136-137.

论文作者:李满辉

论文发表刊物:《云南电业》2019年8期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d35e51207e534d961d2bb266.html