# 浅析医院检验科质量控制难点与策略论文_侯志彪,高传江

侯志彪 高传江（山东省昌邑市人民医院 261300）

【摘要】目前，我国一些医院检验科质量控制中存在着难点，这些难点将直接影响到医疗效果，不能够保证检验结果的准确性，进而不能够提供有价值的诊断依据。随着社会的进步，医院加大了对检验科的管理力度，使得检验的结果具有准确性，能够为疾病的诊断提供重要的根据。本文主要阐述了医院检验科质量控制难点，并提出了有针对性对策。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

【Abstract】At present, there are some difficulties in testing department of hospital quality control in our country, these problems will directly affect the medical effect, can not guarantee the accuracy of test results, and can not provide a diagnosis value. Along with the progress of the society, the hospital has increased the intensity of management of the laboratory, the test results with high accuracy, can provide important according to the diagnosis of diseases. This paper mainly expounds the hospital laboratory quality control points, and puts forward some countermeasures.

【关键词】医院检验科 质量控制 质量管理 难点 策略

【中图分类号】R197.3 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085（2013）40-0049-02

近年来，社会不断进步，医疗技术迅速发展，医疗检验检验技术也在不断的进步，这就使得检验的结果更具准确性，随着检验专业的范围不断增大，检验科的管理工作就会出现一些问题。但随着管理制度及具体的分工越来越具有条理性，同时检验的方式正逐步走向智能化和自动化，进而检验的质量逐步得到了提高。

1 目前医院检验科存在的问题

1.1检验设备陈旧 检验设备和仪器是检验工作的关键，也是保证检验结果准确的前提。医院需要及时的更新检验设备和仪器，并且做好仪器和设备的保养与维修工作，这样才能够延长设备的寿命，提高设备的利用率。但现今有很多的医院由于资金的缺乏，不能够及时的更新检验设备和仪器，并且对设备的维护不到位，这就会在一定程度上制约医院检验科的发展。

1.2检验前质量管理不到位 检验结果的准确性受到很多因素的影响，主要表现在检验前质量管理不到位。检验人员的专业水平不高，对仪器的熟悉程度不够及对检验各个环节的时间和技术控制的不是很好，出现这样的情况主要是相应质量管理不到位。在进行临床检验时，患者的生活习惯都会对检验结果产生影响。目前，我国一些基层医院的检验科都会存在不同程度的管理问题。主要是在人员及设备的管理上，对仪器的校准，维修、室内质控和操作规程的方面的管理力度不够，这样就会造成检验结果的不准确，影响疾病的诊断。

1.3检验科室人员发展不均衡 医院检验科的人员都是一些专业性的人才，主要是因为这项工作的专业程度高，并且还需要丰富的检验经验和良好的职业道德及无私奉献精神。随着社会的发展，检验的工作环境逐渐趋向智能化和自动化，并且程度越来越高。这就要求检验人员需要定期的对检验知识更新和学习。然而，现阶段有很的医院在人员的发展上严重的不均衡，专业性的人员短缺，而且检验不规范，这样带来的结果就是检验的结果不准确，影响都检验的质量。

2 针对问题提出的策略

2.1合理配备检验人员 对于检验科检验这份职业，涉及到很多不同医学专业的专门性人才的协调工作，为此需要合理的人才资源的分配。合理的分配检验人员对于检验工作是很重要的，所以医院检验科需要不断地去培养出色的接班人才。医院需定期调整检验科的人员，对于那些需要培训的人员进行专业化的培训，并让相关的专业检验人员进行检验的演示工作，这样方便受训人员快速的明白自己的问题出现在什么地方，并及时的改正自己的问题。调整检验科人员，合理的安排不同检验岗位的人员，这对检验科的发展有着重要的作用。医院在进行组织培训的时候，医院检验科是重点培养对象。医院要定期邀请一些医学方面的专家定期进行授课和培训活动，这样才能使得人员配备方面不会存在问题。

2.2规范质量控制管理 检验质量直接会影响到疾病的诊断，而检验质量的准确性主要取决于检验人员。为此，医院需要定期对检验人员进行考核，提高检验的准确性。实施个人责任制，让每个检验人员承担一定的检验责任，这样可以保证在检验的高峰期时，妥善的处理好每个检验的环节。如果某一个环节出现了问题，可以马上得到解决。指派专业技术人员对仪器进行维护与保养。医院可以根据自身的需要引进一些符合检验科需要的设备及仪器，进而进一步的提高检验的水平，提高检验结果的准确性。

2.3加强内部检验质量管理 一个医院的检验和医疗水平主要受科室内质量控制的影响，为此需要加强科室内部检验质量的管理。有效地内部质量控制有：检验人员要按照各项检验措施和检验规定进行检验；在长期检验的过程中，提高检验的专业知识，借鉴经验，参加一些培训活动，另外还需要加强对各种检验设备及仪器的熟悉程度；对于多次使用的仪器需要进行保养，及时更换那些出现缺陷的仪器，确保仪器的精确性；熟悉各种药剂的作用，采取稳定性好的实验方法。

2.4重视每一个检验环节 要想保证检验结果的准确性和质量，就需要从检验的整个过程中把握好每个环节，采取质量管理和控制，分析各个环节之间的相互关系和影响。及时的处理每个环节中出现的问题，分析出现这些问题的原因，进而提高质量管理和控制。在检验的过程中需要按照检验的程序进行，不能够出现差错，一旦出现的差错就会影响到检验的结果的准确性，为此需要重视检验过程中的每一个细小的环节。

3 结语

医院检验科是一个重要的部门，影响整个医院的声誉。检验的结果将直接影响到对疾病的诊断，确定患者的病情。为此检验科的检验人员需要克服各种质量控制的难点，以一种积极的态度对待检验，确保检验结果的准确性，为疾病的诊断提供正确的依据。

参考文献

[1]王丽红，朱文萍。检验科质量管理的难点与办法[J].实用医技杂志，2005.

[2]高雨红。临床检验质量控制的概念及方式[J].医学信息，2011.

论文作者:侯志彪,高传江

论文发表刊物:《中外健康文摘》2013年第40期供稿

论文发表时间:2014-4-24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d3d71c117e838dc540a51c45.html