# 浅析废水水质检测化验误差分析与数据处理论文_卢文玲

深圳市粤环科检测技术有限公司 518103

摘要：随着我国工业化进程的不断加快，在工业生产中，排放出了大量的有毒害污水，严重的影响了水质，对人们的健康、生活都造成了较大的危害，对水污染问题进行有效的治理也成了当前研究的重点。

且容易受其它因素影响，造成检测结果的偏差。基于此，本文对废水水质检测的基本概念及开展的意义进行阐述，对其中出现的误差进行了分析，并提出有效降低误差的处理措施。

关键词：废水水质；检测化验；误差分析；数据处理

前言：现阶段水质检测存在的问题主要以误差为主，水质检测的误差存在于水质检测的各个方面，因而不受到检测条件的制约，需要相关技术人员具备误差分析与处理的能力，通过对数据信息的优化，使其符合区域水质的基本情况，进一步提升水质检测数据结果的可靠性。

1废水水质检测概述

废水（wastewater）指的是人们通过一系列活动排出的水，其中含有较多污染物，已经超过了水体自净能力范围，具有物理性变化、化学性变化，通常不经过相关处理措施是无法再利用的。其废水理化性质会受到许多因素的影响，例如：污染物含量、环境、污水来源等，水质检测是以废水成分含量、废水理化性质为基础展开的。采取的环境水样是否具有代表性，关系到检测数据误差的大小。

2废水水质检测化验工作的意义

目前全球水资源紧缺的局面要求每个人从自身做起，保护和节约水资源，与此同时，相关检测部门必须严把废水水质检测关，进而保证所排放的水的质量都能达到标准。废水水质检测对人们的日常的生产与生活影响重大，进行废水水质的检测化验工作能够有效保证人们可能接触到的水源的安全性与质量，减少废水给人们生活带来的影响，

进而保障人自身的安全。工业是废水排放的主要源头，加强工业废水水质的检测还能够有效降低各种事故的发生率，降低环境污染。

3废水水质检测化验误差分析

3.1废水水质检测误差

误差其实就是测量结果与实际参数之间出现的差异。现如今，水质检测工作的实施大部分都是在实验室内完成的，检测工作人员借助专业的理论知识对水质试验结果进行定量，定性的分析研究，最终对水质进行判断。废水的实际参数与固定参数之间是存在一定的差异的，尽管已经实施了专业的处理加工，测量取样还是会出现差异问题。在实施水质检测工作的时候，所选择使用的检测设备以及实验室的环境也会导致差异问题的发生。所以，检测结果出现误差是非常普遍的，但是这并不说明误差是可以忽视的，落实检测工作的目的就是对水质的质量进行检测，所以针对误差进行分析意义是十分巨大的。

3.2误差以及误差类别

3.2.1绝对误差

绝对误差在水质检测过程中是不可避免，在任何的水质检验中绝对误差必然出现，其原因主要是受到差值的影响，检测值与真值之间形成的间隔即会形成绝对误差。通常情况下检测器皿与设备均无法做到绝对完美，因而在检测过程中，必然会有一定的误差存在，所以也就促成了检测值与真值的间隔存在。虽然绝对误差的产生无法避免，但绝对误差却难以对检测数据结果产生影响，通常情况下，检测结果需通过数据核准运算的方式进行计算，绝对误差可有效的被抛除在检测数据之外，因此绝对误差的存在并不会对水质的检测产生威胁。

3.2.2随机误差

随机误差含有过多的不确定因素，因而随机误差的产生并非必然。在多数的水质监测过程中，随机误差的产生对水质的影响较大，可间接的影响最终的检测结果，但随机误差出现的范围较小，如在水质检测过程中，能够及时的对检测结果进行验证，则能够有效的避免随机误差的产生。

3.3废水水质检测误差形成

就现如今国内实验室质量控制工作的情况来看，整体水平达到了较为完善的状态，在经过大量的信息数据进行分析我们发现，误差的出现主要是因为实验室工作人员对水样的质量控制较为忽视。试验测量工作都是在实验室内完成的，无法对现场实施细致的调查工作，再加上采样点的选择较为随意，采样技术与试验操作之间不匹配的原因，经常会造成水质检测工作出现问题。废水水质检测工作可选的方法有很多，其中最为普遍的是第三方检测实验室以及环保系统主导的检测，在实施检测工作的时候，由于会受到人员操作方法和形式的影响，所以会对检测结果造成诸多的影响。比如很多的实验室工作人员因为缺少质量控制思想，并且不具备良好的环境控制能力，在实施搅拌或者是定容工作的时候，往往会出现违规操作的问题，这些都是造成误差的根本原因。

4废水水质检测化验误差的数据处理

4.1实测数据处理

水质检验误差的控制工作可以从多个环节入手，诸如：水样采样，水样运输，水质处理等多个工作环节来实施控制，在开展控制工作的时候，需要侧重关注下面几项工作：在实施计算分析工作的时候，务必要充分联系工作经验，至少需要两名以上的工作人员借助专业的方法来实施信息的读取，计算，录入工作，对误差的出现进行严格的管控。经验法是最为有效的数据处理方法，水样分析工作重复性较强，地区环保机构主要负责的污水处理点较为稳定，水体质量成分较为固定，如果遇到任何的重大变化，能够及时的给予警示。

4.2直接测量误差处理

在开展测量工作的时候，水质检测的各项信息数据可以利用直接或者是间接的测量方法来获取。直接测量信息数据其实就是在测量工作开展中，借助专业的仪器设备来对信息数据进行获取。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆间接测量数据其实就是将直接获得的测量数据放入专门的公式之中，利用运算来获得数据，通常来说，直接测量数据在检测的过程中往往会遇到两种不同形式的误差，分别是单次测量误差以及多次测量误差。在实验室内实施水质检测工作的时候，往往因为会受到诸多外界条件的制约，测量工作无法进行二次检核，所以需要在测量过程中严格的遵照规范标准开展各项工作，从根本上避免误差的发生。如果部分测量参数的随机误差相对较小，可以在测量设备的允许范围内实施修正，要想保证测量数据的准确性，可以采用多次重复测量的方法来获得较为精准的数据。

4.3间接测量误差处理

在进行废水检测工作的时候，通常会将获得的测量结果引入到专门的公式之中，最终获得相关数据的间接测量参数，这就充分的说明了间接测量参数的误差不单单会与直接测量数据存在关联，并且与分析计算工作形式存在联系。间接测量对平均误差的计算工作需要对各类误差出现的情况进行全面考虑，所形成的误差也会受到上述关系的影响。如果间接测量参数公式中只涉及到加减运算，这个时候需要对绝对误差实施综合研究，之后进行相对误差的计算，如果公式中存在复杂运算形式的时候，需要提前对相对误差进行计算。

5废水水质检测过程中的质控措施

5.1采用精密度高的测量仪器。

测量仪器在废水水质检测化验中具有着重要的地位，其左右着废水水质检测化验的准确性。因此想要减小废水水质检测化验过程中测量仪器带来的误差就要提高对测量仪器的重视，选用精密度高的仪器对废水水质进行检测化验。鉴于此，在检验仪器方面一定要注意以下两点。（1）对检测仪器要及时更换。目前世界上的科技发展日新月异，新科技的出现往往会催生仪器的改革与完善，因此废水水质检测化验单位要时刻关注废水检测方面科技的发展，积极引进世界先进的废水测量仪器。（2）注意对仪器的保养。测量仪器由于经常使用会产生一定的耗损影响其精确度，因此在日常的废水水质检测化验过程中，应注意对仪器进行保养，严格遵守操作规章，减少操作过程中对测量仪器的损耗。

5.2提升废水水质检测化验人员工作能力

（1）在进行废水水质检测人员配置工作的时候，可以采用对外招聘的形式，录用一些专业能力较强的工作人员。（2）需要充分结合废水水质检测工作的现实情况以及实际需要，组织工作人员定期进行培训，并在培训结束之后，进行考核，只有考核结果达到合格的水平方能上岗。（3）在检测机构内部，需要制定专门的奖惩机制，这样不但可以有效的调动员工的工作积极性，并且能够对工作人员的各项工作的开展给予规范，促进检测工作质量的不断提升。

5.3最大限度的进行多次测量

要想减小废水水质检测化验的误差，多次反复测量是最有效的途径之一。检测单位应在可以承受的合理范围之内，最大限度的对废水水质进行多次反复的测量，通过取得平均值来减小废水水质检测化验过程中的误差。

5.4引进现代化检测技术

在实施废水水质检测工作的时候，务必要对先进的科学检测技术加以运用，促进检测工作效果和质量的不断提升，更好的规避检测化验出现失误的情况，从根本上对废水水质检测化验的结果准确性加以保证，促进检测工作健康稳定发展。

6结语

综上所述，工业化时代的背景下，工业和生活废水大量排放在水体中，让水体出现了生物性质以及化学性质的各种变化，水质发生改变的同时，给人们的日常生活带来影响，同时威胁到人们的生命安全，要想让废水的水质情况有所展示就就需要采用废水水质检测化验，结合数据检测结果采取针对性的对策，为此，要让水体环境得到保障，就需要在废水水质检测化验误差分析和数据处理上有所强化，让废水水质检测化验数据更精准、更可靠。

参考文献：

[1]肖雄.浅析污水处理厂的水质检测[J].2015.

[2]周梽伟，温志纯.废水水质检测化验误差分析与数据处理[J].2017.

[3]廖爱仙，胡华域.废水水质检测化验误差分析与数据处理解析[J].资源节约与环保，2019（05）：89.

[4]聂麦茜.环境监测与分析时间教程[M].北京化学工业出版社，2003

[5]陈仕明.深入探讨水质监测税局误差来源及质量控制[J].科技资讯，2009（16）.

[6]张义春.废水水质检测化验误差分析与数据处理[J].中国资源综合利用，2019（05）：191-193.

[7]张美琴.废水水质检测误差分析及数据处理研究[J].资源节约与环保，2018（8）：137.

[8]胡志勇.废水水质检测化验误差分析与数据处理[J].环境与发展，2018，30（6）：174+176.

[9]高峰，田颍.废水水质检测化验误差分析与数据处理[J].包钢科技，2007，（6）：88.

[10]陈明慧.废水水质检测化验误差及数据处理方式分析[J].化工管理，2017，（5）：160-162.

[11]王友本.废水水质检测化验误差分析与数据处理[J].科学家，2016，4（8）：18-18.

[12]李晓征.废水水质检测化验误差分析与数据处理[J].工程技术：全文版，2016，4（8）：309-309.

[13]朱益飞，沈小莉.废水水质检测化验误差分析与数据处理浅谈[J].文摘版：自然科学，2015（7）：259-259.

论文作者:卢文玲

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d3e6e82c30a794d068e56d63.html