# 电气自动化技术在电力系统中的运用浅谈`论文_刘罗瑞

新疆金石建设项目管理有限公司克拉玛依分公司 新疆克拉玛依 834000

摘要：电气自动化技术在电力系统中的应用是指在电力系统中利用具有电气参数测量、数据传输和控制保护功能的装置或设备, 通过信号处理装置和数据传输系统自动测量、监控电力系统各元件、单个电压等级系统或整个系统的运行状态, 并进行必要的调节和控制, 保证电力系统安全经济运行和具有符合要求的电能质量。

关键词：电气自动化技术 电力系统 运用

前言

近年来，科学技术的不断发展使电力行业的发展步伐逐渐加快，传统的电力运行模式已经不能满足电力系统的需求，也无法适应当今社会的发展和人们生产生活的要求，传统的运行模式急需被更先进的技术取代，因此电气自动化技术在电力系统中的应用与日俱增。将电气自动化应用到电力系统中可以大大降低电力企业的人力和物力，不仅节约了大量的生产时间，也提高了电力系统的工作效率。

1 电气自动化的特点及要求

1.1 技术特点

由于电气自动化是一种较为综合性的一项技术， 其主要包含了电子技术、信息技术以及网络技术三大技术行业的知识范围，因此，将电气自动化技术合理的应用于电力系统的工程中时， 会将电力系统与发电厂之间的调度实现自动化的控制，可以自行的进行电力系统运行的实时更新，也可以自动处理一些电力系统中简单的一些故障，此外，还能够保障电力系统中的程序可以安全、稳定的自行运行，故而，在电力系统工程中应用电气自动化技术， 能够有效保证电力系统运行的稳定性以及电力系统运行过程中自身的安全性， 在电气自动化技术不断发展的今天， 电气自动化技术能够为电力系统工程的运行提供可靠地技术保障，更好的实施空间。

1.2 技术要求

电气自动化技术在现阶段的应用状况是， 广泛的应用于各个领域之中，因此，虽然不能够说电气自动化技术已经完全的成熟， 但是却能够说电气自动化技术以及越来越适应于现阶段社会的发展，其自身技术的发展已经逐渐的趋于完善。要想将电力自动化技术完美的融合在电力系统工程中， 其首要的条件就是要让电气自动化技术能够满足电力系统运行中的各项技术要求， 然后要让专业的人员按照相关的标准进行操作，最后要能能够及时的更新电力系统运行中的各项数据，以此来让电力系统的运行更加的经济型， 电力系统的功能更能够适应人们对电力能源的需求， 以此来促进电力系统工程的迅速发展。

2 电气自动化技术在电力系统中的应用

电气自动化的应用也与当今社会的发展状况及社会需要相符，该技术的应用实现了电力系统的实时仿真，达到了暂时稳定状态与稳定状态同步稳定的目标。并且，电气自动化中驱动技术的应用，促进了员工生产的规范，由于以太网在人们的日常生活中得到一定的应用，电力系统中电气自动化应用的价值就得以提升。电气自动化应用于电力系统智能服务中，有效提高了系统的智能化服务水平。电气自动化在配网中的充分利用，促进了配电网配电信息数字一体化的实现，提高了电能的储存效果，使先进技术在电力生产中的价值得以充分体现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1计算机技术的应用

电气自动化技术中计算机技术的使用最为广泛，其在电力系统运行的配电、变电以及供电各个环节中得到广泛应用。其中，智能电网技术比较具有代表性，在供变电以及输配电中的应用均较为广泛，对配网智能化的实现具有重要的影响。该技术不仅可以提供智能化服务，而且能够自动对存在的障碍进行准确的分析，改变了以往人工分析的方式，使分析的准确度显著提升。在计算机技术中，电网调动技术也是一项较为突出的技术，关系到电力系统的自动化水平，可以在电力系统的信息采集工作中发挥作用，并且实现各地区各级别电网的自主调动，凭借该技术的有效利用，可实现国家电网设备的有机结合，在电网系统具有重要的监控作用。电网中的服务器、显示器、变电站终端设备以及打印设备等，均在电力系统的专用广域网中得以连接，通过计算机实现统一调配。此外，计算机网络的信息化技术在电力系统中也得到广泛的应用，该技术可集成电力系统的相关信息，记录与整合电力系统运行的各项数据信息。

2.2仿真技术的应用

PLC 技术在电力系统中的应用占有十分重要的地位，该技术是计算机技术和继电接触控制技术的有效结合，应用于电力系统中可促使电力系统工作指令的自动编程和信息的记录与计算，使电力系统的能耗有效降低，促使电力系统运行的灵活性得到提升。PLC 技术具有多方面的优势，主要体现在数据采集、分析、整合以及转换等方面，将该项技术在电力系统的某些控制程序当中的应用，可智能控制某些柔性操作。并且，PLC 技术通过控制电力系统中的某个模块信息，以及通信连接信息总线，能够控制电力系统工作的顺序，能够促进电力系统生产程序的有效协调。此外，PLC 技术具有独特的模拟闭环控制，可使电力系统各环路的工作状态得到有效调节，能够使模拟量和数字量之间的A/D/D/A 转换得以实现，只需要借助PID 模块进行，能够有效控制各种因素，包括流量、温度以及压力。此外，PLC 通过控制输入与输出信号电路的通断，能够促使各生产过程自动化得以实现，例如机床电气控制以及电梯运行控制均为相同的原理。PLC 技术在电力系统中的应用，逻辑控制电力生产过程中的开关，输入及输出点数的扩展不受限制，数量可达成千上万个，都能够自由地自动化控制，可以实现人力资源的有效节约，并且使效益得到显著提升。现阶段，火力发电系统中主要采用两种控制技术，包括开关量控制以及顺序控制。

2.3多项集成技术的应用

多项集成技术的应用，集成计算机技术以及PLC 技术等，能够实现电力系统内各控制系统的统一管理，该技术不仅实现了各部门管理的集成，也可通过各项尖端技术的利用，使电力系统的整体实力得以增强，同时使客户的各种需求得到满足，也实现了成本的节约，有利于企业经济效益的提升。

结束语

总之，在实际的操作过程中, 相关的工作人员必须对它进行更加深人的研究, 同时还要不断的进行探索开发, 这些都是必须要做到的。另外在实际操作中要善于应用自己相对丰富的工作经验, 按照这样的方法来做才可以在最大程度上来提高电力的安全, 也只有这样才可以最大限度的确保电力系统的工作安全。

参考文献

[1] 张雷,李大伟. 电力系统配电网自动化的应用现状及展望[J]. 职业技术. 2008(07)

[2] 刘胜荣,史美芳,姜圣天. 防雷技术在智能建筑中的应用[J]. 智能建筑电气技术. 2008(03)

[3] 张锋. 浅谈电力系统调度自动化及其发展方向[J]. 广东科技. 2008(08)

[4] 罗宇杰. 浅谈电气自动化在电力系统中的应用[J]. 广东科技. 2007(11)

论文作者:刘罗瑞

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d47e2d1cce9066f414ca94a2.html