# 电力系统配网自动化建设分析叶营论文_叶营

摘要：结合实际，对电力系统配网自动化建设内容进行论述。先是分析了电力系统配网自动化模式，其次在论述电力系统配电自动化建设的目标的基础上，详细探究电力系统配网自动化建设要点，希望论述后，可以给相关工作人员提供参考。

关键词：电力系统；配网自动化；建设分析

0引言

随着我国经济的不断发展，我国的绝大部分地区都满足了日常生活和工业用电的要求，但是还有一小部分的偏远山区由于地形经济等各个方面因素的影响，存在着供电的问题，同时这些地区的电力能源的开发难度也非常大。为了实现全国所有地区的电力供应，我国的供电企业希望通过电力系统配网的自动化建设，来实现对偏远地区的供电，同时还可以在一定程度上提高电力的使用效益。笔者将在本文中对电力系统配网的自动化建设进行分析，希望能对相关的人员和单位起到指导作用。

1 电力系统配网自动化模式分析

对于电力系统配网自动化而言，它的模式可以分为分布式智能模式与集中智能模式两种，以下对这两种模式的方式分析。

1.1 分布智能模式

相比于传统的供电模式，电力系统配网自动化模式的分布智能模式，可以在电力系统出现故障时，自动的进行故障区域的判断，同时对故障出现原因的分析判断，在分析故障之后采用合适的解决方案，绕过故障部分继续进行供电，满足人们的用电需求。整个的分布智能模式主要包括两种类型的配网设备，第一种是电流计数型这种设备可以通过对电流流经设备的次数进行故障的分析，得出故障的原因，进行合理的解决；第二种是电压时间型，这种设备主要是通过对电流流经设备的时间进行故障的分析判断。这两种设备在对故障区域进行分析判断时都不需要经过主站等系统的参与，可以自行解决处理，这在很大程度上降低了成本，使得电力企业可以获得更大的经济效益。分布智能模式优势也有缺点，其缺点主要有三点：第一点在处理故障时会耗费较长的时间，这回在一定程度上影响到电力的供应恢复；第二点是处理故障时需要多次的闭合开关，这会对配网正常供电造成影响，第三点是配网的构架重构后会使得整个的参数变化到之前的默认值，需要耗费较长的时间进行数据的恢复。根据以上对分布智能模式的优缺点的分析可以得知，在那些较为简单的配网中适合使用分布智能模式，而对于那些较为复杂的配网则不适合使用这种模式。

1.2 集中智能模式

在整个的电力系统配网自动化模式中目前最为常见的密实就是集中智能模式，这种模式主要是通过断路器对出现故障的信息进行检查，同时将相关的信息发送到主站系统中，主站系统根据所传回的信息对故障进行分析隔离，实现重新供电的目的。除了对于故障进行处理外，对于配网中经常出现的超负荷运行的情况，集中智能模式也能进行处理，减少超负荷运行对于配网的损耗。相比于其他模式，集中智能模式的优点如下：第一点是集中智能模式可以按照已有的命令进行自动化的处理，同时也可以按照工作人员的输入指令进行运行；第二点是集中智能模式可以将某一区域的电量使用情况上传到主站系统，主站系统可以通过对这些用电量数据的分析进行电力能源的优化配置，实现资源的合理利用；第三点是集中智能系统具有一定的检测功能，可以通过对电压无功等的检测实现配网的自动控制；第四点是集中智能模式在处理故障时不会对电力系统的正常运行造成影响，有利于整个电力系统的稳定。

2 电力系统配电自动化建设的目标

整个的电力系统配电终端实行的是主站和配电终端的双层运行结构，这种双层的运行结构可以更好的保证整个的电力系统的正常运行，其中需要注意的是，为了保证整个电力系统配网能够安全可靠的运行，要科学合理的改造整个城区的配网线路。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 电力系统配网自动化建设策略

3.1 智能综合配变终端TTU的应用

建设电力系统配网的自动化，需要根据以下的原则来进行：（1）创新管理模式，彻底改变原来的效率低下的人工管理模式，采用先进的科学技术实现全部的自动化管理，提高配电的效率和质量；（2）调控中心是整个电力系统的关键，其控制着整个电力系统配网自动化的运行，因此要安排专业的工作人员在调控中心内进行全天候的值班；（3）电网的架设和相关线路的改造，是整个的操作站维护工作中不可缺少的一部分，在进行侧向工作时要进行统一的规划设计，确保在建设后能进行长期的使用，同时也需要采用计算机信息等技术实现自动化建设的目的。除了这些外，还要遵循提高效率减少人力资源耗费获得更大经济效益的原则，建设相应的工作平台，加强各个部门和各个环节之间的合作，防止出现问题。

3.2 对调控人员的要求

在整个的电力系统配网的工作过程中，调控人员发挥了极其重要的作用，首先调控人员需要对电力系统配网进行实时的监控，发现问题及时的进行处理，同时还要科学合理的调配电力资源，使得电力资源的使用效率得到提高。其次是要熟悉各项的调控指令，能够配合管理和维修人员进行配网中的故障检修工作，保证整个电力供应系统平稳运行。最后要做到在设备出现问题时要及时的下达相应的指令，安排专业的人员进行维修，通过调控人员与维修人员的配合工作，可以极大的提高整个设备的维修效率，保证电力供应系统的顺利运行。调控人员的素质水平是非常重要的，要重视这方面的工作，安排专业的人员进行此项工作。

3.3 配网自动化系统的管理

进行配网的自动化调控需要调用大量的专业技术人员，这些技术人员在调配的过程中，如果没有一个严谨合理的制度，容易出现一些调配上的问题，因此相关的电力企业要建立一套完善的人员调配和管理制度，通过这项制度实现对所有工作人员的合理调配，防止出现一些人员调配混乱的情况，同时还要通过制度来明确各个人员的职责，做到职责明确权责统一，最大程度的保证整个工作体系的正常运行。同时在建设管理和人员调配制度的同时也要建立一套科学完善的紧急情况应对制度，根据详细的调查，分析出可能出现的一些紧急情况，然后对全体工作人员进行培训，使得在出现紧急情况是能够进行合理的处理，防止出现更大的事故。管理水平得到一定的提升后，各种应用的水平也要不断提高，例如在电力系统中需要使用到GIS系统，这种系统可以在处理故障方面发挥巨大的作用，因此相关的人员要根据此项技术的特点不断的加强对于GIS技术的升级，同时加强此项技术与其他技术的联系，提升整个系统的一体化水平，实现整个电力系统配置的优化，提升整个电力系统的供电水平。

4 结语

由上面的种种叙述可知，电力系统配网自动化建设涉及到了许多的技术方面，需要相关的电力企业进行全方位的研究和学习。电力行业是我国整个行业发展的基础，同时我国的部分地区还存在供电的难题，因此电力系统配网自动化建设具有非常重要的作用，在未来具有非常好的发展前景。电力企业在学习相关技术的同时也要不断提升全部工作人员的专业素质，使得工作人员能够适应不断提升的技术水平。也希望相关的专家学者也要不断的加强对于电力系统配网自动化建设的研究，更好的促进我国整体电力行业的发展，使得我国所有的地区都能满足供电的要求。

参考文献：

[1] 房亮. 电力系统配网自动化建设技术要点探析[J]. 魅力中国,2019,(37):

[2] 黄佳伟,乔星汉,郭奉,张思远,刘晓阳. 电力系统配网自动化建设技术要点探究[J]. 百科论坛电子杂志,2018,(7):

[3] 郭世明. 电力系统配电网自动化的应用探讨[J]. 科学中国人,2015,0(12X).

[4] 王云鹏. 浅论电力系统配电网自动化的应用[J]. 科学中国人,2015,0(9X).

[5] 王江波. 电力系统配网自动化建设技术要点分析[J]. 中国高新技术企业（中旬刊）,2016,(12):

论文作者:叶营

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4ac73f83b5f2d4b9349975d.html