# 水质分析化验中质量控制的具体措施微探论文_严佳佳

身份证号：45210119850627XXXX；凭祥市城市供水管理中心 广西 532600

摘要：水资源是人类赖以生存的物质资源，同时也是促进经济发展的必要条件。基于此，本文简要论述了水质分析化验的内涵与影响因素，并提出了具体的优化改进措施，旨在提高水质分析化验准确性，改善水生态环境。

关键词：水资源；水质分析化验；改进措施；

水质分析化验中的质量控制不仅局限于分析水质，而是对采集样本进行化验，获取精确的样本数据，并通过分析与处理数据，客观衡量水体污染情况与变化趋势。在水质分析化验过程中，需深化对此项工作内涵的认知，准确把控客观影响因素，以进一步保证化验结果的精确性。

1简述水质分析化验的内涵

水质分析化验是一种利用生化及物理手段检测水资源成分组成与含量的手段，主要检测分析对象包括饮用水、农田灌溉用水、药品制剂用水、水产养殖用水及中水等。在开展水质分析化验时，多采用分光光度计、溶氧计、钠度计、折光计及光谱仪等作为配套设备，检测指标主要包括酸碱度、各类金属离子含量等。另外，其多采用高效絮凝剂等作为水质净化措施的研究，旨在改善水体环境，控制污染。

2简述影响水质分析化验结果准确性的关键因素

在水质分析化验过程中，影响化验结果精确性的因素是多样化的，主要包括人为因素、配套设备因素、检测技术因素及环境因素。为此，我们应当准确把控各类影响因素，不断优化检测分析技术，提高化验效率与精确性。具体来说，影响水质分析化验的因素有：

2.1分析化验人员技术不规范

在整个水质分析化验中，人为因素是最基本的要素，但也是可以避免的。为此，水质分析化验人员要深化责任认知，通过不断的学习扩充理论知识储备，在模拟化验工作中积累实践经验，强化职业道德素养。此外，要严格遵守标准规范执行基本工作，并针对化验数据进行全面分析与研究。相关技术人员不仅需从主观思想上充分认知到水质分析化验的必要性与质量控制的重要性，还应掌握质量控制的核心技术，进一步提高整体工作水平。

2.2化验仪器设备专业水平不足

水质分析化验需要依托专业仪器设备的辅助。为此，结合实际需求，完善化验配套设备具有重要意义。在使用专业检测化验仪器时，技术人员应严格检查设备的性能，让其满足实际需求。例如，量杯是水质分析化验最常用的仪器，如果量杯内存在杂质，将会在一定程度上影响水质分析化验结果的准确性。为此，在使用前，应当擦拭量杯内的灰尘及杂质，尽可能的保证清洁度。总之，要想保障水质分析化验结果的准确性，必须完善专业仪器配套设备，让化验指标能够反馈出被检测水源的质量。

2.3水质分析化验环境条件差

如果水质分析化验环境条件差，也会影响化验结果准确性，导致数据指标失真。举例说明，如果在空气过于干燥的环境下开展化验，由于静电效应强烈，会极大的影响水质重金属离子检验，进而导致化验数据结果不准确。再者，空气中悬浮的灰尘及带电粒子也会附着在设备表面，致使水质化验结果失真。

2.4水质状况不佳

水资源是水质分析化验的主要检测对象，而水资源本身的自然属性也会主导化验结果。通常来说，水质问题主要与重金属离子含量、有机污染物含量及颗粒杂质沉淀量等有关，要想确保水质达标，需要严格可能控制污染源，动态检测水质变化，直至其符合化验要求。

3提高水质分析化验结果准确性的具体措施

综合上文内容可知，影响水质分析化验的主要因素包括人为因素、设备因素、环境因素及水质因素。对此，应当采取有针对性的质量控制措施，保证化验结果准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体措施如下所述：

3.1保证化验所用试剂质量达到标准要求

针对水质分析化验所选取的试剂，需结合实际需求、遵照采购要求进行购置，在确保试剂品质达到标准要求的前提下，加强水质分析化验结果的准确性。在日常试剂采购工作中，应当优先选取生产日期明确、外包装完整且质量达标的产品，并审查试剂供应商的专业资质，一旦发现试剂质量不达标，要及时联系合作方，或调换，或退回重新采购，进而从根本上保证化验试剂的品质。

3.2提高化验样品质量

针对水质分析化验所应用的样品，必须加强其可靠性与规范性。在开始化验前的准确工作阶段，要强化针对相关人员的技能培训与审核，确保抽样工作的规范性，并对验收结果进行细致核查。同时，在进行水质分析化验的过程中，参与人员需如实记录样品的基本信息，确保样品的可靠性与独立性，进而保障水质分析化验结果的准确性。

3.3严格控制水质分析实验室环境

1）明确水质分析化验的基本要求与目的，根据实际需求选择化验技术与配套设备，采用标准分析法综合对比分析化验结果；

2）明确化验的标准差值，并定期审查标准曲线，调整定量的线性关系，确保其准确性；

3）全面检验相关的化验数据，及时消除分析测量中的异常数据；

4）加强化验检测数据的有效性与精密性，客观分析样本数据。

3.4动态控制水质分析化验流程，对异常结果进行复检

在开展水质分析化验、水体污染情况测量、水质环境评价及化验监督工作时，需要确保各环节直接参与人员的处理技术与数据分析方式符合标准要求，同时，还要保证分析化验人员所采取的质量控制手段的科学合理性。此外，需及时、准确且详细的记录分析化验数据结果，最大限度的保证最终分析化验数据指标的合理性与准确性。针对异常的分析结果，应当通过整合与分析各个流程所记录的数据，总结原因，积累经验，开展二次化验操作。

3.5提高水质质量等级

开展水质检测与分析化验的根本目的是增强被检测水源各项指标的合理性，避免污染物指标超限行为的发生。而针对水质分析化验采取必要的质量控制措施也具有重要意义。在水质分析化验过程中，相关人员应对发现的问题采取必要的处理措施，并选用对比试验、样品平行测定分析法等进行复检，确保检测结果的精确性。再者，明确水质标准、控制污染源也可以增强水质分化化验检测结果的准确性。考虑到各类水质净化仪器与检测技术存在较大差异，应当在提高水质化验技术水平的基础上，改善水质检测技术。

4结束语

综上所述，要想确保水质分析化验工作的有序运转，就需要采取必要的质量控制措施。其可消除化验数据误差，加强最终化验结果的精确性。当然，还需加大对分析化验参与人员的试验数据准确性的重视度，全方位动态监控分析化验流程，完善相关人员的专业技能水平，以此为生态保护工程作出贡献。

参考文献：

[1]胡清连.水质分析化验中的质量控制[J].化工设计通讯.2018(04)

[2]曹佳宁,高富海.水质分析化验中的质量控制[J].化工设计通讯.2018(10)

[3]文泽东.质量控制在水质分析化验中的应用分析[J].中国石油和化工标准与质量.2018(13)

[4]刘丽平.质量控制在水质分析化验中的应用研究[J].云南化工.2017(11)

[5]宋琦.刍议质量控制在水质分析化验中的应用[J].中国卫生产业.2016(24)

论文作者:严佳佳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4badba943204d95e35c4a82.html