# 探讨房屋建筑设计中的节能环保问题论文_吴志强

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司浙江分公司 浙江杭州 310000

摘要：本文主要以我国现阶段的房屋建筑设计的发展情况为切入点，对我国房屋建筑设计的节能问题进行科学的分析，并提出切实可行的节能措施。

关键词：房屋建筑；节能环保；质量；建筑设计

房屋建筑事关国计民生，它是全球经济发展水平和社会进步水平的最直接体现。近些年来，随着我国不断加快城市化进程的步伐，逐渐增多的城市住宅数量正在朝着提高质量、完善功能设备的方向发展，而随着人们生活质量和生活水平的提高，也更加重视住宅建筑的节能环保问题，由此可见，重视并加强节能环保势在必行。

一、房屋建筑设计及节能环保发展状况

长期以来，在计划和设计房屋建筑时，都非常重视房屋建筑的外在造型和美观程度，对房屋建筑的配套工程和绿化工程的过于重视，就会在一定程度上忽视其与周围环境的协调性，缺乏对整个地区的环境、人文、社会、地理等信息的综合考虑。部分房屋建筑的规范没有对其方位、朝向、光照条件、通风情况进行综合考虑，缺乏规划力度和深度，不仅会产生较大的消耗，而且在建筑的安全方面、结构方面也容易埋下隐患。

房屋建筑节能这项工程比较复杂，其涵盖了诸多的内容，如建筑用材、本体技术等等，这也是造成我国目前产生巨大消耗且缺乏建筑节能力度的主要原因。自20世纪80年代开始，我国开始对建筑节能设计的应用逐渐重视起来，但是在实际中，却没有真正的贯彻落实节能设计的理念方法及相关的规范标准。相较于发达国家而言，我国的房屋建筑节能设计依然有较大的差距，一方面是由于房屋建筑节能技术本身有一定的困难性和复杂性，另一方面是受我国现阶段城市化进程中建筑行业发展现状的影响比较大。

二、房屋建筑节能设计的重要性和必要性

我国建筑行业的消耗量在全世界范围内都名列前茅，尤其是每年的新建面积多达20亿平米，因此，不可避免的会在施工和使用过程中存在严重的浪费现象，这严重违背了我国的基本国情。为了实现国民经济的可持续发展，房屋建筑设计中应该朝着节能、绿色的方向发展。节能建筑指的是在建筑施工过程中对雨水、光阳等可再生资源进行充分的利用，尽可能的节约水电。从现阶段的形势来看，我国势必要不断的加强房屋建筑的节能设计，这是必然趋势，也是时代发展的要求。

建筑行业是能量消耗大户，节能建筑的发展在一定程度上符合了建筑行业的发展需求。随着我国经济的深入发展和进步，与此同时，房屋建筑逐渐上升的资源消耗量，无一不证明房屋建筑能量消耗如何才能够有效降低势在必行。其中最关键的环节就是加强节能设计。经济的发展提高了人们的生活水平，改善了人们的生活环境，人们对建筑设计也提出了更高的要求，美观舒适已经不再是人们判断建筑设计好坏的唯一标准，而是更加倾向于个性化设计、节能环保设计。

在建筑设计中对节能问题引起足够的重视，可以在一定程度上缓解环境、资源供应与经济快速发展之间的矛盾，有利于人民生活质量的提高，为国家能源安全和经济健康发展奠定良好的基础，从而使其可以更好地利用能源、节约能源。

三、房屋建筑设计的节能方法

1、设计使用节能环保材料

从房屋建筑工程动工开始，到竣工结束，会涉及到大量的建筑材料，因此，建筑节能设计效果如何在很大程度上取决于建筑材料的性能和质量。首先，全面建筑节能就要对建筑节能材料进行合理选用，并以节能、经济、高效为选择的基本标准。目前，我国的科技在飞速发展，相关科研人员无论是在现阶段，还是在未来，都会研制出大量的新型建筑材料，只有充分利用先进的建筑材料才能够在一定程度上保障节能效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，在充分结合各个地区实际情况的基础上，在建筑中可以适当的应用地方性节能材料，例如，在选择给水管道材料的过程中，传统管道属于金属材质，不仅容易结垢、容易渗漏、容易腐蚀、容易生锈，而且损耗也比较大，甚至极有可能引起二次污染，因此，为了达到节能效果，在保护环境的基础上实现节能降耗，可以选择以优质塑料管为主体的绿色管材。

2、门窗节能设计

建筑门窗设计而言，应该更加注重门窗的保温性和气密性。目前我国相关的节能标准已经明确规定了户门保温，例如门窗保温效果的改善、门窗传热系数的降低等等。传统设计中大多数是使用单玻实腹钢窗，但是其较差的气密性和保密性不符合门窗设计气密性的要求，可以充分利用具有较强密封性的新型门窗材料，例如塑料泡沫密封条的设置，其具体措施如下：用弹性密闭型材料、弹性松软型材料、密封膏等材料来密封墙体与门窗框之间的缝隙；用橡塑、泡沫密封条、橡胶等材料来密封扇与门窗框之间的缝隙；用密封条或者高低缝处理、缝外压条来密封扇与扇之前的缝隙；用弹性压条来密封玻璃与扇之间的缝隙。

3、太阳能的设计

在21世纪，作为天然绿色能源，太阳能广泛的应用在居住建筑设计中。目前，我国油、电、煤的供应量相对紧缺，因此有必要将太阳能这种新型能源的地位从补充能源转化为替代能源。目前，太阳能热水器的广泛应用收到了一致的好评和认可。而太阳能热水器的安装基本上采用的是一家一户的方式，这种零散的安装方式对建筑结构的整体性产生一定的影响，且也无法保证水温的稳定性。所以，在房屋建筑节能设计中应该充分考虑太阳能利用装置的相关内容，在厨房、卫生间设计过程中，尽可能的将太阳能设备的位置预留出来，在不影响建筑结构整体性的前提下为居民使用太阳能热水器提供便利的条件，相对的就会降低对常规能源的消耗，这势必是房屋建筑节能的发展方向。

4、建筑绿化的设计

在房屋建筑设计中，绿化与环保技能总是密不可分的，充分运用绿化主要有以下几点优势：首先，可以有效地建筑物受噪音的干扰程度；其次，保护建筑环境。例如，建筑周围的树木不仅可以对太阳光辐射起到一定的遮挡作用，同时其他相邻物、地面、墙面的反射热可以进行有效的遮挡，建筑物周围的绿化设计可以起到调节夏季气温的作用；最后，高层建筑所带来的能量过度消耗、生态结垢失衡等问题也会随着垂直绿化的措施而得到妥善的解决。

垂直绿化，又可以称之为立体绿化，指的是充分利用房屋的屋顶、棚架、窗台、阳台、墙壁等各种空间栽种攀缘植物。垂直绿化后，墙面温度可以降低2—7℃，室内温度可以降低3—5℃，同时也会相应的提高空气湿度，因此垂直绿化可以对建筑物立面的微气候进行有效的改善。此外，垂直绿化对高层建筑的重要性还体现在可以减少建筑物内部产生的热反射和眩光。

结语：

在房屋建筑设计过程中，对自然资源的合理有效利用，充分结合经济、节能、环境、建筑、人等诸多因素将是未来建筑的主要发展方向。现阶段，我国建筑业面临的巨大挑战就是庞大的资源消耗，因此节能实在必行。在建筑设计中做好节能环保，可以兼顾社会效益和经济效益。同时，充分引进国内外先进的建筑设计方法，不断地完善，为我国建筑节能技术的发展和应用奠定良好的基础。

参考文献：

[1]陈子慧.探讨房屋建筑设计节能环保理念的体现[J].建筑工程技术与设计,2016,(8):2310-2310.

[2]张磊.探讨房屋建筑结构设计中节能环保[J].山西建筑,2013,39(33):183-184.

[3]黄海平.探讨房屋建筑结构设计中的节能环保[J].大科技,2014,(22):361-362.

[4]王清婷.探讨房屋建筑工程中绿色节能施工技术的应用[J].建材与装饰,2014,(43):35-36.

[5]马万青.基于节能环保理念谈现代房屋施工要领[J].房地产导刊,2014,(7):240-240.

[6]辛钰林.浅谈房屋建筑工程施工中的节能环保技术[J].科技创新与应用,2013,(5):217.

论文作者:吴志强

论文发表刊物:《基层建设》2016年26期9月中

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4d7e0bbdcb74aa3fcf27bab.html