# PLC技术在机械电气控制装置中的应用论文_周宇,马嘉佳,秦晓芳

河南安彩高科股份有限公司 河南安阳 455000

摘要：随着科学技术水平的提高，PLC技术的出现及应用在很大程度上提升了生产效率与质量，这对于企业未来可持续发展而言有着极其重要的意义。另外，PLC是一种将电气技术与计算机技术进行有机结合的可编程控制系统，在当前机械电气控制行业领域中，PLC技术所拥有的自动化技术使得过去机械电气控制装置自动化程度低的情况得以改变，促进了我国机械电气控制行业的发展，因此，使其应用越来越广泛。现以下围绕机械电气控制装置中PLC技术及其应用进行展开探讨，以期为相关研究学者提供一定参考借鉴。

关键词：PLC技术；机械电气；控制装置；应用

引言

现阶段，由于生产力水平的不断提升，传统的机械生产方式已经不能满足机械电气控制装置的发展需求，尤其是在当前市场竞争环境激烈的背景下，这种不足体现的更加明显。新的技术应用于机械电气控制装置中已经成为了生产力水平提升的必然趋势。PLC技术的出现，具有划时代的意义，将其应用在机械电气控制装置运行当中具有非常明显的优势，不仅可以提升电气系统的整体性能，还可以提高生产效率，节省更多的人力。所以，本文对PLC技术在机械电气控制装置中的应用进行研究是有必要的，也是非常具有使用价值的。

1 PLC技术及其优势

1.1 PLC技术

PLC又称可编程逻辑控制器，功能在于对开关柜、机械电气等进行自动化控制，以提高其运行效率与稳定性水平。可编程逻辑控制器，是一种采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。

1.2 PLC技术优势

PLC技术优势体现在应用范围广、抗干扰能力强及可以实现自我检测三方面。（1）PLC技术可应用到多种类型的机械电气控制过程中，不仅能够实现对机械运行过程的控制，同时也能够全面控制整个生产过程，是与生产效率的提高密切相关的关键技术。（2）PLC采用集成电路技术作为主要技术，综合应用隔离模块，与其他技术相比，抗干扰能力较强，控制效果更好。PLC用软件代替大量的中间继电器和时间继电器，仅剩下与输入和输出有关的少量硬件元件，接线可减少到继电器控制系统的1/10-1/100，因触点接触不良造成的故障大为减少。PLC采取了一系列硬件和软件抗干扰措施，具有很强的抗干扰能力，平均无故障时间达到数万小时以上，可以直接用于有强烈干扰的工业生产现场，PLC已被广大用户公认为最可靠的工业控制设备之一。（3）PLC可实现自我检测。长期使用过程中，PLC系统及机械电气控制装置可能出现故障，如故障无法被及时解决，容易导致其影响范围扩大化，进而降低机械电气运行效率。PLC的故障率很低，且有完善的自诊断和显示功能。PLC或外部的输入装置和执行机构发生故障时，可以根据PLC上的发光二极管或编程器提供的信息迅速地查明故障的原因，用更换模块的方法可以迅速地排除故障。鉴于上述三种优势，PLC技术得到了机械电气领域的极大发展，同时也被大面积应用到控制装置中。

2 PLC技术在机械电气控制装置中的应用

2.1 优化电气设备的设计

电气设备的设计在自动化控制运行中有着举足轻重的作用。电气设备的设计具有一定的复杂性，相关的设计人员不管是技能素质还是理论知识的基础都要扎实，非常的熟悉电路、电气等学科知识，而且实践经验也要丰富。而现阶段所使用的技术则是PLC和计算机辅助软件，使设计质量得到了进一步的提高，设计时间缩短，使用方便，操作简单，大大提高设计效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 PLC技术在空气压缩机中的应用

以往，在机械电气控制装置中，通常都是依靠单片机来保证机械功能的发挥，这就造成了机械电气控制装置遭受干扰的可能性非常大，进而严重影响到机械电气装置的正常工作。另外，在相关规范和标准方面，传统的空气压缩机在很多地方都难以达到要求，存在很多的不安全因素。PLC技术作为一种技术创新，应用在机械电气控制当中，在结合生产实际的情况下，通过对自控技术以及自动化技术的应用，实现对空气压缩机的调试，使得运行过程中更加安全和高效。

2.3 模拟量控制

模拟量的本质为变量。在生产过程中，机械电气的运行所面临的变量较多。原有的机械电气控制装置不具有控制模拟量的功能，因此机械电气容易受变量影响而出现故障。将PLC技术应用到原有的控制装置中，可使其在原来的基础上实现模拟量与数字化的相互转化，最终达到控制模拟量的目的。在上述控制环境下，机械电气运行过程中的误差可极大减少，甚至有可能被消除，对其运行稳定性的提高具有积极的意义。

2.4 PLC技术在集中式控制系统中的应用

集中式控制是PLC系统实现机械电气自动化控制的主要方法之一。机械电气设备量大，集中化控制的目的在于提高控制效率。在PLC系统下，所有的设备均在中央处理器的控制下运行。采用该种方法对各设备进行控制，可有效节约控制成本，提高控制效率。但需要注意的是，系统控制下的任何一个对象改变，都要求系统首先停止运行。因此，采用该种方法控制生产，容易对其连续性造成影响。

2.5 PLC技术在分散式控制系统中的应用

将PLC技术应用在分散式控制系统中，应当分离出所有的控制对象，使得PLC可以直接与某种信号结合，形成直接传输系统网络内部的连锁反应，进而保证各项控制任务的实现。分散式系统在运行过程中，必须在不同生产线结合的情况下才能进行有效的数据连接，所以必须要使用多台机械对生产线进行有效控制。

2.6 PLC技术在运动变化过程中的应用

PLC技术应用到机械电气控制装置中后，可以很好地控制圆周或者直线的运动状况。简言之就是PLC技术可以让机械电气控制装置充分利用其中的运动模块，使得其能够正常运转，从而保证了生产的顺利进行。

2.7 PLC技术在机械电气安全监测控制装置中的应用

PLC技术在机械电气控制装置中的应用还实现了对机械电气设备的自动化监控与监测，通过控制装置的传感系统获取的数据集中传输到控制中心，控制中心可以了解设备的实时运行参数和运行状态，实现数字化管理，确保机械电气设备正常运行。如果机械电气设备发生故障，安全监控系统就会进入自我保护状态，快速分析故障原因，及时停止设备继续运行，发出故障预警信号，最大程度的减少损失，确保机械电气设备安全。以胶带输送机为例：胶带输送机采用交流变频器控制提升设备的运输速度，以PLC技术对运输设备进行自动化控制，并在地面建立自动化控制中心，实现对煤炭运输设备、安全回路监控、同路行程控制运输的实时控制，全面实现了运输系统的计算机监控，确保了运输的安全性和稳定性，提高了煤炭运输效率。PLC技术的应用进一步加强了运输过程的监控，能够在最短时间内发现运输过程中的各种问题，自动分析故障原因，方便维修人员处理。

结束语

通过对上述内容的分析可以看出，PLC技术在机械电气控制装置中的应用，既保证了机械电气控制系统的安全可靠运行，又改善了机械电气控制装置的功能，提升了企业的经济效益和社会效益。

参考文献

[1]曾楚.PLC技术在机械电气控制装置中的应用研究[J].通讯世界，2016，01:207.

[2] 陶兆飞，于文.PLC技术在机械电气控制装置中的应用思路探究[J].电子技术与软件工程，2016，05:143.

论文作者:周宇,马嘉佳,秦晓芳

论文发表刊物:《基层建设》2017年第8期

论文发表时间:2017/8/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d4f226a05303bfe997a7951e.html