# 探究水电厂继电保护装置优化措施论文_郭中元,夏永强,张冰冰,庞新,周怡伶

(华东宜兴抽水蓄能有限公司 江苏宜兴 214200)

摘要：继电器作为水电厂重要的组成部分，与水电厂的生产效益存在直接关系，对水电厂继电保护装置实施优化，使其运行稳定性得到显著提升。本文对水电厂继电保护装置优化措施进行研究，分析继电保护装置的电力元件，总结出系统“除旧换新”、强化预警预报、重视专业培训以及通讯数据分析四项装置优化措施。

关键词：水电厂；继电保护装置；电力系统

引言：水电厂在运转过程中，将水利动能转换为机械能，通过发电装置将机械能进一步转化为电能，其中继电保护装置是确保水电厂正常运行的重要结构，如果继电保护装置出现异常情况，水电厂发电装置会受到严重影响。根据这种情况，对水电厂继电保护装置给予优化处理，以此确保水电厂运行稳定性能够实现强化。

一、继电保护装置中的电力元件

在研究水电厂继电保护装置优化措施时，应先对继电保护装置中的电力元件进行分析，确保其优化措施具有一定的针对性和有效性。发电机作为水电厂继电保护装置中的重要电力元件，在运转过程中与通风系统进行有效配合进而完成相应的具体工作任务，而通风系统是发电机的运输主要动力，因此在对水电厂继电保护装置实施优化时，应对此问题给予关注，针对该处结构实施优化处理，使其在保持电压不变的情况下增加励磁电流，提升水轮机的整体输水量，再通过定期对通风系统的扇叶灰尘进行清理，以此实现发电机增效且强化运转稳定性的效果。线路也是水电厂继电保护装置中的重要电力元件的一种，在优化继电保护装置时，大多数工作者皆将其忽略，但线路在继电保护装置稳定运行问题中具有着重要的价值和作用。整理线路，使其运转性能得到强化，通过改造增加其稳定性，进而实现对整体继电保护装置的优化。对线路中的双母线加大供电量，并对母线加设保护，利用多电源对母线实施电力供应。该方式在加强母线运转安全性和稳定性的情况下，提高母线的供电性能，使继电保护装置的运行得以优化。

二、优化水电厂继电保护装置的措施

（一）电力系统中的“除旧换新”

在水电厂正常运行过程中，电力系统是其主要驱动力，而电力系统的运转会涉及到多个元件，并且需要各个元件相互配合，才能保证电力系统的稳定运行。在长期或长时间使用过程中，各个电力元件皆会受到不同程度的磨损和老化，问题严重时甚至会由于元件磨损严重或老化严重，导致电力系统出现故障，使继电保护装置的运转稳定性降低。根据此情况，为实现水电厂继电保护装置的优化，应对电力系统中各种元件实施定期或不定期的更换，以此确保电力系统的正常运行，或对相应元件进行跟踪观察及时查找出设计问题或数量问题，对该元件的设计方位实施重新设计，对使用数量做出调整，保证电力系统的供电状况能够有效适应且满足运转需求，以此达到继电保护装置的优化目的。有条件的水电厂，可根据电力系统中各个元件的使用情况，制定出计划跟踪表，观察其使用寿命、设计合理性等问题，安排相关维护人员，对各个部件给予改装或根据实际作业情况，估算该部件的使用寿命，保证各个元件的运转作用能够发挥出最大效果的情况下，对其实施尽可能的利用，确保水电厂继电保护装置和电力系统运行稳定性的同时，使生产成本得到有效控制，从各个方面实现继电保护装置的优化。

（二）保护装置的预警预报

在水电厂的整体运行过程中，继电保护装置的主要作用是最大限度的防止故障发生，并在故障发生时防止短路危险的出现，当水电厂出现运行故障时，继电保护装置对电源自动执行断电或跳闸等操作，使故障所造成的损失降低至最小化，对电力系统给予有效保护。随着工业技术与自动化技术的飞速发展，自动监控技术被大量运用于水电厂继电保护装置之中，自动监控技术的融入不仅在很大程度上提升继电保护装置的安全性能，而且还使继电保护装置的预警精准性和反应快速性得到显著提升，在自动监控技术逐步成熟的情况下，该技术的运用对水电厂继电保护装置的稳定运行愈加重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆水电厂运行中无论是水动力转换为机械能，还是机械能转换为电能，每一项环节的故障皆会对整体发电系统产生严重影响。以优化水电厂继电保护装置为目标，在水电厂各项操作环节中，皆安装相应的预警预报系统，利用该系统所具有的反应快捷、预警精准两项特点，对各操作环节进行监控，并将预警预报系统的监控落实到每项细节之中。当发生故障时，预警预报系统在第一时间内做出反应，而继电保护装置和监控中心的维修人员也可以及时开展相应的保护措施，将故障损失减少至最低处，使继电保护系统的应急反应能力得到优化。

（三）重视专业人员的培训

水电厂的正常运行需要大量专业技术人才作为保证，无论是优化继电保护装置，还是发电系统的维护，皆需要专业技术人才作为基础。因此为确保水电厂继电保护装置的有效优化，增强电力系统的运行稳定性，应加大专业人员的培训力度，奠定好人才基础，强化水电厂的工作效率。一方面，管理者可积极为广大工作者开展相应的专业培训工作，以此提升其专业能力和工作质量。在此过程中，管理者需要对各培训环节进行严格管控，及时发现各工作人员专业能力中的薄弱之处，为其实施针对性再教育，以此实现各工作人员专业能力的全面性提升，为优化继电保护装置奠定坚实的人才基础。另一方面，将各工作人员派往至专业院校进行进修式学习，以此提升其工作专业能力。由于外派进修的机会十分难得，所以该方式不仅能够为其提供系统性培养，而且还能激发起各工作人员的积极参与性。并且，管理者可对进修完毕后的工作人员给予重用，保证其所学知识和技能能够得到充分的发挥与应用。

（四）在继电保护装置中运用通讯数据分析

通讯技术是现代社会发展的主要推动力之一，其不仅使生活更加便利，而且还让各项工作得到优化。将通讯技术运用至水电厂继电保护装置中，使其各项运转参数和运行情况皆能够得到有效掌握，让工作人员对即将发生的故障有提前预知的能力，进而实现继电保护装置的优化。通讯技术在水电厂继电保护装置中的运用可分为三个步骤，即：信息采集、通讯和数据分析。将通讯技术与继电保护装置给予有效融合，对发电系统中水量传输、电力传输等相关数据进行实时通讯，对各项数据中的细节之处实施计算、检测、归类、整理和存档，使工作人员能够随时了解到整体水电厂的运转情况。有条件的水电厂，还可根据通讯技术为基础，进而延伸为智能通讯系统，与计算机监测系统进行匹配整合，使通信系统更加智能化，自动对水电厂各项生产环节给予监测，通过参数设定，制定出发电系统的安全运行标准，及时检查各项生产环节的运行情况，如果一旦发生故障，维修人员可在第一时间内对其开展相应的维修工作，使继电保护装置的作用和价值发挥至最大化，最大限度的提升水电厂生产稳定性，进而实现继电保护装置的优化处理。

结语：在社会经济与技术的发展过程中，社会对电力能源的使用量逐渐加大，而水电厂的建设规模与数量也不断提升，以此满足社会建设与经济发展对电力能源的需求。在水电厂正常运行时，对其继电保护装置实施优化处理，确保其运行稳定性能够得到增强，使水电厂能够源源不断的为社会输送电力能源，发挥其价值。

参考文献:

[1]李泽学.水电厂发电机变压器保护原理及继电保护措施[J].科技风,2019(27):161.

[2]向泽毅,丁立川,吴鸿,杨俊.水力发电中微机继电保护的应用[J].电子世界,2019(01):182+184.

[3]陈文俊.水电厂继电保护装置的影响因素及改进策略[J].中国战略新兴产业,2017(28):176.

[4]刘冬.关于水电厂的继电保护隐藏故障诊断分析[J].通讯世界,2017(06):159-160.

[5]宋连会.水电厂发电机变压器保护原理及继电保护方式探讨[J].中国高新技术企业,2016(26):116-117.

作者简介：姓名：郭中元（1991.09--）；民族：汉性别：男，籍贯：江苏省盐城市，学历：本科，毕业于华北电力大学科技学院；现有职称：中级工程师，研究方向：电气工程及其自动化。

论文作者:郭中元,夏永强,张冰冰,庞新,周怡伶

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d52d46956ca2f783337d0cb0.html