# 浅析建筑材料质量检验与工程质量管理论文_浦桂秦

陕西航天建设集团有限公司 陕西西安 710000

摘要：在进入21世纪以来，随着现代化建设进程的持续加快，建筑工程数量不断增多，建设规模不断扩大，并且人们对建筑工程质量标准和要求不断提高。同时由于建筑工程涉及设计、施工以及验收等很多个环节，不管哪个环节的衔接过渡出现问题都会对工程质量造成影响，因此施工单位一定要加大工程质量的管理力度，并且与实际情况相结合采取相应的对策防治存在的质量管理通病，从而最大化的保证建筑工程综合效益。

关键词：建筑材料；质量检验；工程质量；管理

1建筑工程质量管理过程中的通病

1.1工程设计不合理

在建筑工程中，工程设计的好坏直接影响着建筑质量的高低，如果设计不合理就不能科学合理的实施施工技术。同时因为工程设计是指导建筑工程建设的重要依据，在具体施工中施工单位主要依照设计图纸来施工，工程完工之后要是设计出现不合理很难进行更改，从而造成建筑工程质量问题的存在，严重一点导致建筑工程成为烂尾工程。

1.2工程材料不达标、机械设备配置不完善

建筑材料是保障和提升建筑工程质量的物质基础，在建筑工程中，尽管已经形成材料采购、检验等流程上质量管理，但实质上材料质量问题仍旧没有得到完全解决。究其原因是在现有的建筑工程中，材料质量管理流程以及制度往往流于形式，没有形成强有力的制度约束，没有形成流程化的检验过程，也同样欠缺检验人员的有效管理。现代化的建筑工程需要依靠多种样式施工机械，这样施工机械的质量问题直接影响着最终施工成果。施工机械质量的保障需要涉及机械的采购流程、物流环节、仓储环节、使用环节等，因此需要全流程的质量管理，但是在实际建筑工程中，机械的安装、调试、使用和维护都存在随意性和主观性，错误的机械管理方法不仅会减少机械的使用寿命，同时也降低了机械的使用性能。

1.3工作人员管理不到位

在建筑工程项目开展过程中，人力资源是第一生产要素，对工程进展起着关键的把控作用，其中参与建筑项目工程的人员主要分为工程决策者、工程组织者、指挥者以及过程中的操作者，并且工程质量的管理需要严谨的监督机构来保障。但是在建筑工程中由于人员质量监督和管理的组织建设不到位，因此没有办法形成持续的、有效的质量监督管理决策和行为。

1.4施工方法不恰当

建筑工程施工方法主要包括建筑项目所采取的技术方案、施工中的工艺流程和组织设计等内容。在传统概念中，施工方法更多从技术角度思考，但是在实际工程开展中，需要从技术、组织、工艺、管理、操作等多角度探讨。目前，在施工方法的运营中，工程方问题在于施工顺序以及工艺流程时间和空间上安排的不恰当，没有最大化的利用现有生产资源和人力资源。

2建筑材料质量的检验与管理工作分析

2.1围绕工程建设与规划展开材料管理工作

一切检验工作要围绕着工作建设要求以及工程建设规划为基础，针对施工时间、施工内容以及施工要求，合理控制材料的进场时间，并且根据施工要求及时开展质量检验工作，在确保整批材料质量无误时，选择合理位置进行存放，注意防雨、防暴晒以及氧化等质量影响因素，进行合理管理保存。

2.2针对行业要求开展检验工作

建筑材料的质量检验工作我国有相应的出台政策，例如2005年9月18日发布的《建设工程质量检测管理办法》第十三条，质量检测试样的取样必须严格执行有关的建筑标准和国家有关规定，针对工程所需材料在工程监理单位的监督下进行抽样检测，然后在实际的检验报告上要表明单位和证人名字。并且要求检查人员做好相应的对接任务，保证整个质量检验工作的整体性与流畅性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3检验过程中严格遵守国家与行业标准

国家与行业的行为标准规范是建筑材料质量检验工作必须严格执行的，需要施工方真正贯彻行业的行为规范，以国家政策为基础展开公平、公正、公开的建筑材料质量检验工作，避免在检验过程中受到第三方、天气以及其他因素的影响，保证整个检验环节质量达标。

3工程质量管理下对建筑材料质量的管理工作

3.1钢筋与水泥质量管理工作

钢筋与水泥是整个建筑工程建设中的主要施工材料之一，它也是影响整个建筑工程质量的重要因素，所以想要做好钢筋水泥的质量检验工作，必须依照生产批次做好交接与记录工作，在出场与入场时都需要进行质量的检验工作，保证材料质量能够满足施工要求，保证材料的管理工作到位，对出现质量不符合施工要求的钢筋水泥要及时地反馈，严谨流入施工现场当中，应做好返厂或其他方式的处理预案。

3.2混凝土的质量管理工作

混凝土的质量受到多种因素的影响，比如砂，水泥或者是石子以及混合搅拌技术的影响。所以针对混凝土的质量检验需要更加高质量的监督管理。首先在混合搅拌环节，要做好水泥，砂、石、水和外加剂的监督管理，保证比例是按照建设标准进行的，针对混凝土的质量要做好检验，尤其是对其强度及稳定性做好检验工作。在实际的混凝土搅拌过程中，要确保施工人员技术符合工程建设要求，保证工程所用混凝土的质量。混凝土的运输过程也要做好把握，严格控制好运输时间，以免出现混凝土半路上凝结现象。在混凝土搅拌机运输过程中如果发现不合格的情况要及时进行反馈，并做出相应的调整和改变。

3.3完善质检流程，规划质检细则

建筑工程中材料、机械设备出现的质量问题，都属于可控性的质量问题，因此可以通过建立完善的质检制度来实施，通过质检流程以及质检细则的约束来规范材料、机械设备的采购过程、物流过程、贮存过程以及使用过程等。其次，采购建筑工程中的材料与设备时需要把控产品的质量，工程方需要对方在材料、设备配送之前做好质量检查工作，并且将检查结果或者质检权威机构的认证结果交由工程方。在建筑材料以及设备到场后，相关的质量监测人员要对产品的所有部位、相应的施工工艺进行全过程的质量检查，并将检查的结果详细记录，形成质量检测报表。

3.4完善建筑施工方法

在建筑工程初始阶段，决策者应该建立整体工程的施工方案，在后续的工程实践中，执行者要及时汇报工程实施状况，便于决策者根据工程进展、工程状况调整和深化工程施工方案。在施工方法的设计中，施工人员要根据工程实际情况多拟定几个可行方案，在规划阶段突出工程的目前的主要矛盾。其次，规划阶段，施工方案以及施工方法的确定都需要决策者、执行者以及监督者共同参与，在实际的工作开展中执行者的参与能够为决策者提供真实的工程信息和环境，提升施工方法的客观性和有效性；监督者的参与能够确保决策过程的公正、公平，并能够从设计规划阶段就入手加强工程质量监督。

结论

综上所述，现阶段经济快速发展，建筑工程的发展也受到全社会的重点关注，为了满足现代社会人们对建筑物性能、安全、质量以及舒适度的高要求，由建筑材料质量检验与工程质量管理控制的施工质量尤为重要，需要施工方严格按照国家政策与行业标准对施工材料进行质量性检验，积极做好钢筋、水泥和混凝土等施工材料的质量监督与管理，为建筑工程的建设质量做好前期基础。

参考文献：

[1]刘改玲.建筑材料质量检验与工程质量管理探讨[J].建材与装饰，2018（51）：47-48.

[2]何磊.浅析建筑材料质量检验与工程质量管理[J].建材与装饰，2018（49）：57-58.

[3]刘洋.穆棱市东山公园建设工程质量管理研究[D].吉林大学，2018.

[4]王轩.浅析建筑材料质量检验与工程质量管理[J].建材与装饰，2018（37）：56.

论文作者:浦桂秦

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d556c9f4a596a982cc6873f6.html