# 变电检修工作现状及发展趋势探索论文_王琦,史立丰,朱庆

（国网山西电力公司检修分公司 山西太原 030032）

摘要：在社会经济的飞速发展下，电力供应系统在人们生产生活中发挥的作用越来越大，其安全性能也受到越来越广泛的关注。变电检修工作作为电力供应安全维护的重要环节，其发展对社会有着深刻的影响。因此，通过深入研究我国变电检修工作的现状，对其发展趋势加以探讨，积极探索其发展的正确方向，有着十分关键的意义。

关键词：变电检修；工作现状；探索趋势

电力供应在现代社会中扮演着重要的角色，为经济的高速发展提供了重要的保障。电力的广泛应用使得其对电力供应的安全性提出了更高的要求，变电检修工作的重要性愈发凸显出来。然而目前我国的变电检修工作现状不容乐观，其中仍然存在着较多的问题，技术手段落后，显然已经跟不上社会发展的步伐，为电力供应系统埋下一定的隐患。因此，针对检修工作的现状，我们不断实践，分析趋势，并结合社会实际情况充分利用现代科技，探索出检修工作的发展模式，提高检修水平。

1.纵观变电检修工作的现状

1.1变电检修工作的概况

变电检修工作是指对电力供应系统的变压器变电设备进行安装、监测、调试、维修、养护，以保证电力系统正常运行的活动。变电检修工作主要内容包括对电力系统中的变电设备进行故障的分析以及实时的监测两方面。通过一定的技术手段对变电设备加以全面有效的监测，及时发现设备运行中存在的故障并快速分析，可以对比以往记录的数据总结规律，为其提供可靠的依据准确高效地找出设备问题的症结所在，制定出应对策略解决变电设备的故障，从而达到变电检修的目的。

1.2变电检修工作的意义

变电检修工作对电力系统的安全有着重要的意义，为电力的正常供应发挥着积极作用。变电检修工作通过对变电设备进行实时监测，及时发现问题，排除安全隐患，尽可能避免因电力设备故障引起的安全事故。变电检修对变电设备的调试与维护工作也在一定程度上抑制了设备的老化，提高了电力系统的安全系数，为电力系统的健康发展打下良好的基础。变电检修工作有其特殊的价值，积极保障电力供应安全有序进行，为经济发展提供充足的动力，推动社会整体的进步。

1.3目前变电检修工作存在的问题

目前变电检修工作仍然存在一定的问题，工作水平有待提高。随着现代社会的高速发展，传统的变电检修工作显然已经不能满足社会日益增长的需求也达不到越来越严格的要求，与实际情况相脱离导致变电检修工作的效果不明显。同时，现行的变电检修工作缺乏健全的管理体系，制度不够完善，工作运行机制存在缺陷，秩序较为混乱，没有明确统一的检修目标，工作效率低下，阻碍检修水平的提升。而目前变电检修的技术手段具有一定的滞后性，尤其在监测领域和维修方面缺乏高新技术的支持，检修过程中时常出现各种故障，检修状况十分不理想，严重影响变电检修的发展。除此之外，变电检修工作人员的专业素质普遍偏低，很大一部分人员没有接受系统化的专业教育，往往缺乏体系化的理论知识，实际操作水平较低，在设备使用方面存在一定的问题，技巧的掌握不太熟练，业务水平偏低，检修工作经常出现失误，导致工作效率低下。

2.探索变电检修工作的趋势

2.1积极健全变电检修管理体系

变电检修工作管理体系的健全是加强变电检修质量的关键举措，是现代社会变电检修工作的趋势所在。积极建立变电检修管理体系，完善检修制度，规范工作秩序，有效健全运行机制，使得变电检修各部之间分工明确，相互协调，相互合作，大幅提高变电检修的效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在不断的探索实践中将变电检修管理体系融为一个有机整体，形成完整的系统，集设备监测、调试、故障处理、维修养护于一体，对变电检修过程进行全面的监督管理，合理统筹检修周期，及时更新变电设备，有序完成变电检修各个项目，推动变电检修工作的顺利进展。

2.2全面推广状态检修最佳方式

目前变电检修工作采用的方法存在一定的局限性，面对日益庞大的电力系统，其挑战与机遇并存。因此，顺应变电检修的发展趋势，寻求变电检修的最佳方式，全面推广状态检修的行方式，探究出效率与效益并存的平衡点。状态检修的特点在于提前预防性，通过对状态的研究分析，结合保留的信息数据判断出变电设备潜在的隐患，预测变电设备出现故障的可能性从而在源头上进行安全检修。同时根据检修经验，针对设备中经常出现问题的部位重点排查，进行实时的监测，一旦出现异常状况，立即制动预警机制，采取合理的补救措施，及时消除安全隐患。当然，为了保证状态检修的效果，在其监测过程中我们需要进行高频率探测仪以排除外界的干扰，准确无误地提取出有效信息，提高的效率。状态检修在很大程度上使得变电检修工作具有高效性，少做许多无用功，提升了变电检修的价值。状态检修有着很强的实用性，通过防治手段缩短了变电设备的检修时间，提高电力设备的使用率，无形中降低了检修的成本，增加了经济效益。

2.3努力提升变电检修应用技术

针对现行变电检修应用技术的局限性，我们需要在实践过程中努力提升技术水平，完善技术手段，为变电检修工作的进步奠定坚实的基础。通过反思目前变电检修技术的不足，思考其新的发展趋势，向国外先进检修技术看齐，虚心学习，提取经验教训，并结合实情开发新技术，在科技支撑下大力发展光纤技术、通讯技术，使得变电检修的监测水平得到大幅度的提高。例如在变电检修中引入计算机信息技术，运用其强大的程序功能，对变电监测数据进行准确分析并完整保留、合理分类，方便变电设备运行规律的总结与相关资料的查询，有力促进变电检修的高效应用，还可以采用GIS技术对变电设备加以全方位的监测，提高分析能力。同时，变电检修工作人员素质的提高也是提升检修应用技术的重要途径之一。检修管理部门组织定期的培训，向检修人员传授系统化的知识，拓展他们对新技术的认识，加强专业素质，提高业务水平，使其适应检修新技术的发展，提高应用水平。

2.4加强创新变电检修工作模式

创新变电检修工作模式，摆脱传统检修模式的束缚，使之适应新形势下电力系统的发展。变电检修工作模式不能仅仅局限于对变电设备的故障解决上，而应在原有基础上加以突破，将成本控制与综合评价纳入到检修工作中来。成本控制的要点在于对检修设备的成本及人力物力的消耗进行合理的控制，将其限定在适当范围内。综合评价是对变电检修后期成果进行客观评价，依据检修的成本、效果、效率等因素加以综合分析，探索出变电检修的发展方向，适应其发展趋势。

3.展望变电检修工作的前景

尽管变电检修工作的现状不太理想，但是我们仍有理由相信，通过探索变电检修工作的发展趋势，牢牢把握发展因素，突出检修的目的性，不断加强检修技术设备，对目前变电检修存在的问题深刻反思，制定严格的工艺程序，深入贯彻检修技术的要点，积极创新其发展模式，突破现有的局限性，我国的变电检修工作将取得突破性的进展，其前景是光明的。

4.结语

变电检修工作作为电力维护系统的重要组成部分，对保证电力供应的安全稳定性有着积极的意义。目前变电检修工作的现状暴露了变电检修存在的不足，其发展尚未成熟，技术设备较为落后，检测人员的技能素质有待提高，变电检修的问题亟待解决。因此，我们开始探索变电检修的发展趋势，合理统筹，规划出适合其发展的策略，建立相关制度体系，普及应用状态检修新方式，不断加强技术手段，创新发展，从而将我国的变电监测水平提升到一个新的高度，促进社会的稳定发展。

参考文献：

[1]许婧，王晶，高峰等.电力设备状态变电检修技术研究综述[J].电网技术，2010，（8）：11-15.

[2]李明华，严章，刘春文等.我国供电系统状态检修开展状况统计[J].中国电力，2010，38（12）；8-10.

论文作者:王琦,史立丰,朱庆

论文发表刊物:《电力设备》2018年第30期

论文发表时间:2019/4/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d558afb9a5188f3202fe005a.html