# 电力调度自动化系统中调度故障的分析与处理方法论文_宋亚茹

国网江苏省电力有限公司新沂市供电分公司 江苏省新沂市 221400

摘要：随着我国社会生产力逐渐提升，我国人民的用电需求越来越高，给电力行业的发展带来诸多机遇和挑战，电力输送的调度管理及故障维修工作量也越大越大，越来越复杂。科技的进步使电力调度自动化有了一定的发展，提升了调度的质量及效率，推动了电力事业的发展，但因为信息更新速度加快，导致电力调度中仍存在问题。

关键词：电力调度；自动化系统；故障；处理方法

引言

随着社会科技的不断发展，电力系统中也得到了长足的发展与进步，同时变电站综合自动化也在电力系统中得以充分展现。同时，由于电网的发展以及电压的等级不断提高，使调度自动化系统处在至关重要的地位。为了在变电站信息量不断剧增的情况下，为了使电力系统能稳定高效的运行，则必须保证调度自动化系统能一直处在正常的运行状况下工作。然而，在现实的调度自动化系统中却由于种种原因而出现诸多的故障，则了解调度自动化系统中故障的分析方法以及相应的处理措施成为必要。

1电力自动化系统的重要作用和价值

1.1有利于提升电网的稳定性

现代电力调度自动化系统是在电力事业上的一次较大突破，并且如果现代电力调度自动化在电网运行方面广泛投入使用将在很大程度上提高电网运行的效率，并在电力输送中解决很多难以预测的问题。其中，调度主站是现代电力调度自动化的根本所在，它是电力调度系统是否能够稳定运行的关键。它是从宏观上来调节自动化的监管和控制的，通过它可以清楚地了解到电网运行的是否正常，并且在电力调度下自动化正常运行过程中，如果某台服务器发生故障，那么它所承担的任务将自动转接给其他的服务器，从而提高了电网在运行过程中的稳定性，保证了电力的正常输送。

1.2有助于电力系统的整体优化

现代电力调度自动化系统具有非常广泛的功能，其中数据采集的功能是指对电网运行过程中的相关数据进行收集，并且收集的效率和质量都有很大的保障。而信息处理功能则是对收集到的相关数据进行分析处理，通过信息处理后的结果会对电网运行的状况了解的更加充分。报警功能就是当出现故障或者出现某些不可预料的问题时，系统会自动报警使有关的部门和人员能够及时发现并给予处理解决。而事故追忆功能对于电力调度自动化的检修和维护提供了更加便利的条件，对于其使用寿命来说得到了极大的保障。电力调度自动化系统可以将这些重要的功能予以协调的利用，在很大程度上提升电力运行的效率并促进电力系统的整体优化。

2电力自动化系统中调度故障的分析方法

2.1应用观察排除法进行分析

观察法与排除法是分析调度自动化系统故障时，最为有效的分析方法，首先要对各个模块的指示信号应用观察法，如果信号显示的自动化系统工作处于非正常状态，则说明是在自动化模块方面出现了故障。也可以对计算机的网络状态进行观察，如果一般的处理办法不能解决故障的话，如从表面难以发现问题，则可以应用排除法进行故障分析。应用排除法优点在于降低了故障排查的工作量，但要求排查人员具备足够的知识、技能储备以及工作经验，才能充分发挥排除法的检查效率。

2.2应用系统分析法进行故障分析

应用系统分析法进行故障排查，要求故障排查人员对整个自动化系统具备一定的了解及技能、经验准备，对自动化系统中的各个子系统、分支进行了解和掌握，清楚子系统中应用的所有元件、模块，熟知系统的工作原理及系统性能，在此情况下，故障排查人员能够明确的找出故障易发生的位置并进行排查，综合系统各个子系统、模块间的联系进行综合分析。应用联系和逻辑推理，提出假设，并最终找出故障点进行维护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆应用系统分析法，要求操作人员具有一定的素质及经验，能够确保找出故障点。

2.3测量与换件的方法

在整个电力调度自动化系统中，信息的传播寄托于数据的传送，整个环节是无法通过人眼进行观察的，因此需要一定的设备，对传输电流进行测量，常用到毫安表进行检测，将这种故障分析方法称为测量法。依托于光端设备在运行时的电压值对故障进行分析，观察电压值的变化，如果电压基本稳定，则表示系统之间不存在故障，如果运行时电压存在波动，则说明系统中存在问题，找出故障的大概位置，之后应用替换法进行故障处理。

3电力系统调度自动化常见故障的处理措施

3.1完善电力调度的通信系统

加强对电力系统调度通信系统的重视，为电力系统调度自动化提供一个可靠的数据支撑，有效的确保电力调度系统通信的力量。例如某电力企业为了使电力系统调度自动化通信传输技术水平能够有效的提升，对光线通信方式进行推行，有效的维护了电力系统调度自动化运行的安全性和稳定性。我们应当依据电力系统调度自动化对通信传输数据的需要，对光纤通信渠道进行建立，从而实现在电力系统调度自动化实施的过程中同步实现光纤通信。同时，落实光波通信的方式也是完善电力调度通信系统的有效方式，光波通信方式的建立，能够为电力系统调度自动化地实施提供一个长距离的通信条件，有效的排除电力调度自动化中的电磁干扰。光纤通信技术的使用，能够有效地对通信干扰进行预防和杜绝，满足电力调度自动化地相关要求。

3.2加强自动化控制技术的应用

电力调度系统自动化应用的过程中，我们要积极发挥自动化技术的作用，切实推动电力系统调度自动化的稳定性。首先我们在对自动控制技术进行操作时，需要对相应的参数进行充分的设定，从而充分了解电力设备的实施运行状态，同时我们还能够依靠自动化技术对操作命令进行调控，改变电力设备的操作参数。当前，我们使用的自动化控制技术主要包含DMS控制技术，该技术能够监控电力设备的实时运行状态，从而确保电力系统运行状态的良好。当电力调度系统运行出现故障时，我们可以依靠自动化控制系统，及时对故障进行诊断，明确其发生的故障类型、故障位置，同时对故障的原因进行分析，从而采取有效的措施加以维修。

3.3将自动化技术与计算机技术进行高效衔接

伴随着科学的不断发展及进步，自动化技术及计算机技术的衔接尤为重要，此环节的质量，影响到调度的精准及效率，保证正常运行，避免事故发生。经济增长、人口增多、电能需求量增大，电网的建设量越来越大，覆盖范围也越来越广泛，电力调度的难度也会有所提升，要进行大量的工作，包括数据分析，故障排查等，这些工作依靠人工进行是难以保证工作效率及调度稳定的，且调度的效果也很难提升。因此在电能调度中，只有将自动化系统与计算机技术高效结合，才能提升电力信息的处理效率，保证调度工作的高效及安全。

结束语

总之，随着自动化系统的不断大面积推广，以及信息量的剧增和信息全面监控的形式下，给电力调度自动化系统的运行带来压力，则面对调度自动化系统的故障处理也趋于复杂化。当调度自动化系统出现故障时，工作人员在根据工作经验的同时，结合上述的理论分析方法，对出现故障的原因进行查找，紧接着根据相应引起故障的原因对应的采取处理措施，及时有效的进行故障处理，保证调度自动化系统迅速恢复正常。

参考文献

[1]罗亮.电网调度自动化系统常见故障及处理[J].电子技术与软件工程,2017(18):65-66.

[2]纪宏.电力自动化系统中调度故障与处理分析[J].山东工业技术,2017(17):102-103.

[3]刘淑芬.电力系统调度自动化故障分析及处理措施[J].自动化应用,2018(06):33-34.

论文作者:宋亚茹

论文发表刊物:《基层建设》2019年第24期

论文发表时间:2019/11/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d56517173d49fd6217b6fa56.html