# 视频监控在变电运维一体化中的应用论文_王秋尘

国网江苏省电力有限公司检修分公司淮安运维站 江苏淮安 223001

摘要：在变电站运行维护工作中，监控是最常规的工作之一。监控系统可为实时监控提供技术支持，摄像机值班人员可直观获取各种设备运行数据，为变电站运维人员及时处理突发事件提供方便。为了满足更高的监控需求，视频监控除了具备基本的监控功能外，还应具备监控功能，为安全生产提供更大的支持。论述了视频监控在变电站运行维护一体化中的应用。

关键词：视频监控；变电运维；应用措施

1 一体化变电运维的概述及意义

1.1 一体化变电运维的作用概述

在我国经济建设水平的不断提升下，人们对电力资源的需求较之过去也有了显著的提升，这就使得电力行业中电网的运行方式也应随之发生了许多变化，传统的变电运维方式显然已经不能满足当下快速提升的电力需求。变电站的运维工作往往要是涉及到多部门的合作，但是在过去由于各部门之间工作都较为独立，变电站的运行过程也具有较强的局限性，虽然经过一定的维修可以暂时使其运营保持稳定，但是却会使得运营效率有一定程度的下降。但是当实行一体化变电运维后就能有效避免此类问题，通过一体化的变电运维，不仅可以使各部门之间的联系更加紧密，还能更加丰富各部门之间的只能。通过一体化变电运维，还可以使运营企业降低在人力资源上的配置，从而有效降低了企业的运营成本，并优化了企业的资源配置。

1.2 一体化变电运维的意义

一体化，其中就包括参与电力系统运行的各部门之间的一体化融合，即将原有的部门进行整合后，再安排其承担起各自相应的职责，这样不仅能有效避免部门冗杂所带来的各种弊病问题，同时也能避免工作人员只能较为单一的现象，在极大程度上提高了对人力资源的利用效率，有效节约了问题的处理时间。此外，一体化变电运维的实施，还能使对系统的时差工作更加具有周期性，一旦发展其中存在的问题也能实现争议分析，从而能从根源处就将问题进行有效的解决与处理。一体化变电运维推进了员工的一体化，员工经过多方面的技能培训，不仅工作效率得到了显著的提升，也更加适用于当前电力系统中对员工一岗多能的职业需求。

2 视频监控系统的现状

目前广泛使用的是网络视频监控系统，其由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成。摄像机采集视频数据，通过网络传输到控制主机对视频进行处理、显示和记录，最终将采集的视频保存到存储设备。视频监控系统一般具有监控点多（摄像头数量多）、视频数据流大、存储时间长、24小时连续不间断作业等特点。随着视频监控系统的清晰程度以及摄像机数量的增加，需要多路视频长时间同时写入同一个存储设备，即实时多路视频写入，要求存储系统具有较高的带宽且能长期稳定工作；同时对存储容量的需求巨大，首先要有足够的存储空间一定时间的数据，其次要求存储系统的扩展性能要求高，可在线更换故障设备或进行扩容。当发生了需要回放视频的场景时，通过控制主机选择性的将存储设备中保存的视频进行回放。目前视频监控系统的应用范围主要有两类，一种是多摄像头视频监控系统，一种则是单摄像头视频监控系统。多摄像头视频监控系统被应用于各行各业，例如在安防领域、银行领域、交通领域、公共场所等。单摄像头视频监控系统相比之下较为简单，一般是一个摄像、控制、存储的一体机，常应用于家庭安全领域，人们可以通过远程联网查看家庭环境，也可以收到监控系统的报警信息。

3 视频监控在变电运维中的应用与效果

3.1 视频监控系统的应用

3.1.1 科目作业的开展

通过个人办公终端、远程实时监控的基础上，专家组将进行指导，修正和诊断领域方面操作，和构建操作和维护集成远程运行机制，以提高每个团队的工作效率和水平，以便操作和维护工作可以安全、有效地进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，在硅树脂替代项目的主变压器呼吸器站，现场操作和维护人员没有完全有信心项目由于复杂性较高的设备，他们没有接触到这样的设备在前面的技能培训。在这方面可以使用视频监控设备，专家组成员可以对项目进行远程指导，硅胶更换无需专业的现场维护人员即可完成。这不仅节约了人力投入的成本，而且使项目能够在短时间内完成，工作效率得到了显著的提高。

3.1.2 多故障联合诊断

由操作人员通过个人办公终端，针对瓶颈问题了专家组成员，根据缺陷的性质，故障维修紧急程度的确定方法，来治理机制，建立视频监控的缺陷面板的指导下科学设备故障得到准确的判断和解决问题。

3.1.3 操作和维护远程许可和安全审计

借助teamoffice平台，可以通过视频实现对第二张工作票范围内的工作进行远程监控，可以随时中断、允许或终止。专业的维修人员负责安全技术工作。在安全检查方面，由市政公司、班组管理人员和工作区域共同使用班组办公平台建设变电站，通过倒转开关进行远程安全检查。在人力有限的情况下，可以先在现场进行视觉安全检查，消除所有盲点，全面保证现场操作的安全。

3.2 视频监控系统的应用效果

3.2.1 电网

通过视频链接对分布式能源网进行监控，为其运行提供辅助，对报警信息进行分类和筛选，使用手持终端设备对现场进行监控，对巡逻中存在的疑难问题通过视频电话等方式建立专家诊断通道，由专业技术人员提供指导，实现现场问题的快速有效解决。

3.2.2 设备

变电站的运行状态检测，潜在风险因素和故障精确定位，故障的原因进行了分析并提出了有效的治疗建议，事故分析和处理的运营商，电网的故障信息和历史信息收集的影响。通过对原始信息的挖掘和预测，可以获得设备的故障状态，并在故障发生前进行预防和护理。视频远程监控系统还可以将各种设备特征的获取手段进行关联，从而实现同类设备的性能比较，并在此基础上进行差异化运维。

3.2.3 运维

从总站收集设备台账、技术参数、运行维护、设备名称、更换记录等台账信息；缺陷管理，从主站收集设备缺陷信息，提供信息查询、统计等服务；检验管理，从主站获取检验信息，提供检验结果、统计等服务；工作客票管理，从主站获取工作任务、安全隔离、相关设备位置等计费信息，配合统计、查询等服务；维修管理，从主站获取维修订单相关工作任务、成员、时间、材料等信息，配合维修综合信息查询服务；在测试管理方面，可以从主站获取测试计划、记录、报告等相关信息，具有全面的信息查询功能。通过变电站操作集成操作，主要是实现两个目标：减少压力转移操作，提高操作效率，使用远程视频监控等，实现远程变电站操作指南，缺陷分析和故障，不仅节省了大量的人力资源，也使安全风险有效地抑制；加强现场安全监控，使网站的安全水平显著提高，违反规章制度，以及外国人员的身份，完全满足操作和维护、测试、评估、检查、验收等“五个环节”的政策要求，提高网站的安全水平，确保实现各种风险的预防和控制措施。

结束语：

为了使变电站操作和维护的集成视频监控中发挥更好的作用，提高整体监控质量和效率，深化和推广视频监测系统，加强老变电站的监视，及时更换老化的设备，并积极介绍高清设备。在满足社会需求的前提下，变电站视频监控系统是创新加强变电站视频系统的集成开发，以显著提高整个操作和维护工作的效率和质量，充分发挥监控作用，实现电力企业更好更快地发展。

参考文献：

［1］汪树胜．视频监控系统下视频监控图像侦查的应用及发展方向［J］．中国高新科技，2019，（3）：106-108．

［2］胡正平. 张 乐. 李淑芳. 等．视频监控系统异常目标检测与定位综述［J］．燕山大学学报，2019，第43卷（1）：1-12．

论文作者:王秋尘

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d58e6b3a16d745485aa8ddd3.html