# 变电站继电保护电磁干扰问题思考论文_刘国昌1 卫东2 娄术鑫1

摘要：现阶段的变电站经营和发展过程中，继电保护工作的落实，需要从一些特殊情况来出发，而且在各类不足的综合弥补方面，要进行充分指导。相对而言，变电站继电保护电磁干扰的应对，必须从多个角度来不断的考虑，最大限度的减少固有的挑战，尤其是在干扰的危害解决方面，应考虑到危害所产生的具体影响，对不同的工作措施和技术手段，开展综合性的调整，否则会由此产生新的隐患。文章就此展开讨论，并提出合理化建议。

关键词：变电站；继电保护；电磁；干扰；问题

我国在现阶段的电力事业发展层面上，对于变电站的各项工作安排，必须做出多方面的调整和优化，继续落实传统的技术措施，不仅无法得到良好的发展成果，还会由此产生更多的隐患和不足。为此，我们应坚持在变电站继电保护电磁干扰的体系上不断健全，确保各项工作的执行，能够得到正确的支持与肯定，在特殊情况的综合解决上，不要造成严重的隐患和漏洞。

一、变电站继电保护电磁干扰的危害

（一）影响测量数据

就变电站继电保护电磁干扰本身而言，想要在今后的工作成绩上得到更好的提升，必须坚持对测量数据的影响，保持高度的关注。该方面的工作开展，能够产生的综合影响力是比较高的，倘若没有做出良好的改善，必定会造成测量数据的严重隐患。例如，变电站继电保护电磁干扰的工作当中，会明显的发现，电磁信号的干扰问题，将直接影响到测量仪表的正常运转，并且在准确率方面不断的降低，而且在最终的测量结果方面，也会与实际值产生较大的偏离现象。从这一点来看，由于在测量数据的影响力度上较大，我们必须在具体的解决过程中，做出更好的优化，懂得站在不同的角度来出发，针对数据的精确程度，做出更好的提升，这样可以在各项不足的综合弥补方面，取得更好的发展成果。

（二）造成安全事故

与既往情况有所不同，变电站继电保护电磁干扰的应对，必须考虑到不同工作的合理安排，如果继续按照单一、极端的模式来操作，不仅无法得到预期设想，还会在经济损失、社会损失方面不断的加重，由此产生的各类安全事故，将会表现出大幅度的提升。例如，变电站继电保护电磁干扰的研究过程中，发现干扰信号如果表现出较强的状态下，很容易促使开关电路表现出反转的现象，而且对于数字电路的运转，会产生严重的破坏，进而造成逻辑紊乱的问题出现，有些地方的抗干扰能力比较薄弱，造成了程序的错误和数据的丢失问题。这些现象的发生，都会促使继电保护难以按照正常的功能和标准来完善，最终产生的各类损失不断加重，造成的安全事故，在波及范围上比较广泛。

二、变电站继电保护电磁干扰的应对策略

（一）加强隔离措施

我国在变电站继电保护电磁干扰方面，正不断的按照综合性的思路、方法来操作，而且在很大程度上，能够对各类不足科学的调整。但是考虑到变电站继电保护电磁干扰的一些影响因素，表现出动态的特点，我们在相关不足的弥补过程中，还是要从多个角度来深入的考虑。例如，隔离措施的加强，能够在很大程度上，对变电站继电保护电磁干扰的体系不断健全。首先，我们必须在抗干扰的范围上不断的增加，传统意义上的范围设定、落实，并没有办法取得突出的成绩，而且造成的潜在性损失、漏洞等，都是比较严重的。为此，我们必须在隔离措施的具体服务范围上，得到良好的提升。其次，在隔离措施的运用过程中，建议在继电器驱动电源与微机电源之间，不要存在电联系的情况，这样很容易导致变电站继电保护电磁干扰的工作，面对更多的困难和挑战。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）加强抗干扰测试

我国对于变电站继电保护电磁干扰一直都是比较关注的，很多工作的落实，都可以选择正确的措施和标准来完善，并且在相关不足的综合弥补上，未造成严重的漏洞。未来，应继续在抗干扰的测试工作方面，进行多方面的调整和优化。首先，抗干扰的测试工作，必须在虚拟环境下，通过不同的模拟标准来完成，坚持从长远的角度来分析，寻找到具体工作的要求和发展目标，这样能够在变电站继电保护电磁干扰的成就上，得到更好的调整，同时在相关不足的合理规避方面，得到更好的发展成绩。其次，抗干扰的研发和创新，需要在实验室当中，或者是户外工作方面，进行多方面的探讨、分析，尤其是在各项工作的实际安排上，不能表现出严重的漏洞，要最大限度的完成抗干扰技术的持续性创新。

（三）加强屏蔽手段

新时代来临以后，变电站继电保护电磁干扰的解决，需要在屏蔽措施上不断的增加，该方面的工作开展，其能够产生的影响力是比较突出，如果没有在各项方案上做出良好的调整，必定会由此构成新的隐患。所以，屏蔽方面的工作开展，应坚持从可靠性、可行性的方面来不断的规划。例如，在低频段要采用导磁材料较好的硅钢等金属作为屏蔽体，使干扰磁场的磁力线沿磁阻较小的屏蔽层通过，以减少干扰磁场穿入屏蔽体内。在高频段采用上述2种屏蔽方式，利用屏蔽体阻止高频电磁场在空间的传播；利用金属导体对电磁波的反射衰减和吸收衰减。如采用带有铠装铅包屏蔽的控制电缆，其屏蔽层在结线场和控制室两端可靠良好接地；对于信号电缆，应尽可能避开电力电缆，尽量增大与电力电缆的距离，并尽可能减少平行布设长度；保护用电缆的敷设路径应尽可能离开高压母线及高频暂态电流的入地点[1]。

三、变电站继电保护电磁干扰的注意事项

我国在当前的电力事业建设过程中，整体上的工作落实，可以朝着积极的方向来完成，并且在相关不足的合理弥补效果上，可以大幅度的提升。未来，要继续对变电站继电保护电磁干扰的相关注意事项，保持积极的遵守[2]。首先，变电站继电保护电磁干扰的落实，必须考虑到具体的干扰破坏情况，有些干扰问题造成的问题较小，此时可以在具体的解决过程中，站在不同的思路来出发，这样在各项特殊问题的解决方面，能够由此来得到更好的发展，坚持规避同类现象的反复发生。其次，变电站继电保护电磁干扰的应对和解决，要坚持从长期目标来完成，部分地方在具体工作的安排上，完全是从短期工作来提升，表面上能够按部就班的进步，实际上得到的成绩并不理想，甚至是在变电站继电保护电磁干扰的内涵上，造成了较多的疏漏和隐患。为此，我们必须在变电站继电保护电磁干扰的执行过程中，从更多的方向来不断的创新，这样可以在更多不足的综合解决上，努力的取得更好的发展成绩[3]。

总结：

对于变电站继电保护电磁干扰而言，很多工作的进行，已经能够得到正确的参考和指导，并且在内部的疏漏上不断的优化。未来，要继续在变电站继电保护电磁干扰的调整过程中，考虑到多方面的影响因素作用，在不同的思路上、手段上，都要去积极的创新，这样才能对自身的发展进步，给出更多的保障。相信在未来的工作当中，变电站继电保护电磁干扰的抵抗和解决，能够得到更好的发展成绩，推动国家的不断进步。

参考文献：

[1]朱德亮,韩少卫,曾伟华.变电站继电保护电磁干扰问题分析[J].科技创新与应用,2019(35):62-63.

[2]邓兵华,何腾芳,戴亦,陈媛.变电站继电保护装置抗电磁干扰问题的研究[J].通信电源技术,2019,36(03):77-78.

[3]刘峰,杨超,马晓卉.浅谈变电站继电保护装置抗电磁干扰问题[J].中国新技术新产品,2016(11):76-77.

论文作者:刘国昌1 卫东2 娄术鑫1

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5a7e4fda7ae0fa5c3981987.html