# 合肥市朱砖井污水处理厂工程建设研究

黄健[1]2007年在《基于DCS的污水处理厂自动监控系统研制》文中指出合肥市东区及龙岗工业区工业企业较为集中,用水量及排污量较大。目前区域内没有较为完善的污水管道收集系统及污水处理厂,污水污染了二十铺河流域,降低了沿岸居民的生活质量,制约了工业和农业的发展,加重了巢湖的污染。为了保护流域人民身体健康,改善城市环境,合肥市建设委员会在深入调查研究的基础上,决定解决二十铺河流域的污染问题,建设合肥市朱砖井污水处理厂。本文所研究解决的问题即为合肥市朱砖井污水处理厂建立一个DCS自动监控系统。文章首先介绍了DCS集散式控制系统的组成及特点;分析了DCS集散式控制系统的功能;并剖析了DCS集散式控制系统的结构。然后根据DCS集散式控制系统的结构,设计了一套基于DCS集散式控制系统功能而实现的污水处理厂自动监控系统。然后以组态王为软件开发平台,开发了污水处理厂DCS集散式控制系统的上位管理级;以欧姆龙PLC构建了污水处理厂DCS集散式控制系统的现场管理级。文中对上位组态进行了详细的介绍,并对构建PLC控制系统进行了详细的分析。本文还介绍了PLC编程工具CX-Programmer,上位机组态平台组态王软件的开发过程和通过该软件设计的人机界面。

徐文刚[2]2004年在《合肥市朱砖井污水处理厂工程建设研究》文中研究说明合肥市朱砖井污水处理厂工程是采取BOT的运作方式进行建设。项目的投资方负责工程的资金筹措、建设、维护和管理，20年后将项目的所有权无偿移交政府。因此，无论对政府还是对投资方来说，选择运行可靠、投资回报较高、风险较小的工艺方案，做好工程的技术、经济、风险及环境影响等方面的研究都是十分必要的。本文从该工程建设的工艺方案入手，首先对工程的技术方案给予论证，然后结合本工程的特点，进行工程经济上的评价，并进行了不确定性分析、效益分析和工程风险方面的分析。同时，还对工程环境的影响进行了探讨，最终确定循环式活性污泥法工艺作为朱砖井污水处理厂工程的实施方案。

江伟民, 蒋健, 夏炜, 鲍竹兵, 项莉[3]2015年在《合肥市朱砖井污水处理厂提标改造设计与研究》文中认为随着巢湖水体污染的加重,国家对包括巢湖在内的"叁河叁湖"治理高度重视,对巢湖流域内的污水处理厂提出了更高的出水标准,2012年9月开始实施了合肥市朱砖井污水处理厂提标改造工程,设计出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准。通过对实际进水水质和原有工艺充分的调查和分析,提出了针对进水"低碳高氮磷"特点的"CASS反应池改造和活性砂滤池深度处理方案",并增加碳源投加装置,提高污水中总氮的去除率。2014年3月完成环保验收以来,出水水质优于一级A标准。详细介绍了该工程的提标改造方案、应对低碳高氮磷进水的处理措施、主要构筑物的设计参数及工艺特点。

张菲[4]2003年在《合肥朱砖井污水处理BOT项目》文中研究表明合肥市政府2003年重点项目工程合肥朱砖井污水处理厂位于合肥市东郊，合肥龙岗开发区内，工程总建设规模为日处理污水11万吨，其中一期工程日处理污水5.5万吨。该项目系合肥市政府2003年重点项目工程。 合肥朱砖井污水处理厂一期工程建成后，将城市污水

周慧[5]2012年在《合肥市朱砖井污水处理厂提标改造试验研究》文中提出为了缓解水污染带来的社会、经济和环境问题，国家环保部门制定了新的污水排放标准(GB18918-2002)。目前很多地区污水排放标准正处于由(GB8978-1996)一级B排放标准向(GB18918-2002)一级A排放标准过渡阶段。许多污水厂都面临着升级改造的问题，主要从两方面着手：①在原有工艺系统的基础上进行改造；②摒弃原有处理工艺，采用新的处理工艺。在升级改造前需要对原污水厂的处理工艺进行分析，通过各种相关改造的试验确定具体改造方案及参数。污水厂提标改造的重点在于强化工艺的脱氮除磷能力，提高出水TN和TP的去除效果。针对合肥市朱砖井污水厂原有CASS处理工艺出水不能满足一级A排放标准的情况设计了两种改造方案：①在CASS系统的基础上进行改造；②采用A/O-MBR工艺应用于污水厂改造。通过比较两方案升级改造投资及运行费用、出水TN和TP的去除效果，选择最佳改造方案及试验参数。污水厂改造时多存在碳源不足或系统本身的除磷能力较差的情况，对此进行了碳源驯化和化学除磷的小试作为改造研究的辅助性试验，从而选择合理的碳源和化学除磷药剂。在CASS系统基础上进行改造的方案具有投资少、TN和TP去除率高、运行费用低等特点。采用A/O-MBR工艺时，虽然土建安装费用低、污泥处置费用低，但材料成本和运行费用高。通过试验结果及经济性比较最终确定污水厂提标改造方案为：在原有CASS系统基础上增加推流搅拌阶段用于提高污水厂出水的TN处理效果，并在生物池末端设置化学除磷的混凝搅拌池和滤池，降低出水的TP和SS。最终污水厂出水达到一级A排放标准。

桂轶[6]2007年在《城市生活污水污泥处理处置方法研究》文中进行了进一步梳理污泥是城市污水处理的副产品，不仅产生量大，而且成分极其复杂，如若处理不当，将会造成二次污染。同时，污泥作为二次资源，如何经济、合理地利用也是当今国内外广泛关注的问题之一。目前焚烧工艺被世界各国认为是污泥处理中的最佳实用技术之一。在欧洲、美国、日本等国家，该工艺已日渐成熟，它以处理速度快，减量化程度高，能源再利用等突出特点而着称。并且由于近年来，世界各国的环境条件均对废弃物处理所花费的时间和所占的空间提出了更为严格的要求，因而污泥焚烧技术已逐步成为污泥处理的主流技术。我国在废物焚烧的研究方面起步较晚，特别是在污水厂剩余污泥焚烧这一领域更是缺乏基础性的研究，因此对污泥处理中焚烧这一技术的研究就显得日益重要。本文主要研究内容和研究成果如下：本文分析了合肥污水处理厂污泥的特性，简介了当前城市污泥处理、处置的方法及研究进展；在大量调研国内外关于城市污泥有效利用的文献资料的基础上，概述了当前城市污泥资源化有效利用的最新技术，并指出合肥市污泥的有效利用应根据我国国情采取污泥焚烧技术。本文参照合肥市污泥的特点提出了适合合肥市污泥特点的焚烧工艺并选择了合适的污泥焚烧和输送设备，为污泥的有效处置提供了技术支撑。本文分析了污泥焚烧的工艺过程，提出了项目在运行期间存在的环境影响，及减少和治理环境污染的具体方案及思路。此外，本文分析了污泥焚烧技术工艺的投资，并比较了其他工艺的处理处置运行成本，指出了污泥焚烧方法的优缺点，为合肥市污泥处理处置方案的选择提供参考。

张蓉, 谢贻兵, 花日茂, 李学德[7]2012年在《合肥及周边城市污水污泥重金属含量和农用潜在生态风险评价》文中研究表明测定合肥市及周边蚌埠,阜阳,黄山,宿州等城市7个污水处理厂污泥、生物反应器活性污泥及污水中5种重金属Pb,Cr,Cu,Zn,Cd的含量;计算污水处理厂对污水中重金属的去除,及污泥重金属去除负荷;参比安徽省土壤重金属元素背景值和全球土壤沉积物重金属元素平均值,用潜在生态危害指数法对污泥中重金属作毒性分析、污染程度评价和潜在生态风险评价;对比国家污泥农用标准,给出污泥农用建议。结果表明不同背景值下,污染程度和潜在生态风险评价差异较大,以安徽省土壤重金属元素含量为背景值评价,单因子Cd的污染程度"极强",使潜在生态风险处在"很强"范围;以全球土壤沉积物重金属含量平均值为背景值,评价潜在生态风险只有部分样品处在"很强"范围。

张正[8]2010年在《城市粪便集中处理工艺选择研究》文中研究指明随着城市化进程的加快,城区人口增多且高度集中,使得城市粪便的产生量不断增加。粪便外运农村作农肥受阻和城市的基础设施建设的滞后,使得粪便没有及时有效的处理,造成了一定的环境污染,影响甚至威胁居民的生活和健康,因而城市粪便的集中处理工艺方法选择和设施建设显得尤为迫切。本文以近几年城市人口数据为依据,通过建立灰色预测模型--GM(l ,1)模型来预测城市人口,进而预测粪便处理量。针对城市粪便处理工艺选择方面存在机械套用现象,分析了城市粪便常用的几种处理工艺,并对影响粪便处理工艺选择的影响因素进行了深入细致的分析,并通过建立评价指标体系,运用层次分析法对影响粪便集中处理工艺选择的因素进行综合比选,通过实例分析,得出以下结论:1.城市粪便集中处理工艺选择受多种因素影响,技术性能:有机物去除率、工艺成熟性;经济效益:投资额、能耗、药耗、占地;运行管理:工艺流程复杂程度、管理维护难易、工艺设备稳定性。其中,有机物的去除率与接纳粪便的污水处理厂的规模、处理水质直接相关,气温及气候条件,城市规划的相关规定,资金及运行费用等因素直接影响工艺的选择:⑴市政环卫设施较齐全的大中型城市,粪便的集中处理宜采用依托城市污水处理厂的初级处理工艺和二级处理工艺,将粪便污水并入城市污水厂稀释,与生活污水合并进行生化处理,粪渣脱水后进入垃圾填埋场处置,既有效利用已有的环卫市政设施,又节约了成本,同时对污水处理厂的运行起到积极影响。⑵以工业废水为主的污水处理厂不能完全不进入包含粪便滤清液的污水,否则负荷过低,生化系统难以为继,因此从节能减排角度出发,与以工业废水为主的污水厂相配套的粪便集中处理场采用初级处理工艺,其滤清液已基本满足维持污水厂生化系统运行,因而采用初级处理工艺更合理,且粪便集中处理场应配套建在工业开发区污水处理厂附近。⑶以生活污水为主的污水处理厂的进水中COD和BOD5值本已相对较高,基本满足生化处理要求,可不进入包含粪便滤清液的污水,因而配套处理生活污水为主的污水处理厂,城市粪便处置宜采用二级处理工艺⑷粪便集中处理场的规模受制于与之配套的污水厂的规模。规模大污水处理厂可接纳规模大的城市粪便集中处理场的粪便滤清液,小规模的污水处理厂不能容纳规模大的粪便集中处理滤清液。⑸冬季的冰冻期较长北方城市,室外温度一般低于0℃,粪车运来粪便为冰冻状态,易损坏脱水设备,高温堆肥和厌氧消化的保温和加热费用也高;生产的肥料在北方冬季既无销路,还要考虑贮存,因此受气温影响较大的高温堆肥和厌氧消化等粪便处理工艺不宜在北方年平均气温较低的城市应用。⑹城市粪便处理工艺还受城市规划的约束、资金及运行费用和排放要求的限制、管理者素质高低的素影响,在选择处理工艺时必须加以考虑。2.合肥市粪便处理工艺的确定通过分析技术性能、经济效益、运行管理等9个评价因子构建粪便处理工艺评价指标体系,将依托城市污水处理厂的粪便初级处理工艺、二级处理工艺和叁级独立生化处理工艺列为初选方案,通过构造比较矩阵、计算权重,最终依托污水处理厂的二级处理工艺权重最大,被选为合肥市粪便无害化处理工艺。

刘艳臣[9]2008年在《Carrousel氧化沟单沟脱氮优化条件及其控制策略研究》文中指出提高Carrousel氧化沟的脱氮性能具有重要意义。Carrousel氧化沟具有多圈循环、大内回流比等特点,具备较好的同步硝化反硝化的发生条件。本研究通过现场试验、小试和中试试验,对氧化沟单沟系统的脱氮优化条件进行了系统研究,并运用计算流体力学与生物反应动力学相结合的模拟方法,研究了进水负荷动态变化条件下提高氧化沟单沟脱氮性能的优化运行策略及控制方法。通过Carrousel氧化沟现场试验和氧化沟流态小试试验,实现对氧化沟沟道系统各特征参数分布规律的精细研究,获得了沟道内溶解氧、污泥浓度以及流速等参数的分布特征以及不同控制条件对沟内参数分布的影响,沟内溶解氧浓度的梯度分布是同步硝化反硝化过程发生的关键控制条件。通过氧化沟小试和中试试验,系统研究了单沟实现同步硝化反硝化过程的优化条件,获得了不同进水条件下实现最佳脱氮效果的控制条件,采用缺氧段双点进水的运行方式,试验条件下进水碳氮比为5~6即可实现总氮70%以上的去除,氧化沟水力条件满足好氧缺氧交替变换时间间隔为10min左右时反应效率最高,活性污泥絮体粒径越大越有利于同步硝化反硝化过程发生。运用分子生物学分析方法(FISH和T-RFLP)对试验条件下的氧化沟菌群特征进行研究,T-RFLP结果表明氧化沟中试系统内优势菌种以与其它工艺相近的常规菌种为主,菌群种类特征主要受进水水质条件影响,工艺类型的差别影响不大,而不同工艺类型对优势菌种的比例会有所影响;FISH的试验结果表明进水水质的日变化对氧化沟的种群比例影响不大,运行效果的差异主要由组分变化对微生物活性产生的影响所致。运用生物反应动力学与计算流体力学相结合的方法,针对进水动态变化,建立以污泥负荷和曝气量为控制对象,以溶解氧为主要控制参数的离散化动态控制模型,实现离散化的动态控制,并在中试系统中得到成功验证,优化了单沟脱氮效果,出水氨氮和总氮可以全天稳定达到GB18918-2002一级B的要求。

伍鲧[10]2017年在《城市污水厂尾水中DOM的树脂分离及光谱表征》文中进行了进一步梳理由于现代城市污水收集与处理率的提高,污水的循环利用显得愈发重要。在城市污水厂处理工艺中,常规指标的处理和分析技术已经很成熟,但对处理后尾水中有机物污染的处理与分析研究较少。在城市污水厂排放的尾水中,物质种类繁多,且相对浓度较低。传统化学分析方法的局限性,导致物质的快速表征以及定量分析难以实现,而分子光谱以其快速、灵敏的特点成为许多有机物快速表征的方法。本文主要利用荧光、紫外、中红外光谱信息结合化学计量法所测值对城市尾水及纳污河流水样中DOM的组分、特性进行了研究分析。主要内容及结果分析如下:1.利用叁维荧光光谱扫描技术获取尾水中蛋白质、腐殖质的荧光光谱信息,利用Domflour和PARAFAC分析方法,提取主成分信息,了解尾水中溶解性有机物的组成。研究表明:城市尾水中溶解性有机物主要分为蛋白质与腐殖质两大类,蛋白质主要分为络氨酸与色氨酸两种物质,腐殖质物质主要分为胡敏酸与富里酸物质。同时比较了纳污河流上下游水样,说明污水厂的出水对河流中有机污染物起到一定的稀释净化作用。2.应用XAD-8树脂与阴阳离子交换树脂连用技术对低浓度的DOM水样进行富集分离,得到憎水性物质:憎水性碱(HOB)、憎水性酸(HOA)、憎水性中性物质(HON),亲水性物质:亲水性碱(HIB)、亲水性酸(HIA)、亲水性中性物质(HIN)。调解PH值至中性,于室温条件下进行叁维荧光光谱扫描,结合中红外光谱信息以及TOC的测定,得出憎水性物质占总有机碳含量的75%左右,憎水性物质HOA、HOB主要包含一些荧光性有机物如蛋白质、磷酸盐化合物、有机酸等物质,其中憎水性酸性物质为憎水性物质的主要组成成分。亲水性物质HIB、HIA、HIN主要包含了一些非荧光性有机物质如多糖、脂类等。3.以常见的腐殖质物质胡敏酸和富里酸为研究对象,利用紫外、叁维荧光光谱对物质特殊化学键信息的提取,联合利用化学计量法所测参数值,研究水样中淬灭剂Fe(Ⅲ)的赋存状态,并建立尾水中溶解性有机物的识别模型。结果揭示:胡敏酸和富里酸存在荧光淬灭现象,并符合Stern-Volmer公式:I/I_0=1-f_c*K_c*[c]/(1+K_c*[c])。其中胡敏酸物质的紫外光谱基本不受Fe(Ⅲ)的影响,联合其叁维荧光-紫外光谱,经过非线性拟合后构建了淬灭剂Fe(Ⅲ)赋存状态的识别模型,并进行了实际样品的预测,效果良好。

## 参考文献：

[1]. 基于DCS的污水处理厂自动监控系统研制[D]. 黄健. 合肥工业大学. 2007

[2]. 合肥市朱砖井污水处理厂工程建设研究[D]. 徐文刚. 天津大学. 2004

[3]. 合肥市朱砖井污水处理厂提标改造设计与研究[J]. 江伟民, 蒋健, 夏炜, 鲍竹兵, 项莉. 中国给水排水. 2015

[4]. 合肥朱砖井污水处理BOT项目[N]. 张菲. 中国建设报. 2003

[5]. 合肥市朱砖井污水处理厂提标改造试验研究[D]. 周慧. 合肥工业大学. 2012

[6]. 城市生活污水污泥处理处置方法研究[D]. 桂轶. 合肥工业大学. 2007

[7]. 合肥及周边城市污水污泥重金属含量和农用潜在生态风险评价[J]. 张蓉, 谢贻兵, 花日茂, 李学德. 安徽农业大学学报. 2012

[8]. 城市粪便集中处理工艺选择研究[D]. 张正. 合肥工业大学. 2010

[9]. Carrousel氧化沟单沟脱氮优化条件及其控制策略研究[D]. 刘艳臣. 清华大学. 2008

[10]. 城市污水厂尾水中DOM的树脂分离及光谱表征[D]. 伍鲧. 安徽建筑大学. 2017

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d5f5bc10f25dba1ef6690e24.html