# 提高电力线损管理工作效率的有效途径论文_杨阳

(北京朝阳电力实业开发有限公司 北京 100026)

摘要：随着时代的快速进步与社会对电力的需求不断增加，想要在日趋激烈的电力市场竞争中占据更加有利的位置，企业必须进一步提升管理水平，降低成本。线损率作为反映电力企业能耗的一项重要指标，直接关系着企业的整体管理水平，提升电力线损管理工作效率，可以推动企业的长远发展。笔者就当前电力线损管理中存在的问题，探讨提升电力线损管理工作效率的有效策略。

关键词：电力线损；线损管理；工作效率

引言

电力线损问题主要是指电能在传输过程中，受线路和设备中的电阻以及管理工作等因素的影响而出现的损耗，不仅会导致电能的浪费，增大电力企业的经济损失，而且会在一定程度上影响供电的稳定性和可靠性。随着市场经济的发展，如今对供电企业的各项管理工作尤其是电力线损管理的要求越来越高，因此，强化电力线损的管理和技术工作，完善管理系统，以降低线损率、提高线损管理工作效率，是推进电力企业的可持续发展的重要内容。

1电力线损管理工作中存在的问题

1.1组织结构以及管理系统有待完善

现阶段，多数的供电企业缺乏对线损管理工作的认知，在工作中仅仅将线损率作为管理的全部内容，缺乏对用户需求分析，并没有合理利用各种新技术手段，缺乏对组织结构、管理体系以及力度等因素的分析。而在实践中，线损管理工作因为缺乏完善的管理系统，无法全面地监管用户的各种不良行为，导致一些问题逐渐恶化蔓延。例如，偷电问题的存在就给供电企业的管理工作与发展带来了极大的干扰。

1.2电网支撑力度不够

现今一些电力企业在输电线路的设计上存在着不合理现象，例如因距离问题，许多供电线路过长，有些电力企业将电网线路设置为迂回线路，在远距离的输电过程中，不但加重了电能的损耗，而且为电力线损管理工作带来很大的困扰。同时，许多电力企业未能及时对供电设备进行翻新、维修，而设备检修工作是促进电网平稳运行的重要环节，在此情况下，不但加重了电网运行负荷，而且加重了电能的损耗。由于电力设施自带电阻量且无法避免和消除，当线路中有电流流过时难免造成电阻损耗电能，但可将其视为正常的电能损耗。

1.3电力计量装置老旧

在现代电力企业发展过程中，主要就是根据电表用电量收取费用，而随着用电需求以及结构的不断改变，一些新设备对于无功需求逐渐增大，电力线损的降低就要通过先进的计量装置作为主要的支撑。多数的电力企业在管理中不想增加运行成本，还是沿用传统的设备，没有应用新型设备，这样就会导致电力线损问题的增加，造成管理上出现了一定的偏差问题，严重地影响了电力系统的稳定性。

1.4线损管理人员综合能力低

目前，我国电力企业因线损人员需求量扩大，所以在招聘时不得不适当降低对专业技能的要求，导致企业严重缺乏高素质的综合型线损人员。在出现线损问题时，很多人员缺乏对现代先进电力系统的认识与维护能力，进而使得电力线损管理工作质量得不到保障，影响了电力管理工作系统的发展和升级。

2提高电力线损管理工作的有效途径

2.1完善电力管理系统，重视组织管理与建设

完善组织结构可为电力线损管理工作的有序开展提供参考与支持，也是降低电能损耗的有效途径。在线损管理中为了严格落实各项要求，明确不同岗位的不同责任，就要充分地凸显组织管理作用。例如，在日常工作中要制定完善的抄核收工作制度，规范考核制度，提升对偷电等问题的惩处力度，充分地凸显组织结构的作用，进而保障线损管理工作的有序开展。

2.2完善电网支撑，合理设计电网线路

强大的电网支撑是各项电力管理工作进行的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在电网线路的设计方面，可选择大截面导线或绝缘导线进行改造和架设，从而减少电阻并降低传输中电能的损耗。同时，企业需注意要及时清理线路障碍、合理调整电网结构，避免使用迂回线路。其次，要注意选用新型节能的变压器，如S11系列变压器。在变压器的合理配置方面，要尽量将其安装于负荷中心，使其能够发挥最大效益。同时，对电网进行升压改造，进而缩减电压层次及重复变电容量，从而降低损耗。在线损管理工作中，线损管理人员需要及时定期对供电设备进行检查和维修，促进电网的平稳运行的同时提高线损管理工作效率。

2.3合理应用各种电力计量装置

在科学技术不断发展的过程中，要淘汰一些精度低的老旧设备，选择一些高精度、性能完善、具有防盗功能、自动化抄表功能等的电子式电能表，进而降低计量损失等问题，从根本上提升线损管理工作质量与效率。同时，要适当地增加变压器设备功率，合理配置配电变压器的无功补偿系统，避免线路或者变压器在运行过程中出现超负荷运行或者轻载而造成的线损问题。要定期进行设备的检查与维修，保障设备性能的精准性，提升线损计量工作的精准性、严谨性以及实时性。

2.4培养高素质高综合能力线损管理人员

电力企业在进行线损人员招聘时，应着重考查应聘者的专业技能，并结合线损管理工作的重点对入职人员进行有效的科学的岗前培训，不断完善其相关知识体系，使其快速融入线损工作中，避免其在工作中出现如错抄、漏抄等人为错误，进而培养出高素质的综合型线损管理人员。其次，要实行线损指标考核制度，明确各线损人员的职责，以督促其做好线损分析工作，提高其工作效率，最终提高整体线损管理工作效率。

2.5增强计量方面的管理

对用户的用电检查进行加强，对电流、功率因数、三相电压以及平衡率和电负荷的相关监控应当提高力度。对表计铅封的管理要进一步增强，对其定期的进行检查和维修，比较老旧的电表要及时的进行更换，相关的检查人员要及时地及进行相关的技能培训，确保工作人员能够始终保证工作的质量，对工作人员的素质和思想建设也要重视，保证工作能够高质量的完成。对于存在不良用电现象的用户，要加大惩罚力度，对于每个月的线损清单进行周期性的检查。

2.6对抄表业务进行管控

对存在的异常电量情况，要进行严格的审核，做好抄表的质量管控，并且要制定相关的规定来保证相关工作人员抄表工作的有效性，对于存在的漏抄、错抄、估抄等现象要制定相关规定来保证后期稽查的完成；同时也要设立相关的鼓励机制对工作人员的积极性进行激发，还要定期举行相关的思想教育工作，提高工作人员对抄表工作的重视，这样抄表工作就能够得到保证。

2.7推动电网改造

一是应该调整电网结构，无论是既有线路的改造还是新架设的输配电线路，都必须做好规划设计工作，确保电网结构的合理性，降低电能在传输过程中的损耗；二是应该在电网负荷功率基本不变的情况下，对电网进行升压改造，减少电网元件电流，降低负载损耗，可以将升压改造与电网改造同时进行，减少电网改造所需的时间，也可以控制电压重复引发的变电容量，在适应增长需求的同时，降低电力线损；三是应该合理选择电源点和变电站的位置，确保其位于负荷的中心，在一些用电负荷较大的地区，可以采用两点布设或者多点布设的方式，降低电力线损，提升线损管理的工作效率。

结语

线损的高低影响着电力企业的经济效益好坏，因此，提高电力线损管理工作需从企业的管理体系、设备装置、电网线路、管理人员和技术人员等多方面的因素进行分析，以国家的经济政策为基础，并结合电力企业发展的实际状况和当前社会的用电需求，制定出科学、合理、有效的管理措施，加强管理力度，从而达到降损的最优程度，最终提高电力线损管理工作效率，对国家电力企业的发展和收益具有重要的现实意义。

参考文献:

[1]王九龙,刘转应.提高电力线损管理工作效率的有效途径.山东工业技术,2019(24).

[2]曹凤生.用电信息采集系统应用于线损管理的实施探讨.中国高新区,2019(19).

[3]田俊锋.电力系统线损管理中存在的问题及其优化措施分析.科技经济市场,2019(02).

论文作者:杨阳

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d6da9dc88170aed6c587e34f.html