# 电气工程安装施工要点论述论文_林汉兵

林汉兵

天津津滨石化设备有限公司 天津 300270

摘要：加强对电气工程安装施工要点的研究，有利于提高电气工程安装施工水平，具有重要的现实意义。本文笔者对电气工程安装施工要点进行了分析和探讨。

关键词：电气工程；安装；施工；要点

前言：

在现代社会中，人们对建筑的要求越来越高，这也促进了建筑行业的发展，而且也增加了建筑的许多功能，在建筑设计中，设计人员不但需要增加建筑的实用性，还需要通过相关设计提高建筑的舒适性，使其更好的满足社会大众对建筑功能的要求。只有严格把关电气安装，才能给住户的日常生活带来一定便利，也能为住户提供更加舒适的居住环境。电气工程安装是一项综合的系统工程，具有长期性和复杂性。在进行电气工程安装时，我们应根据电气工程的特点，严格控制安装工程材料质量；加强电气工程施工现场管理；优化配管、箱盒的安装困境；严格控制建筑施工安装质量，面对电气工程安装困境，积极探索解决电气工程安装困境的出路，只有这样，才能不断提高电气工程安装水平，促进电气工程建设又好又快地发展。

1、建筑电气安装施工技术控制的具体工作

1.1安装建筑工程的母槽线等功能性及装饰性部分的安装技术要点

母槽线在其中具有非常高的灵活性，先将母线运到施工现场通风干燥的位置，注意避免受潮，对于密集型插母线必须检测其绝缘性。在安装母线前，需要土建完成母线所经信道的一切作业，这样能够有效保护母线以免受到损坏。在预制型母线的安装时，应当注意产品的型号、尺寸是否一致。在母线与变配电设备并不配套，存在一定的差异时，一是积极寻找配套设备，尽量做到设备的精准和配套。在难以调和或没有调和必要的情况下，能够通过添加柔软性的补装置来弥补连接处的摩擦。在装卸、使用和检验的过程中，应当有经验丰富的技术人员参与其中，按照生产规范进行操作。对于建筑工程内部的插座、灯具和开关，在布局和设计上应兼顾美观和实用。对此应当在安装工程开始之前就做好统筹规划。

1.2建筑水暖安装技术

对于水暖安装的规划一定要在思想上高度重视，技术人员必须本着优质、安全、合理、实用的原则，无论在工程设计方面还是施工管理方面，都要做到细致严谨，认真负责。在施工选材方面，可以选用 PP-R 管和钢塑复合管。PP-R 管虽然物理冲击性能比较差，但是它的耐腐蚀性能好，所以只要在施工时避免对其破坏就可以了。钢塑复合管的管材耐腐蚀性较差，安装时只要严格按照规范刷漆防腐即可。选择合适的材料，并严格按照设计安装是好的建筑质量的开始。设计人员应该在足够调查研究的基础上选用新材料、新工艺，不能单纯地听信广告宣传，在具体的选材上脱离客观实际，为后期使用埋下隐患。

1.3建筑工程给排水安装施工技术

开挖沟槽是第一步，需要检查地下其他器材的位置，防止破坏其他的设施，而且还应该等待相关部门的检查。沟槽开挖结束后，要及时的清除沟槽内的杂物，保证沟槽清洁。其次要安装管道，管道安装工作应该按照相应的步骤进行，注意一定的系统性。要做好垫层的铺垫，才能组织下管。常见的下管方式是人工和汽车吊管，两种方式可以混合使用，但是要注意汽车吊装的时候，要保证管道平稳进入沟槽；当使用吊车下管，要注意沟壁的塌陷问题，吊车要跟沟边缘保持一米以上的距离。而且，管道和沟槽支撑的构件要有适当的距离，防止碰撞的情况出现。最后要安装管道阀门，管道阀门的安装工作是给排水工程的最后一个步骤，这里要注意的是需要选对阀门的尺寸和型号，阀门应该尽可能的密封，防止后期使用时遭受损坏。而且，在设置井盖遮挡的时候，要检查转动机制的灵活性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4 弱电系统安装技术

工程通常需要设置许多弱电功能系统，例如消防自动报警系统、闭路电视系统、电视系统、内部对讲机系统等。①在电梯工程安装过程中，轿箱地坎与各层门地坎的距离偏差不得超过相关规定；电梯的供电电源线必须单独敷设并安装保护接地系统及保护装置。各安全开关必须要动作可靠，要能够与电梯的设计技术参数要求相符合。②在中央主机及末端设备安装过程中，由于中央主机都属于高度集成产品，安装工作主要包括设备就位、与现场连通线路的校线及接线、软件及系统联动调试等。设备及其构件之间需要连接紧密并适当配置防锈层，在安装设备前需要做好检查工作。③闭路电视系统调试主要包括电源检测，检查线路，测量接地电阻，电动云台、摄像机、控制器、门禁系统、监视器等单体的试验及调试。④电讯系统调试主要包括电话交换机系统、电讯综合布线系统、数据科技网络系统、多媒体数据终端机的线路测试，设备及系统的调试工作。

2、优化机电安装的具体措施

2.1加强电器工程施工阶段的管理

随着我国建筑行业的发展，电气工程也取得了很大的进步和提升。在建筑施工过程中，如何做好电气安装工作己经成为了一个重点问题。在机电安装过程中，主要包括对高压系统低压分配系统、后背供电系统、变电系统的安装工作，除此之外，还要考虑系统的智能化以及消防等其他工作是否到位。由此可见，机电安装是一项十分专业、复杂的工作，设计的学科领域众多。如果其中一个环节不能得到保证，将会对整个施工造成巨大的影响，比如会延长施工周期，增加所需的经济成本等等。要想对各个环境做好控制工作，就要保证管理者的决策水平，在决策过程中统筹规划，嗽合考虑各方面的因素，以国家的要求和规范作为标准，进行安全施工、科学施工。在施工过程中合理控制质量、进度、资源三者的管理，保证施工的经济性、科学性、可行性。

2.2安装施工阶段的管理措施实现智能化

我国的电气安装必然向着现代化不断加速发展，所以说，几点安装领域内要不断引入新技术，保证施工水平，进行智能化管理，通过这些方法保证施企业的经济效益，节约施工成本。具体做法就是：实际安装时，要依据建筑物的具体需求选择相应的智能化系统。对于供配电设备来讲，智能建筑的供配电系统要设计一个直接向客户提供覆盖整个能源转换链的全套系统。

2.3明确机电安装施工质量控制重点

机电安装工程施工质量控制工作是影响机电设备正常运行的重要因素，更会对机电安装后的使用安全有着直接影响。机电安装施工企业需要以现代机电安装工程质量控制理论为依据，从材料管理工作来着手施工质量控制工作。施工企业需要以设计要求、机电产品性能等为依据，采购符合相关要求的机电辅助材料。对于进场的施工材料必须加强质量检验，保障机电安装工程施工材料满足相关设计要求，这样能够为机电安装施工质量打下坚实的基础。另外，安装过程中使用的器具及工具作为影响机电安装工程施工质量的重要因素，其管理工作也应该作为质量控制的重点。施工企业需要结合机电设备的需求来选择相应的设备与工具，从而确保机电安装质量。施工企业在机电安装施工过程中，需要安排现场技术人员、质量监控人员做好巡检工作，从而达到加强质量控制的目的。

结语

终上所述，电气施工是建筑工程施工的核心之一，必须审慎对待。由于其在整个安装工程中的重要地位和后期使用过程中容易产生安全隐患，因此必须做好各方面的工作。确保建筑电气安装施工的安全进行。

参考文献：

[1] 李松.建筑机电安装施工质量控制研究[J].科技与企业.2014（04）

[2] 解志国.关于机电设备安装施工技术的探讨[J].科技风.2010（10）

[3] 谭伟成.浅析建筑工程机电安装施工技术在实际工程中的应用[J].科技风.2011（13）

论文作者:林汉兵

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d70474d79650aa7fd9416ea1.html