# 高层建筑消防安全现状及防火对策分析论文_刘会彬

摘要：本文主要分析了高层建筑消防安全的现状，对高层建筑的防火对策进行了深入探讨，以供参考。

关键词：高层建筑；消防安全；防火对策

前言

随着我国经济和建筑技术的发展，高层建筑的数量、高度、体量都呈上升趋势，新的设计概念和结构建筑设计也呈现多样性，建筑的体形和结构体系趋向于复杂多变。但是，消防技术发展步伐缓慢，在高层建筑的火灾预防和灭火救援方面都落后于新型建筑结构的发展，落后于人们应对火灾事故的需求。高层建筑体量庞大、功能复杂、人员密集、危险源多、火灾荷载大，消防安全现状令人担忧，给火灾防控带来严峻挑战。

1高层建筑消防安全的现状分析

1.1高层建筑火灾隐患较大

处于对安全的考虑，目前高层建筑物的通风地方比较少，楼层越高，空间越为封闭，在这样的情况下，一旦出现火灾，特别容易发生爆炸，存在较大的火灾隐患。在另外一个方面，目前高层建筑大多为商住一体，建筑形式多种多样，其中包括较多的管道和井道，在出现火灾的情况下，火势会沿着这些通道迅速的蔓延，并且在火灾发生时，不能依靠电梯进行逃生，这样就会在极大程度上增加伤亡的数量，建筑结构的复杂性使火灾时人群的疏散成为一大难题。

1.2消防人员消防意识低下，消防设施缺乏管理维护

目前高层建筑发生火灾的几率较小，所以部分建筑没有配备足够数量的消防管理人员，这些消防管理人员由于对火灾放松了警惕，没有按照规定来对消防设施进行管理和维护，导致消防栓和灭火器等常用消防设备长时间搁置，在需要的时候往往无法发挥作用，另外，部分人员还会将杂物堆放到安全通道中，一旦发生火灾，逃生路线将会被封闭，导致重大火灾安全事故的出现。在另外一个方面，根据高层建筑消防规定，建筑内必须配备足够的防火设备，但是目前大部分开发商为了利益最大化，往往忽略这些规定，对建筑消防安全造成了不利的影响。

1.3消防设计不合理

为了便于高层建筑的管理，基本上采用了统一的物业管理模式，但其监督没有得到有效的发挥。较多的物业甚至违背消防设计，私下损坏或者改变消防线路，消防设备没有得到经常性维护。其次，高层建筑一般处于市中心，人口密度较大，难以满足消防车所需要的面积，导致很多情况下消防车道被占。此外，高层玻璃幕墙在发生火灾时容易形成玻璃雨，可能会威胁到人的生命安全。

1.4消防设施不完备

虽然我国高层建筑发展较快，但很多高层建筑消防设施不齐全，没有一整套完善的消防系统，甚至报警系统不能正常发挥作用，没有在火灾发生的第一时间报警，还有排烟系统等。这些消防设施必须要有3C 认证，在使用前必须要有检验合格证，很多业主没有高度重视高层消防，而是对这些消防设备投资较少，或者是以次充好。

1.5消防管理不健全

目前我国高层建筑的消防管理并不完善，其中出现了较多的漏洞。比如说高层建筑结构较为复杂，需要有足够数量且具有一定能力的专业人员来进行消防安全管理，但是就实际情况来看，大部分高层建筑开发商没有建立消防管理部门，也没有根据实际情况建立健全消防安全规定，虽然在建筑设计上提出了看似完善的消防设计，但是只是流于形式，没有落到实处。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆基于以上情况，在火灾发生的时候，由于相应规定的缺失，会导致防火过程十分混乱，在严重的时候甚至会威胁到大多数人的生命安全。

2高层建筑的防火对策

2.1 提高高层建筑消防工程质量

高层建筑的高度较高，结构较为复杂，所以说有着较高的消防要求，在进行高层建筑消防设计的过程中，需要结合建筑实际情况和消防要求，来进行合理的消防设计和施工。在建筑设计初期，需要考虑建筑防火材料的使用或者建筑消防供水等基础防火设计的问题，全面加强高层建筑各个区域的耐火性能，对于容易发生火灾的管道和井道来说，需要专业人员对井道和管道的横向走线进行科学设计，对疏散楼梯分布地点和数量进行合理安排，设计好各种消防设备的位置，并且根据实际需求，结合建筑结构，开发系统的自动火灾报警系统，在火灾发生初期就能及时预警。通过以上建筑消防设计，能够全面提高高层建筑消防工程质量，减少火灾的出现。

2.2提高消防管理人员的防火意识

高层建筑一旦发生火灾，所造成的后果是非常严重的，所有需要提高消防管理人员的防火意识，以此来减少火灾隐患。对于消防人员来说，需要进行考核培训之后才能上岗工作，保证消防管理人员具备应有的能力和专业技能，在此基础上，提高消防人员的责任心，保证其能够按照规定来对防火设备进行维护和保养，对安全通道进行清理和巡视，在发生火灾的时候，这些防火设备和安全通道能够发挥出应有的作用。在另外一个方面，需要定期开展消防演练，这样的防火演练不仅仅是高层建筑中的工作生活人员，同时也包括消防官兵，在发生火灾的时候，保证消防人员能够及时准确的了解建筑结构和起火地点，以便来对火势进行控制，相应的消防官兵需要了解高层建筑的具体位置，并且制定出一条到达火灾地点的最快路线，制定高层建筑的营救方案，这样才能最大限度的营救出更多的人员。最后，消防管理部门也需要对高层建筑人员进行不同形式的防护知识宣传，提高建筑使用者的防火意识、自救能力和使用消防设施能力。

2.3科学分隔防火

对于一整栋高层建筑来说，不同的高层可能会有不同的使用功能，在设计的过程当中可能会设计得四通八达，各层之间畅通无阻，这就给火灾的蔓延创造了条件。在高层建筑防火的过程中，要高度重视建筑的四通八达，通过防火帘将大区划分成几个独立的小空间，尤其是将易燃物品与住户隔离开，在火灾发生时可以隔绝火势的进一步蔓延，为消防队员提供更多的救火时间。

2.4完善消防设施

在高层建筑发生火灾时，消防设施是及时减少火灾蔓延的重要保障，更是人民生命安全的重要保障，保障了救援工作的有序开展。从目前来看，高层建筑存在着很大的问题，消防设施不全或者是维护不及时，导致在火灾发生时不能起到应有的作用，必须要优化消防设施，定期检查各处的消防设施，禁止在消防通道堆放杂物等。

2.5完善消防管理制度

要想做好高层建筑消防工作，就必须要进一步完善消防制度，寻找一种适合高层建筑的管理模式，如将整个高层建筑划分成“一大一小”两个区域。根据区域的大小实行区别化管理，并有针对性地选择监督人来分别监督这两个区域，及时收集各区域的信息，一旦发现存在火灾安全隐患，必须要在最短的时间内上报给高层建筑消防管理部门，并及时处理这些安全隐患。还应对高层建筑的各个设施进行评估，及时总结以往的火灾发生情况，为进一步优化火灾预案提供重要的基础，并将高层建筑的火灾预警系统与当地公安系统联网，确保火灾发生的第一时间内公安部门能够得到消息。

3结束语

高层建筑防火要想在防火工作中取得一定的成效，必须要应用好消防设施，这是确保防火工作有序开展的有力武器。因此，高层建筑的物业部应充分重视消防防火工作，从优化消防设备出发，并且对消防设备进行检查，并做好相关的紧急预案工作。还应进一步完善消防机制，提高高层建筑的消防管理水平，并定期的向住户普及消防知识，提高住户的消防意识，高层建筑消防管理并不是一蹴而就的，需要长期的努力、众人的参与才能实现。

参考文献

[1]石书羽.探讨高层建筑消防安全现状及防火对策[J].建材与装饰，2015，(46):118-119.

[2]马超，刘岩.高层建筑消防安全设施现状与防火对策探讨[J].城市建筑，2016，(32):159.

论文作者:刘会彬

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第9期

论文发表时间:2018/8/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d707b680d81939ec4f233aed.html