# 电能表计量校验常见问题和优化措施论文_杨明娅

（云南电网有限责任公司昆明供电局 云南昆明 650011）

摘要：电能表作为一种电能的计量仪器，其对电力企业有着非常重要的作用，其有效的对电能进行计量，它不仅是用户实际用电度数的体现，同时也是对供电线路的一种实时有效监控，从而保证电力企业的经济效益得以实现。本文分析电能表校验中存在的问题，并提出优化措施。

关键词：电能表；计量校验；问题；优化措施

1电能表计量在电力行业中的重要性

由于我国在经济快速发展过程中对能源的无节制利用，导致环境受到很严重的破坏，所以国家大力提倡对清洁能源的利用，而电能以其环保、高效率而成为目前我们所消耗的能源中利用率最高的的重要能源。我们在对电能进行应用时，则会通过电能表来对所使用的电能进行计量，从而以此为数据来与供电企业进行结算。所以电能表计量的准确性是非常重要的，一旦出现计量误差，则会导致用户及电力企业受到不同程度的损失，也不利于公平原则。同时对发电企业的经济利益也会造成不同程度的影响，所以近些年来随着我国电力市场的不断发展及完善，为了更好的促进电力企业的发展，保护好发电企业、供电企业和用户三者之间的利益关系，对电能表的研究力度在不断的加大，以实现电能表计量的准确性，减少误差的发生。

2电能表计量校验特点

近些年，随着我国二次电压网络的迅速发展和壮大，对出口计量也产生了越来越多的影响，虽然如此，但由此而导致的出口计量损耗问题也没有得到很好的解决和处理，单从这段时间出口的计量校验系统的实际运行情况来看，应用电压切换方案而由此发生的安全性能差以及计量损耗过大问题。而因二次回路导致的实际电压值下降造成的损失应由各制造厂自行承担，此外在计量校验中所出现的一些误差，相关人员应在对其进行认真分析的基础之上，采取各种措施，及时有效解决这些问题，并尽可能地提高计量校验过程中的准确度。

3电能表计量常见问题

3.1电压、电流、温度变化的制约

电压、电流、温度变化是影响电能表误差的重要的原因。电能表中的所加载的电压与外内线路的电压是不相等的，这会造成电能表转动滑轮的速度，影响电能表的误差，电压运行速度的不同，就会导致误差的出现。其次，电能表中所加载的电流与外内线路的电流也会不同，存在着一定的偏差，造成电能表度数和实际用电量完全不相同，形成误差。最后，电能表在电流通过环境温度也在不停的变化，在一定程度上影响着电能表误差的产生。

3.2线路电压的制约

线路电压的制约主要是指线路电压的不对称，它是影响电能表误差的第二个原因。线路电压的不对称表现在电能表中附件的不一致性，在同一个线路，同一个电压和电流通过时，电能表的附件会导致各种不均衡的状况，使转动滑轮运行发生变化。一方面，虽然电能表附件一致，但是电压不对称依然存在，滑轮的运转产生一定的变化，绝对值也是不一样的，进而促使电能表误差的存在。另一个方面，当和电能表同一线路的电压不对称时，转动滑轮力矩和电压抑制力矩随电压成负相关的关系，电能表误差也会依然存在。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3电能表位置倾斜的制约

电能表位置倾斜是影响电能表误差的第三个原因。电能表在正常运作的时候，容易受到电力工作者的碰撞，使电表位置产生倾斜，最终造成电能表误差的产生。其次是电能表计量标准没有更多承受误差的能力，只要电流小于标定电流，就会产生电能表位置倾斜，造成的电能表误差。电能表倾斜角越大，电能表误差就越大。只有准确地选择电能表元件和转动滑轮放置在电能表中心的正确的位置，缩小转动滑轮在轴承中产生的位移，这样才能减小电能表位置倾斜误差。

4电能表计量校验的优化措施

4.1严格市场监督，杜绝劣质电表销售的情况

对于不同地区的电能表销售部门进行一定制度的安排，确保内部监督机制的高效生成，对于不同经销商在产品质量的区分能力进行一定的考核，切实保证其在实际运输和保管过程中，能够确保电能表等设备高度的稳定性，实现设备销售过程中的质量可靠效果。全面完善电力部门在计量装置工作状况方面的校验工作要求，对于不同状况的设备结构由专业技术人员进行统一拆卸，送到法定计量检定部门进行定期的校验，在整体市场环境的合理调控机能实现的前提下，进行必要的校验工作配合，确保实际的电表功能的精准效果。

4.2电能表自身的电压以及温度对实际量造成一定的影响

电能表在运行中，其总的温度误差是由这两种误差来决定的。由于在现阶段电能表计量校验过程中，这种误差是根本不可能完全消除的，因此只有通过不断改良电能表自身的质量以及改善周围环境使其内部的电压值以及温度和功率因数等来减少其对计量校验本身的影响，此外在日常工作过程中还应将这种精细化理念合理地融入到检定当中，以尽可能的提高相关工作人员的专业水平。

4.3保障电能表在实际运行过程中的精准度

在其运行过程中，使用那种相对专业的计量周转箱作为保护，并构建一个相对完善且合理的技术标准，同时实施规范化管理，并不断健全在计量过程中所有用户的电能计量档案，另外在计量过程中，应实施条形码管理，并严格遵守国家颁布的相关电能计量配置规定。依照检定过程中的相关流程以及相关规定进行现场检验，并依据其自身的运行现状进行一种不定期的抽查，一旦在抽查过程中发生问题时，应立即查明原因，并采取合理有效的措施对其进行相关处理。

对于高压电能表，需要结合最新的科技手段进行定期的检查，培养专业技术人员在具体职责的责任意识，针对实际设备的运行状态进行合理规模的调试，将误差调整到最小后再投入使用。对于细节要求较高的表盖开启后的工作，要特别注意调修完毕后的螺丝拧紧工作，防止任何形式的松动造成表盖封密效果不良现象，造成灰尘落入到计量结构内部，引起实际计量时的误差现象。

5结语

电能已经成为我们实际生活中不可缺少的能源，对提高经济效益具有重要的作用，在相应的电能计量的准确性方面有了严格的要求，在逐渐实现智能化、自动化的电能设备控制手段的情况下，需要针对具体的质量问题以及检验工作进行具体的分析，切实保证供电企业的良好形象，维护不同用户的经济利益。

参考文献：

[1]浅析电能表修校技术[J].钮艳，王珂.通讯世界.2017（13）

[2]智能电能表现场校验方法与细节问题分析[J].周瑶，邵丕彦，张妮.通讯世界.2017（12）

论文作者:杨明娅

论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期

论文发表时间:2017/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d713a64871c27bdba8e333b6.html