# 地铁工程电气安装质量管理研究高治和论文_高治和

摘要：随着近些年来我国城市建设的步伐不断加快，交通线路网线的铺设也在不断的完善。在这一过程中，地铁工程建设项目也在不断的增多，为了满足社会各界对地铁运行质量的要求，本文针对地铁工程施工过程中电气安装项目展开分析，并且结合现阶段的电气安装技术，提出相关的优化措施，希望能推动整个电气安装质量管理体系的完善，以此来保障地铁工程施工的稳定进行，满足城市发展的需求。

关键词：地铁工程，城市建设，电气安装工程，质量管理体系

一、电气安装工程重要性

在地铁工程施工的过程中，电气安装施工环节占据着非常重要的地位，电气安装项目直接决定着地铁日常运行的稳定性，因此，必须建立完善的管理体制，以此来保证电气安装工程的施工质量。传统的电气安装管理体系虽然经过一代又一代管理工作者的宝贵经验积累，已经形成了相对完善的理论体系，但是由于近些年来新型设备和新型技术层出不穷，传统的电气安装管理模式已经无法适应随时代发展而出现的新型问题，因此必须针对这些安装技术和电气设备展开分析，对电气安装工程管理体系进行完善。确保管理体制的规范性和科学性，以此来满足地铁工程施工的需求。

二、前期准备质量管控

对于地铁工程来说，前期准备十分重要，无论是施工图纸的设计还是相关施工材料的选择，都需要在质量管理体系的控制范围之内，可采取如下措施：

2.1、以地铁电气安装工程的设计图纸来说，如果能够依据以往的成功经验，为电气工程安装提供数据支持和工程参考保障整个施工图纸的科学性，就能够在施工过程中起到指导性的作用，设计人员通过对整个施工方案进行分析，并且进行实地考察，选择最为适合的设计方案，尽可能的削减工程施工过程中的不利因素对工程质量造成影响。而施工人员在收到设计图纸之后，要对其进行全面的审核，确保图纸设计科学合理，同时对整个设计方案做到心中有数，其中各种材料的选择和相关施工设计使用的技术都应该全面掌握。

2.2、根据现场情况编制实施性施工组织设计，根据以往的工程施工经验编制工程的质量控制点及预防整改措施，并在施工前对参建人员进行设计交底和技术交底以及相关合同交底。使参建的每一位员工都明确知道工程的重点，质量通病的预防以及达到的质量标准。

2.3、其他辅助措施可以通过聘请具有丰富施工经验的技工和具有新型管理理念和管理技术的管理人员，组建完善的质量管理体系，能够针对这些环节进行科学规范的配置，为整个工程的正式施工打下坚实的基础。

2.4、在一切准备就绪之后，施工单位根据材料供给计划以及相关施工设备，准备方案等等编制施工预算，对整个施工过程进行全面的控制，以此来对施工进行总体约束，这样就能够在保障工程质量的前提下，缩减施工成本，以此来实现施工企业的社会目标和经济目标，同时也能够杜绝施工过程中为了追求经济效益而选择以次充好的材料，避免为地铁工程，电气工程安装埋下安全隐患。

三、施工阶段质量管控

3.1提高工作人员自身职业素养

若是想做好施工阶段的质量管控，就必须对工作人员的自身素养进行全面的提高，因为地铁工程肩负的社会责任与使命十分重大，所以地铁工程质量管控的重要意义不言而喻，其中工作人员与管理人员是保证地铁工作质量的基础，所以施工企业在进行现场管控的时候，对现场的工作人员进行素质培养，要确保其具有相关的管理经验和技术水平，只有这样才能为整个施工现场的施工质量打下坚实的基础。首先要对管理人员进行培训，通过讲解既有成功的地铁修建案例以及长春地铁，哈尔滨地铁等特殊城市冬季严寒情况下的施工特点，丰富管理人员的现场应急管理经验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆就电气安装工程的施工经验展开分析，分析其管理模式的优缺点，设置最为切合的现场管理方法，以此来保证现场人力物力资源的利用效率最大化，另一方面对技术人员和安全人员进行考核上岗，确保其施工过程所使用的施工技术科学规范，不会为整个电气安装工程埋下安全隐患。最后要明确安全施工意识，将安全意识落实到实处，只有这样才能从根源上杜绝安全事故的发生，保障现场施工人员的生命财产安全。

3.2技术选择

地铁工程电气安装工程施工过程中，施工人员应该提前根据现场施工方案，选择适合的施工技术和材料，以此来明确整个施工之间的搭接关系，保障电气安装工程的顺利进行。首先要明确各个管线之间的位置关系和功能特点，在进行施工的过程中按照科学的先后顺序进行施工，从空间上对其进行合理的布置，保障空间利用效率最大化又不会造成不同线路之间的相互影响，减少施工过程中的不必要拆改。

3.3加强工序检查，确保施工质量

成立质量领导小组，增强质量全员意识，同时加大检查力度，发现问题及时纠偏，把各种质量问题尽量消灭在萌芽状态。施工中首先要控制好原材料及设备质量，严禁假冒伪劣产品进入工地流转；其次各工序施工完成后严格执行“三检”制度，杜绝不合格品流入下道工序，尤其是隐蔽验收及不易检修的地方更是检查重点；最后加大成品保护力度，外露的设备可采用防火布包覆，以免造成不必要的破损。

四、验收阶段质量管理控制

电气安装工程施工中设立全程的质量管理体系，这里不仅包括材料和系统组件的控制、工艺流程控制、施工操作控制，每道工序质量检查、各道工序间的交接检验以及专业工种之间等中间交接环节的质量管理和控制要求，还包括满足施工图设计和功能要求的抽样检验制度。

竣工验收前对设备安装、施工质量和系统功能、性能、系统安全性和电磁兼容等项目进行的检验。

供电系统能力应符合设计要求，满足远期各种运行方式下的用电需要，供电系统的总功率因数和电能质量应满足电力部门要求。

变电所继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求，并能满足在保护切除短路故障后快速恢复供电。

牵引网应具有冷滑试验、热滑试验、短路试验、检查缺陷及完成整改的相应记录。

电力监控系统的基本功能配置宜能满足试运营管理的需要。

变电所综合自动化系统应能脱离电力监控主站系统独立运行。

杂散电流防护、防雷、接地系统应安全、可靠，符合设计要求，并验收合格。

供电系统的主要设备和材料的规格、技术参数应符合设计要求；完成单体调试、联调联试等试验，验收合格，并提供齐全的现场试验报告和记录。

接地、安全标识应齐全、清晰；安全工具试验合格并放置到位。

车站及区间照明系统的照度应符合规范要求，应急照明、应急电源、各项电能表计的配置应符合设计要求，并验收合格。

供电系统的隐蔽工程应作好相关记录，并提供验收报告。

确保系统满足安全性、可靠性、可用性、可维护性的要求。

五、结束语

综上所述，随着我国社会的飞速发展，地铁工程的建设速度不断加快，电气工程对于地铁工程施工来说有着至关重要的影响，因此必须强化各个阶段的质量管控体力度优化管理模式，保障电气安装工程的顺利施工，从而为整个地铁工程的稳定运行打下坚实的基础。

参考文献：

[1]李大伟.基于全过程动态控制下的滨海西站地铁预留段工程进度管理研究[J].绿色环保建材,2019(11)

[2]扈晨飞.地铁机电设备安装工程施工管理策略[J].中国设备工程,2019(22)

论文作者:高治和

论文发表刊物:《城镇建设》2019年 24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d714844fd1ffa3e7543910ff.html