# 发电厂蓄电池组维护现状与缺陷解剖分析论文_孙阳

（北京京桥热电有限责任公司 北京丰台 100067）

摘要：随着社会经济的不断发展，我国发电厂的数量越来越多，发展速度是相当迅速的。但是在发电厂中蓄电池组仍旧存在一些问题，不仅影响发电厂的稳定发展，而且容易降低发电厂的经济效益和社会效益。因此，本文从两个方面对发电厂蓄电池组的维护现状和缺陷进行仔细的分析，希望对大家有所帮助。

关键词：发电厂；蓄电池；维护现状；缺陷

蓄电池组，简单来说，就是由多个蓄电池组合成的。近年来，为了适应社会发展的需要，我国许多发电厂都开始重视蓄电池组，尽管蓄电池组在发电厂中有着较快的发展，但是其在日常维护中，仍然存在一些问题，比如：维护设备不完善、维护方法不正确、维护理念不强以及忽视细节问题等等，需要引起发电厂工作人员的注意，以免出现安全事故，直接威胁人们的身心健康。

一、发电厂蓄电池组的缺陷

（一）蓄电池混合使用

有些运行值班员在启动发动机的时候，由于原有的蓄电池组的电量出现不足的问题，因此，驾驶员会连上其它的蓄电池组仪器使用。[1]事实上并联后的蓄电池组，尽管电力是充足的，但是电量充足的蓄电池向电量不足的蓄电池进合用，容易导致极板活性物质出现脱落的情况，在一定程度上，直接缩短其使用时间。另外，将不同的蓄电池组进行并联，不仅无法给起动机提供大量的启动电流，而且对发动机的启动造成不良的影响。

（二）新旧蓄电池组混合使用

大多数人们在使用蓄电池组的时候，容易出现这样的问题，就是将新旧蓄电池组进行混合串联使用，其实，这种方法是不可取的。在有些人看来，如果旧蓄电池组的电尚未用完，就直接扔掉，那么，就会造成资源浪费。于是，在这种情况下，有些人会将旧蓄电池组保留，再串联新的蓄电池组。这种做法带来的后果是非常严重，容易缩短蓄电池组的使用期限。由于新蓄电池组里面的化学成分相当多，锻压线较高，内阻很小。燃文旧电池组端电压相对角度，内阻相当大。因此，如果将新蓄电池组和旧蓄电池组进行混合使用，那么，在充电的过沉重，旧蓄电池组的充电电压就会明显高于新蓄电池组的两端高压，最终会导致旧蓄电池组充电过高而新蓄电池组电力没有充足。并且在放电的时候，因为旧蓄电池组本身的电荷容量远远小于新蓄电池组的电荷容量，所以会导致旧蓄电池犯极，而新蓄电池组放电过多。

（三）通气孔严重堵塞

一般来说，蓄电池组在充电和放电的过程中，容易出现一些化学气体，常见的气体主要是氧气和氢气。特别是在充电的过程，一旦水被电解，那么，就会产生许多氢气和氧气。那么，蓄电池组加液孔盖上面安装的通气孔的目的就是在短时间内迅速散发这些气体，以免对人们的身心健康造成较大的伤害。[2]平时人们使用蓄电池组的时候，如果忽视疏通通气孔，时间长了，就会造成通气孔堵塞的情况发生，而蓄电池在化学反应中产生的氢气和氧气也会立刻三五，在这种情况下，就会不断提升蓄电池组内部的温度，达到一定的高度后，也会导致蓄电池组出现爆炸的情况，从而造成严重的经济损失，以及人们的身心健康受到伤害。

二、发电厂蓄电池组的维护现状及解决方法

（一）缺乏专业的维护设备

众所周知，不管使用机器，还是电池组，都需要进行先进的维护设备进行维护。当前，我国发电厂的发展速度是相当快的，行业发展队伍也在不断扩大。[3]但是发电厂容易忽视蓄电池组的维护设备，作为发电厂的操作人员，对蓄电池组进行维护时，如果只是依靠人力完成维护的工作，那么，就无法及时发现蓄电池组存在的问题。因此，对于发电池而言，不能为了降低成本，忽视维护设备。只有选择专业的维护设备，才可以确保发电厂蓄电池维护工作的顺利进行。

（二）缺乏专业的技术人才

有些发电厂对蓄电池组进行维护的时候，直接选其他的操作人员对其进行维护，而不是专业的技术工人进行维护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其实，发电厂的这种做法存在一些问题，不仅无法及时发现问题，而且会影响蓄电池组的正常使用。[4]因此，作为发电厂，需要对维护人员进行定期的培训，不断提高其维护技术。

（三）忽视细节问题

众所周知，无论对什么产品设备进行维护，都不可以忽视细节问题。俗话说“细节决定成败”。而蓄电池组也不例外，很多发电厂对蓄电池组进行维护的时候，只是侧重一些重要的问题，往往会忽视一些细节问题。其实，细节是对蓄电池进行维护的重要内容，也是不可忽视的内容。因此，发电厂操作人员对蓄电池组进行维护时，必须要仔细每个细节，只要发现某个细节出现问题，应该立即向上级报告，采取相应的措施，迅速解决问题。

（四）维护观念不强

据了解，大多数发电厂在使用蓄电池组的时候，只是一味的使用，但是忽视对其进行维护，操作人员的维护理念较为薄弱。一般来说，任何设备使用时间长了，都会出现一些质量问题，比如：磨损、老化 以及腐蚀等等。而蓄电池组也不例外，尽管其自身的质量是非常安全可靠的，与其它的电池相比之下，也具备明显的优势，但是其经过长时间的使用，也会出现各种问题，如果不能及时发现问题，解决问题，就会影响蓄电池组的正常使用。[5]因此，作为发电厂的操作人员，必须要加强自身的维护理念，定期对蓄电池组进行正确的维护，这样不仅可以有效延长其使用寿命，而且可以保证蓄电池组的正常使用。

（五）维护方式不正确

虽然有一些发电厂重视对蓄电池组的维护，但是他们的维护方式存在问题。如果发电厂在维护蓄电池组时采用错误的方式，那么，不仅无法将蓄电池及时修好，而且不能及时发现问题。在这种情况下，作为发电厂，应该在维护方式上进行改进创新，而不是坚持使用传统的维护方式，或者错误的维护方式，容易导致维护工作不能顺利完成。

（六）维护技术相对落后

当前，我国发电厂蓄电池组的维护现状中，维护技术也是相对落后的。近年来，为了适应社会经济发展的实际需求，蓄电池组在不断改进创新。然而如果发电厂的维护技术只是停滞不前，那么，这样的维护技术已经无法适应于蓄电池组的实际需求。因此，作为发电厂，必须要适当的改变维护技术。只有先进的维护技术，才可以避免蓄电池组在使用中出现问题，并且有效延长蓄电池组的使用寿命，

（七）维护次数少

大多数发电厂在使用蓄电池组的时候，都会忽视对其进行维护。即便有些厂家采取一些维护措施，但是维修次数较少，一年只有两三次。由于蓄电池组的工作强度相当大，所以发电厂需要采取合适的方式，对其进行定期的维护，半个月一次，在很大程度上，也可以降低蓄电池组的故障出现率。

结语

总而言之，在发电厂中，无论什么电池组，在日常维护中都存在一些问题。作为工作人员，应该重视发电厂中蓄电池组的日常维护，防止出现问题，从而造成经济损失和人员伤亡。此外，只有准确认识到蓄电池组的现状和缺点，才可以采取相应的措施解决问题，将损失降到最小化。

参考文献

[1]何庆广.简析发电厂阀控式蓄电池的检修与维护[J].电子世界,2014(18):48.

[2]张大来.发电厂通讯蓄电池的运行与维护[J].东北水利水电,2014,32(09):61-63.

[3]颜斯光.发电厂蓄电池组提前失效的原因分析与处理改进[J].山东工业技术,2014(14):132.

[4]李宇璇.发电厂VRLA蓄电池运行维护分析[J].湖南电力,2006(02):57-59.

[5]李宇璇.发电厂VRLA蓄电池运行维护分析[J].电站系统工程,2006(02):29-30.

论文作者:孙阳

论文发表刊物:《电力设备》2018年第8期

论文发表时间:2018/7/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d7205823795cf5826152382f.html