# 配变电设备的防雷技术研究论文_张伟聪

焦晓丹

单位:黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区政府编委办 黑龙江齐齐哈尔161046

摘要：随着计算机网络技术的飞速发展，计算机被广泛的应用到生活的方方面面，它影响着人们的衣食住行，也推动着社会的进步和发展。在计算机网络的应用中，网络安全问题的重要性日益凸显。在给人们带来方便的同时，技术应用中的安全问题对个人以及企业的信息安全威胁比较大。所以现阶段相关专家需要对计算机网络安全问题进行探讨，使 张伟聪

哈尔滨平房供热有限责任公司，黑龙江 哈尔滨 150060

摘要：本文从配变电设备遭受雷击故障的含义出发，阐述了其遭受雷击故障的主要特点，并通过选择、检测避雷器、配电柜保护、线路防雷、防雷技术的注意事项等方面阐述了防雷技术的具体应用。

关键词：配变电系统；电气设备；防雷技术；应用

引言：当前，由于我国的电力行业的发展，加速了各种线路敷设的规模，随之增加的是各种配变电设备的数量。在夏季时，进入到雷电高发的季节，配变电设备很可能受到自然环境的影响而遭受雷击，不但对设备的稳定运行造成影响，而且还影响了电力企业的经济效益。所以，分析出设备受到雷击的原因，并应用各种先进的防雷技术，对设备的安全运行具有重要意义。

1 配变电设备雷击故障概述

通常配变电设备遭受雷击主要指的是击穿故障。在发生雷击故障时，雷电产生的冲击波会流入配变电设备当中，使绕子电阻内中性点中的电流迅速变大，从而产生强大的冲击电流，电流会将中性点周围的绝缘体击穿，使其发生故障。此外，当雷电侵入时，还能将绕子电阻内部中性点的电压提高，导致配变电系统的回路中产生较高的电压，可将配变电设备内的电子设备进行烧毁，导致其不能正常运行，不能为人们提供稳定的供电，直接为电力企业造成严重的损失。

2 配变电设备雷击故障的特点

当配变电设备受到雷击时，就会导致各个电子设备内的电压急速升高，对设备造成破坏，设备遭受雷击故障时，主要有以下几方面的特点：首先，当雷电接触到配变电设备时，可迅速放出电量，最长的延迟时间在60μs，所以配变电设备雷击故障具有突发性的特点；其次，当雷电放出电量时，随之就会产生大量的高电流和高电压，此时，会对配变电系统中的电子设备以及供电设施造成破坏，造成严重的损失；第三，雷电的产生过程、原因等相对复杂，因此，增加了配变电设备产生雷击故障的概率，提高避雷工作难度。

3 配变电设备中应用的防雷技术

3.1合理选择避雷器

当前，国内市场中有各种各样的避雷器设备，由于其型号、材质的不同，导致其功能与作用差异性明显，因此，只有选择合理的避雷器才能起到显著的避雷效果。在避雷器的选择方面应注意以下几点：首先，应选择将常用类型的避雷器，类型不同的避雷器在安装方面操作不同，不常用的避雷器在安装过程会增加施工人员的施工难度，一旦此环节出现问题，就会对其效果产生影响。因此，应尽量选择常用的避雷器类型，这样不但能提高安装效率，而且还能提高装置的安全性能。其次，应根据安装位置的实际需要，在不同的地区，雷电发生的频率也各不相同，因此，配变电设备遭受雷击的概率也不同。如果安装地点的雷电发生频率较高，就会连续破坏避雷器，导致其避雷效果受到影响。所以，在这样的区域，应选择具有高额定电压的避雷器，降低雷击对设备的破坏性，提高设备的防雷效果[1]。

3.2检测后再安装

由于避雷器的质量可对其产生的避雷效果有较大影响，所以，在安装避雷器之前，应仔细对其进行调试和检测，确保其质量符合安装标准。例如：在检测过程中，检测人员可按照避雷器的安装环境模拟出真实的试验场景，然后对其避雷效果进行分析，如果避雷器没有达到标准，那么应及时更换；当检测结果符合标准后，还应对其进行调试，按照检测结果将其额定值调高，提高其防雷效果，进而确保配变电设备的稳定、安全运行。

3.3在配电柜上安装避雷保护装置

当配变电设备遭受雷击时，在其内部就会出现正向和逆向互相转换的电压，会影响设备的安全运行。所以，应在配电柜上安装避雷保护装置，对其加强保护，这样就能将配电柜和变压器之间建立瞬间状态的高压电位连接，同时做好配电柜金属外壳、避雷器以及电子设备的接地安装工作，让所有的装置内电压实现共同升降，这样可避免配变电设备中产生电压差，有效避免其受到雷击的危害。

3.4做好电网线路的防雷工作

在经济的快速发展下，人们的生活质量越来越高，不断增加的电力需求，使电网线路的建设规模日益扩大。电网的结构呈网状，同时分布的范围相对较广，导致其遭受雷击的概率较高。在这种情况下，仅依靠安装避雷器难以产生良好的避雷效果。一旦电网遭受雷击，就会导致线路内的电流和电压增高，对配变电设备的变压器、电子设备等造成严重的影响。所以，应做好电网线路的防雷工作。具体应做到以下几点：首先，在线路敷设之前，应对其经过的环境进行调查，应避开雷电高发的地段，从而降低其遭受雷击产生故障的概率；其次，如果不能避免在雷电高发区域敷设线路时，应在此地段安装避雷线，提高抗雷击水平，降低雷击带来的损失；最后，按照敷设区域实际的避雷需求，确定使用的避雷器数量，可适当增加其数量，以提高避雷效果，做好电网线路的安全保护，才能确保电力系统稳定运行，进而降低雷击对配变电系统的危害。

3.5使用防雷技术的注意事项

3.5.1控制配变电设备和避雷器距离

在避雷器安装时，应尽可能地减小其和配变电设备之间的距离，可将其长度控制在5m之内，这样能降低配变电设备当中的高电压，起到保护设备的作用。当前，部分安装人员为节约安装时间，通常将避雷器置于和电子设备较远的位置，这样会增加线路中残留的电压。导致避雷器不能充分发挥避雷效果，使配变电设备出现雷击的故障。故而，在避雷器安装的过程中，应控制配变电设备和避雷器距离，尽量缩短，以提高其工作效果。

3.5.2控制避雷接地流程

在防雷系统中，接地装置是重要的设备，通过接地设备能将线路内的电流导入大地，进而起到保护配变电设备的效果。接地装置不属于防雷设备，其只是将线路中通过的电流量降低，从而降低高电流对变压器产生的冲击。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在接地装置的设计上，应考虑以下几个环节：第一，应将接地导体适当延长，扩大其和地面接触的面积，这样可提高接地工作效果；第二，在接地处设置化学降阻剂，这样可降低接地的电阻，防治破坏接地装置；第三，为避免发生安全事故，应将地下位置设计在远离人群的地方；第四，保证接地线的完整性，使用完整的导线，避免其出现断裂情况，将接地线垂直敷设，以提高其保护线路的效果；第五，通常接地的引线需深埋在地下，因而容易和土壤内物质发生反应，产生腐蚀、锈蚀的问题，所以，应在地线外部涂防腐剂，定期检查，提高接地装置的质量。

此外，地线的接触是否良好，可直接影响配变电设备是否会遭受雷击，如果地线的接触不良，就会导致避雷器的避雷功能下降。所以，应注意安装地线过程的几点内容，第一，测量地线的接地电阻，对阻值进行合理设定，使其满足实际的避雷需求；第二，对接地装置的质量严格检测，避免其出现损坏以及老化问题；第三，在焊接前，做好除锈工作，确保焊接面的清洁，并对焊接的温度进行合理的控制，避免发生焊接不牢现象，保持接地线的良好接触[2]。

结论：综上所述，为保证电力系统的稳定性，应做好配变电设备的避雷保护措施，通过合理选择、检测避雷器、在配电柜上安装避雷保护装置、做好电网线路的防雷工作、注意防雷技术的应用事项等方面提高供电系统的安全性能，提高电力企业的效益。

参考文献：

[1]陆刚.配电系统雷电侵入危害及防雷保护研究——以昆明火车北站站房及博物馆改造工程为例[J].山东工业技术,2017(23):137-138.

[2]陈敏瑞.对高压配电线路防雷保护措施的几点探讨[J].科技风,2017(16):228.

姓名：张伟聪（1989.05.17）；性别：男，籍贯：吉林 长春，民族：汉，学历：本科；现有职称：初级工程师；研究方向：电气工程及其自动化；

用计算机网络安全应用安全技术解决网络中的威胁，保证人们上网环境的安全。本文对计算机网络安全及应用技术进行分析，并阐述了计算机网络安全及应用技术的运用。

关键词：计算机网络安全；应用技术；安全隐患

前言：网络安全已经成为当前公共安全领域的主要内容，从某种角度来看，也是一个关系着国际民生的大问题。因此，加强计算机网络安全及应用技术，是当前网络运行中亟需重视及解决的重要问题。计算机网络安全问题的类型是多样化的，加强计算机网络问题的解决，找到针对性的措施加以应对就成为当前比较重要的发展任务。所以现阶段需要针对计算机网络安全问题进行探讨，从而提升网络使用安全。

1.计算机网络安全相关内容

1.1计算机网络安全基本概述

计算机网络安全包括网络硬件资源和信息资源的安全性，是指保护网络系统中的软件、硬件及信息资源，使之免受偶然或恶意的破坏篡改和泄露，保证网络系统的正常运行、网络服务不中断。一般用户都会将个人的重要信息储存在计算机的内部储存系统中，它关系着企业或者个人的隐私，关系着社会的安全隐患。因此，为了确保计算机的网络安全，提高计算机的网络安全监测与安全应用技术的使用对计算机内部的安全性能和用户个人隐私的保护具有十分重要的意义。网络安全具有多种特征，首先是保密性，保密性就是保证具有授权用户可以访问数据，而限制其他人对数据的访问。另外，网络安全也能保证数据的完整性，数据不会因有意或无意的事件而被改变或丢失。最后网络安全也有可用性和可控性的特征。网络对信息的传播及内容具有控制能力，并且能按用户需求提供有用的信息数据。

1.2计算机网络安全面临的主要威胁

目前网络安全的威胁很多，分成不同的种类。网络安全面临的主要威胁是人为因素、系统和运行环境的影响，其中包括网络系统问题和网络数据（信息）的威胁和隐患。人为的网络威胁主要是因为用户网络内部工作人员的不良行为、黑客的恶意攻击和恶意网站设置的陷阱引起的安全问题。系统和运行环境的影响主要是网络自身和管理存在欠缺和软件设计的漏洞或“后门”而产生的问题导致的。除此之外，计算机网络安全面临的威胁还可分成主动攻击和被动攻击两大类。主动攻击就是更改信息和拒绝用户使用资源的攻击，攻击者对某个连接中通过的PDU进行各种处理。而被动攻击则是截获信息的攻击，攻击者只是观察和分析某一个协议数据单元PDU而不干扰信息流。

1.3计算机网络安全的现状

近年来，计算机在人们的生活中普及率越来越高，网络覆盖范围也越来越广。随之而来的就是计算机网络安全问题越来越多，影响着人们的上网安全，造成很多人的个人信息泄露并且形成一定的经济损失。更严重的是现阶段网络诈骗的技术手段都在不断的更新，网络信息的盗取以及财务的诈骗和涉密犯罪案件的上升，这些都使得计算机网络安全问题的解决愈来愈重要。

2. 计算机网络安全的问题分析

2.1对计算机网络安全重视程度不够

计算机网络技术的应用中，网络安全问题的出现，多是人们的安全防护意识不强、对计算机网络安全重视程度不够所致。一些网络用户尤其是一些个人网络用户，对计算机网络安全威胁缺乏足够的警惕意识。随意的浏览一些不合法的网站和文章，并且随意的将账户密码输入到安全性未知的网站当中，导致个人的隐私被人盗取，形成经济损失。还有很多计算机网络用户认为网络的安全和自己的关系不大，个人的网络安全意识比较薄弱，这就给犯罪分子有机可乘。

2.2计算机网络安全有待升级

计算机网络技术正在随着时代的进步在不断的向这更加先进的技术发展，这也使得计算机网络安全维护面临着更多的新安全隐患和新的安全问题。但是很多计算机网络安全管理系统在处理新型的病毒和安全隐患的时候难以有效解决，原有的防火墙技术在计算机网络病毒的识别以及计算机网络病毒的拦截方面已经逐渐呈现出一定的落后性。这样就使得很多的计算机难以抵御新型病毒的危害，从而导致用户的个人利益受到侵害。

2.3计算机网络安全技术有待国际化统一

目前世界各国都非常重视计算机网络安全问题，但是，由于缺乏统一的国际层面的合作，计算机网络安全技术存在着重复研发现象以及计算机网络安全没有第一时间转化为产品的现象。这样就会浪费大量的人力和物力做重复的工作，不能够保证研究的效率。而且因为相关技术不能够达到国际化统一的效果，很多技术研发之后并不能够跨国使用，从而限制了相关技术的推广和使用。

3. 计算机网络安全应用技术

3.1计算机网络安全中防火墙技术的运用

防火墙技术是计算机网络安全技术的重要分支。能够将计算机网络与外部环境隔离开来，起到有效的防护作用。防火墙技术体系比较完善，目前，比较常见的有三种，分别是监测型的防火墙、过滤型的防火墙以及代理型的防火墙。防火墙工作透明，不仅效率高，而且速度也很快，是当前计算机网络用户首选的网络安全保护性应用技术。防火墙技术中的加密技术是保护计算机内部信息的重要手段，可以利用密钥来保障信息传输的安全性。另外，防火墙技术还能够防病毒并且对使用者身份进行认证，从多方面保障用户信息的安全性。

3.2 计算机网络安全中文件加密技术的运用

文件加密技术是维护计算机网络安全的一种有效方式，也是计算机安全运行过程中必不可少的关键步骤。主流的文件加密技术有透明加密技术、驱动透明加密技术、磁盘加密技术等，加密技术更符合人们的需要，因为脱离使用环境时文件得不到解密服务而以密文的形式呈现，即使盗窃者拿到文件资料也是没有办法破解的，也就没有任何利用价值。能够很好地保证用户的信息不被盗取。

结语：综上所述，随着网络技术的不断发展，计算机网络安全受到了越来越多用户与企业的重视。计算机网络安全问题以及防范措施是一项复杂、综合的系统性工程，需要在使用计算机的过程中及时检测、监控计算机网络安全。计算机网络安全问题是多方面因素促使形成的，所以在计算机网络安全的防御工作实施中，就要能从多角度进行安全防护，不给任何安全隐患危害网络安全的机会。现阶段，新型计算机网络安全应用技术的使用对保障网络安全有很大的作用，急需加深研究应用于实际。

参考文献：

[1]王涛.浅析计算机网络安全问题及其防范措施[J].科技创新与应用,2016(2).

[1]彭沙沙,张红梅,卞东亮.计算机网络安全分析研究[J].现代电子技术,2017(4).

论文作者:张伟聪

论文发表刊物:《科技新时代》2019年2期

论文发表时间:2019/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d7411e681184ead4d282a550.html